Biudžetinė įstaiga. Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius

Tel. (+370 5) 209 17 08, info@kvtc.gov.lt, www.kvtc.gov.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 121738687

Pirkimo ID 3752701 tiekėjams			2025-07-23

ATSAKYMAS (2) Į GAUTĄ KLAUSIMĄ (PRAŠYMĄ)

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – perkančioji organizacija) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą „Perdislokuojama komutacinė spinta“ (pirkimo ID 3752701), vykdomą skelbiamos apklausos būdu.

Iš vieno šio pirkimo tiekėjo gavome prašymą dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymą į pateiktą prašymą (tekstas neredaguotas):

| Techninės specifikacijos punktas | Tiekėjo prašymas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 punkto reikalavimas: Aukštis – ne mažiau kaip 360 mm ir ne daugiau kaip 395 mm | Techninių sąlygų punkte 2.3.1 nurodytas aukštis yra ne mažiau kaip 360 mm ir ne daugiau kaip 395 mm. Mūsų siūlomas produktas dėl konstrukcijos yra 333 mm aukščio, kuris iš esmės mažesnis, tačiau atliekantis tą pačią reikalaujamą funkciją. Prašome atsižvelgti ir pakoreguoti 2.3.1 punktą į „aukštis – ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 395 mm“, nes dabartinės sąlygos riboja konkurenciją. | Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo argumentus dėl konkurencijos, patikslina techninės specifikacijos 2.3.1 punktą ir išdėsto jį taip: 2.3.1. Aukštis – ne mažiau kaip 330 mm ir ne daugiau kaip 395 mm Patikslinta techninė specifikacija (dokumento pavadinimas Patikslinta_Technine_specifikacija_5U+deze_2025-07-23) – pridedama. Teikdami pasiūlymą prašome vadovautis patikslinta technine specifikacija. |

Atsižvelgus į tai, kad atsakymai tiekėjams pateikti iki pirkimo dokumentų Specialiosiose sąlygose 1 priede 3 punkte nurodyto termino (t. y. ne vėliau kaip 1  (viena) darbo diena iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-07-25), pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas.

Patikslintas pirkimo dokumentų 2 priedas (Techninė specifikacija) pridedama. Teikdami pasiūlymą prašome pildyti patikslintą techninę specifikaciją.

Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai ir patikslinti dokumentai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Pirkimo organizatorius