BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO KREPŠIO PIRKIMO, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NR. 09-010-P-0016 „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA IR TRANSPORTO PRIEMONE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Bendrosios praktikos slaugytojo krepšys.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

- Prekės pristatymo vieta: Vydūno g. 56 D., Jurbarkas, LT-74112

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, garantine priežiūra, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis

| Eil. Nr. | Bendrosios praktikos slaugytojo krepšio techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), nurodoma tiksli siūloma reikšmė ir pateikiami šį parametrą pagrindžiantys dokumentai. (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis krepšys, raudonos arba mėlynos spalvos. |  |
| 2. | Aukštis ne mažiau 240 mm. |  |
| 3. | Plotis ne mažiau 360 mm. |  |
| 4. | Gylis ne mažiau 155 mm. |  |  |
| 5. | Pagamintas iš medžiagos (PVC, poliesterio) atsparios drėgmei. |  |  |
| 6. | Viduje transformuojami skyriai, išorėje ne mažiau du nuimami skyriai ir ne mažiau vienas skyrius priekyje. nuimamas. |  |  |
| 7. | Su rankenomis ir rankena ant peties. |  |  |
| 8. | Privalo turėti netrumpesnę nei 12 mėn. garantiją. |  |  |