MOBILIOJO ELEKTROKARDIOGRAFO PIRKIMO, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NR. 09-010-P-0016 „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA IR TRANSPORTO PRIEMONE JUBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Mobilusis elektrokardiografas.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

- Prekės pristatymo vieta: Vydūno g. 56 D., Jurbarkas, LT-74112

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, garantine priežiūra, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Mobiliojo elektrokardiografo techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), nurodoma tiksli siūloma reikšmė ir pateikiami šį parametrą pagrindžiantys dokumentai. (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privalo turėti ne mažiau 12 standartinių derivacijų. |  |
| 2. | Privalo turėti įmontuotą automatinį EKG matavimo ir interpretavimo algoritmą. |  |
| 3. | Privalo turėti įvedamus ne mažesnius duomenis: vardas, pavardė, amžius, lytis. |  |
| 4. | Privalo turėti spalvotą lietimui jautrų ne mažesnį nei 8 colių LCD ekraną, kuris rodo EKG realiuoju laiku. |  |  |
| 5. | Privalo turėti vidinę atmintį, skirta saugoti ne mažiau 100 EKG. |  |
| 6. | Rezultatus privalo spausdinti A4 formato lape arba EKG popieriuje. |  |
| 7. | Privalo turėti automatiškai aptinkantį neprijungtą elektrodą ir širdies stimuliatoriaus ritmą. |  |
| 8. | Privalo turėti duomenų perdavimo jungtį (bent vieną iš WIFI, USB, C-TYPE) |  |
| 9. | Privalo turėti palaikomus formatus ne mažiau: PDF, BPM |  |
| 10. | Privalo būti sukomplektuotas su terminiu spausdintuvu, visais elektrodais, kontaktais ir pūslėmis (visi laidai). |  |
| 11. | Privalo turėti maitinimą iš baterijų arba akumuliatoriaus ir AC adapterio. |  |
| 12. | Privalo būti specialiame dėkle, skirtame elektrokardiografo laikymui ir transportavimui. |  |
| 13. | Privalo turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją. Medicininė įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas. Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 14. | Privalo turėti ne trumpesnę nei 24 mėn. garantiją. |  |
| 15. | Privalo turėti vartojimo instrukciją gamintojo ir lietuvių kalbomis, pristatomą kartu su įranga.. |  |