INFUZOMATO PIRKIMO, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NR. 09-010-P-0016 „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA IR TRANSPORTO PRIEMONE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Infuzomatas.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

- Prekės pristatymo vieta: Vydūno g. 56 D., Jurbarkas, LT-74112.

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, garantine priežiūra, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Infuzomato techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), nurodoma tiksli siūloma reikšmė ir pateikiami šį parametrą pagrindžiantys dokumentai. (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- |
|  | Mobilus (transportuojamas lengvuoju automobiliu į pacientų namus) |  |
|  | Privalo turėti savaime atliekamą testavimą kiekvieną kartą, kai įsijungia aparatas. |  |  |
|  | Privalo turėti infuzijos nustatymo funkciją – srauto greitį, tūrį, lašinimo laiką. |  |  |
|  | Privalo turėti likusio laiko matavimą. |  |  |
|  | Privalo turėti ne mažiau 10 procedūrų atmintį. |  |  |
|  | Srauto dažnio intervalas turi būti ne mažesnis nei 0,1-1200 ml.; 0,1~120 0m ml. |  |  |
|  | Bendrasis ir pristatymo tūris ne mažiau nei 0,1-1000 ml. |  |  |
|  | Privalo turėti minimalius įspėjimus (vaizdinius ar/ir garsinius): infuzijos pabaiga, išsikrauna baterija, prietaiso veikimo sutrikimai, švirkštas tuščias. |  |  |
|  | Svoris su komplektuojama pakraunama baterija ne daugiau 3 kg. |  |  |
|  | Privalo turėti maitinimą iš pakraunamos baterijos ir pakraunamas tiesiai iš elektros tinklo (kištuko). |  |  |
|  | Privalo turėti netrumpesnę nei 24 mėn. garantiją. |  |
|  | Privalo turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją. Medicininė įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas. Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
|  | Privalo turėti vartojimo instrukciją gamintojo ir lietuvių kalbomis, pristatomą kartu su įranga. |  |