Konkurso sąlygų aprašo										                 2 priedas

FOTOFINIŠO SISTEMOS ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI PREKĖMS

- Pirkimo objektas: Lengvosios atletikos fotofinišo sistemos (įrangos) komplektas (prekės).

- Pagrindiniai reikalavimai:

  - Prekės privalo būti gamykliškai nauja, pažymėtos CE ženklu ir be trūkumų;

  - Prekės turi būti paruoštos  naudojimui, sukonfigūruotos ir  pristatytos sutartyje nurodytu terminu Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklai

adresu Taikos pr. 54, Klaipėda, LT91223;

  - Visos prekės turi atitikti pirkimų dokumentuose nurodytus reikalavimus arba turi būti jai lygiavertė arba geresnių charakteristikų prekė.

  - Garantinis aptarnavimas atliekamas nemokamai (įskaitant prekės persiuntimo/gabenimo/atsiuntimo paslaugas). Jei garantinis remontas trunka ilgiau nei 1 mėn. Tiekėjas turės pateikti kitą naują analogišką įrangą.

- Su šia technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti: grafinį prekės vaizdą bei originalius gamintojo katalogo puslapius, pagrindžiančius techninę ir/ar prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame CPO ir Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

5. Siūloma prekė turi būti ne prastesnių nei nurodyta žemiau lentelėje reikalaujamų parametrų. Siūloma prekė gali būti geresnių parametrų nei nurodyta.

6. Prekės  minimalūs reikalavimai ir tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos:

1 lentelė. Reikalavimai fotofinišo sistemos (įrangos) komplektui:

| Eil. Nr. | Techninio parametro apibūdinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo [įrašyti tiekėjo pavadinimą] siūlomos Prekės charakteristika Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, papildomas geresnes savybes jei jų bus) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fotofinišo sistemos (įrangos) komplektas |  |  |  |
| 1. | Modelis | - | Pateikti konkretų modelį ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę specifikaciją [nurodyti modelį nuorodą į techninę specifikaciją] |
| 2. | Gamintojas | Konkrečiai nurodyti gamintoją ir nuorodą į oficialią svetainę. | Gamintojas ir nuoroda į oficialią interneto svetainę [nurodyti gamintojo pavadinimą ir internetinę svetainę] |
| 3 | Pagrindinė fotofinišo kamera | 3.1. Filmuoja spalvotai. 3.2. Turi filmuoti ne mažiau 2000 kadrų per sekundę greičių x 1280 pikselių raiška. 3.3. Turi turėti viso kadro vaizdo lygiavimo režimą. 3.4. Automatinis kameros linzės reguliavimas. 3.5. Starto paleidimo sistema turi būti belaidė su galimybe turėti atsarginę jungtį kabeliu (ne mažiau 150 m). 3.6. Pagrindinės kameros trikojis (laikiklis) turi pasikelti į ne mažesnį nei 220 cm aukštį. 3.7. Privalo turėti transportavimo dėklą. | 3.1. Filmuoja spalvotai. [palikti tinkamą: taip/ne] 3.2. Filmuoja ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių kadrų per sekundę greičių x nurodyti konkrečiai skaičių.. pikselių raiška. 3.3. Turi viso kadro vaizdo lygiavimo režimą. [palikti tinkamą: taip/ne] 3.4. Automatinis kameros linzės reguliavimas. [palikti tinkamą: taip/ne] 3.5. Starto paleidimo sistema yra belaidė ir yra galimybe turėti atsarginę jungtį kabeliu [palikti tinkamą: taip/ne] (ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių m). 3.6. Pagrindinės kameros trikojis (laikiklis) pasikelia į ne mažesnį nei nurodyti konkrečiai skaičių cm aukštį. 3.7. Turi transportavimo dėklą [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 4. | Sportininkų identifikavimo kamera | 4.1. Turi filmuoti ne mažiau 30 kadrų per sekundę 720 pikselių raiška. 4.2. Privalo turėti trikojį (laikiklį). 4.3. Privalo turėti transportavimo dėklą. | 4.1. Turi filmuoti ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių kadrų per sekundę nurodyti konkrečiai skaičių pikselių raiška. 4.2. Turi trikojį (laikiklį). [palikti tinkamą: taip/ne] 4.3. Turi transportavimo dėklą. [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 5 | Vėjo greičio matuoklis | 5.1. Vėjo greičio matuoklis turi matuoti vėjo greitį ultragarsinio veikimo principu. 5.2. Privalo turėti trikojį (laikiklį). 5.3. Privalo turėti transportavimo dėklą. | 5.1. Vėjo greičio matuoklis matuoja vėjo greitį ultragarsinio veikimo principu. [palikti tinkamą: taip/ne] 5.2. Turi trikojį (laikiklį) [palikti tinkamą: taip/ne] 5.3. Turi transportavimo dėklą. [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 6 | Švieslentė | 6.1. LED ekranas ne mažiau 15x95 pikselių. 6.2. Skaičių dydis ne mažiau 13 cm. 6.3. Matmenys ne mažiau 95x15 cm. 6.4. Privalo turėti trikojį (laikiklį). 6.5. Privalo turėti transportavimo dėklą. | 6.1. LED ekranas ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių pikselių. 6.2. Skaičių dydis ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių cm. 6.3. Matmenys ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių cm. 6.4. Turi trikojį (laikiklį). [palikti tinkamą: taip/ne] 6.5. Turi transportavimo dėklą[palikti tinkamą: taip/ne] |
| 7. | Programinė įranga | 7.1. Privalo apjungti į vieną sistemą visas kameras, švieslentę ir vėjo matuoklį. 7.2. Turi turėti neribotą nemokamą licenciją su nemokamais automatiniais atnaujinimais. 7.3 Turi turėti galimybę prijungti pirkėjo turimą EtherLynx Vision kamerą. | 7.1. Apjungia į vieną sistemą visas kameras, švieslentę ir vėjo matuoklį. [palikti tinkamą: taip/ne] 7.2. Turi neribotą nemokamą licenciją su nemokamais automatiniais atnaujinimais [palikti tinkamą: taip/ne] 7.3 Yra galimybę prijungti pirkėjo turimą EtherLynx Vision kamerą. [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 8. | Standartai | 8.1. Fotofinišo laiko matavimo įranga ir vėjo matuoklė turi būti tinkama naudoti lengvosios atletikos varžybose. Reikia pateikti tai patvirtinantį World Athletics (WA)dokumentą. 8.2. Fotofinišo laiko matavimo įranga turi turėti CE sertifikatą. | 8.1. Fotofinišo laiko matavimo įranga ir vėjo matuoklė yra tinkama naudoti lengvosios atletikos varžybose. [palikti tinkamą: taip/ne] Pateikia patvirtinantį World Athletics (WA)dokumentą [su pasiūlymu pateikti reikalaujamą dokumentą] 8.2. Fotofinišo laiko matavimo įranga turi CE sertifikatą[su pasiūlymu pateikti reikalaujamą dokumentą] |
| 9. | Apmokymai | 9.1. Tiekėjas privalo suteikti ne mažiau 4 val. įrangos naudojimo apmokymus. | 9.1. Tiekėjas suteikia ne mažiau nurodyti konkrečiai skaičių ..... val. įrangos naudojimo apmokymui. |
| 10. | Garantija | 10.1. Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. 10.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja reaguoti ir pateikti atsiradusių problemų (gedimų) sprendimus ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo (telefonu ir/ar el. paštu) apie gedimą. | 10.1. Prekei suteikiama [įrašyti ... mėn. garantijos trukmę] garantija. 10.2. Garantiniu laikotarpiu įsipareigoja per 48 val. nuo informavimo (telefonu ir/arba el.paštu) apie gedimą reaguoti ir išspręsti atsiradusias problemas (gedimus).[palikti tinkamą: taip/ne] |
| 11. | Programinės įrangos kalba | Programinė įranga anglų kalba | Programinė įranga anglų kalba [palikti tinkamą: taip/ne] |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.

7. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK) privalomi vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 (aktuali  redakcija), II skyriaus „Pakuotės“ 2 p.:

2) Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

AAK Perkančioji organizacija reikalaus pagrindžiančių dokumentų prekių perdavimo-priėmimo metu (tiekėjo pateikiami kartu su sąskaita-faktūra).

________________________________________