## 11173
VšĮ VUL Santaros klinikos
Kateteriai ir pagalbinės priemonės elektrokardiostimuliatoriams
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.
6. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. prieš RK | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM prieš RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM prieš RK | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM prieš RK | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Fiksuojantis stiletas implantuotam elektrodui pašalinti | Darbinis diametras 0,3-0,8 mm (gali būti keli modeliai, įvairaus diametro). Ilgis 60-90 cm. Papildomos priemonės (pvz., kaištiniai matuokliai) turi būti siūlomi jei tai rekomenduojama gamintojo (pvz., yra keli darbinio diametro variantai ir procedūros metu būtina nustatyti reikiamą stiletto diametrą). | vnt. | 150 | 343.12 | 5 | 51468 | 54041.4 |  |  |  | 33196000-0
2 | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį EKS/IKD laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preperavimo vamzdelį. | vnt. | 15 | 327.47 | 5 | 4912.05 | 5157.6525 |  |  |  | 33196000-0
3 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto (PTFE) kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 80 | 142.57 | 5 | 11405.6 | 11975.88 |  |  |  | 33196000-0
4 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | Šalinamų elektrodų diametras 7-16 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-50 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 20 | 154.42 | 5 | 3088.4 | 3242.82 |  |  |  | 33196000-0
5 | Nitinolio viela endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu | Dvigubos nitinolio vielos su dviem nuimamais fiksatoriais galuose, skirtos endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu. | vnt. | 150 | 286.41 | 5 | 42961.5 | 45109.575 |  |  |  | 33196000-0
6 | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | Diametras 8-15 F, ilgis 90-130cm. Galimybė griebti ne tik šalinimo objekto galą, bet ir per vidurį. | vnt. | 20 | 754 | 5 | 15080 | 15834 |  |  |  | 33141200-2
7 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su dviejų krypčių rotaciniu pjaunančiu elementu ir galimybe atlikti tik vienpusę pjaunančią rotaciją. | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu atvirą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Yra galimybė atlikti pjaunančią rotaciją tik viena pastovia kryptimi. Pjaunančio vamzdelio vidinis diametras nuo 9 iki 13F(diametras pateikiamas pagal pirkėjo poreikius),darbinis pjaunančio vamzdelio ilgis 40,6 cm. | vnt. | 30 | 2849 | 5 | 85470 | 89743.5 |  |  |  | 33196000-0
[6 empty] | Viso: | 214385.55 | 225104.8275