## 11175
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių žandikaulio chirurgijai pirkimas (kaulo granulės, membranos)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Planuojamas kiekis 36 mėn. prieš RK | Vnt. kaina Eur be PVM prieš RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM prieš RK | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM prieš RK | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | 10944-1 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 1 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. | Vnt. | 30 | 95 | 5 | 2850 | 2992.5 |  |  |  | 33140000-3
2 | 10944-2 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 2 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-2.0 mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. | Vnt. | 30 | 95 | 5 | 2850 | 2992.5 |  |  |  | 33140000-3
3 | 10944-3 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 3 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 0.5 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | Vnt. | 50 | 63 | 5 | 3150 | 3307.5 |  |  |  | 33140000-3
4 | 10944-4 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 4 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | Vnt. | 60 | 84 | 5 | 5040 | 5292 |  |  |  | 33140000-3
5 | 10944-5 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 5 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 5 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | Vnt. | 35 | 195 | 5 | 6825 | 7166.25 |  |  |  | 33140000-3
6 | 10944-6 | Alogeninio kaulo granulės Nr. 1 | Alogeninio kaulo cartical cancellous granulės, 0,5 - 2,0 mm, pakuotė ne daugiau 0,5ml. | Vnt. | 180 | 82 | 5 | 14760 | 15498 |  |  |  | 33140000-3
7 | 10944-7 | Alogeninio kaulo granulės Nr. 2 | Alogeninio kaulo cartical cancellous granulės, 0,5 - 2,0 mm, pakuotė ne daugiau 2ml. | Vnt. | 80 | 174 | 5 | 13920 | 14616 |  |  |  | 33140000-3
8 | 10944-8 | Kolageninė perikardo membrana Nr.1 | Kolageninė perikardo membrana - 14 -16 x 19 -21 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | Vnt. | 100 | 69 | 5 | 6900 | 7245 |  |  |  | 33140000-3
9 | 10944-9 | Kolageninė perikardo membrana Nr.2 | Kolageninė perikardo membrana - 19 -21 x 29-31 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | Vnt. | 70 | 100 | 5 | 7000 | 7350 |  |  |  | 33140000-3
10 | 10944-10 | Kolageninė perikardo membrana Nr.3 | Kolageninė perikardo membrana - 29-31 x 39 - 41 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | Vnt. | 30 | 142 | 5 | 4260 | 4473 |  |  |  | 33140000-3
11 | 10944-11 | Dermis membrana | Dermis membrana - 14 -16 x 19 -21 mm.; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | Vnt. | 60 | 124 | 5 | 7440 | 7812 |  |  |  | 33140000-3
12 | 10944-12 | Dermis membrana | Dermis membrana - 19 -21 x 29-31 mm; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | Vnt. | 40 | 153 | 5 | 6120 | 6426 |  |  |  | 33140000-3
13 | 10944-13 | Dermis membrana | Dermis membrana - 29-31 x 39 - 41 mm; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | Vnt. | 20 | 231 | 5 | 4620 | 4851 |  |  |  | 33140000-3
[5 empty] | 785 |  | Viso: | 85735 | 90021.75