### LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Lietuvos kalėjimų tarnybos Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama Projekto ,,Pagrindinės tvoros, pėsčiųjų takų Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 16 statybos projektas“ pėsčiųjų takų statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025 m. liepos 16, 17, 22 dienomis gavo tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus į juos:

1 klausimas. Darbų apimtys suskirstytos į du etapus. I pirkimo objekto dalis – išorinio pėsčiųjų tako statybos darbų pirkimas. II pirkimo objekto dalis – vidinio pėsčiųjų tako statybos darbų pirkimas. Patikslinkite, esamos tvoros demontavimo ir naujos tvoros įrengimo darbai kuriam etapui priskirti.

Atsakymas. Pagrindinės tvoros, pėsčiųjų takų Kaišiadorių r., sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 16 statybos projekto Bendrojoje dalyje - SP 3.5 punkte Projektiniai sprendiniai nurodyta, kad statybos darbai skirstomi į tris statybos etapus:

1  statybos etapas: esamos pagrindinės tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas;

2   statybos etapas: išorinio pėsčiųjų tako įrengimas;

3  statybos  etapas: vidinio pėsčiųjų tako įrengimas.

1-as statybos etapas jau įvykdytas. Šiuo metu atliekame išorinio ir vidinio pėsčiųjų takų statybos darbų pirkimą.

2 klausimas. Esama tvora demontuojama, metalo konstrukcijos ir koncertina sandėliuojama Užsakovo nurodytoje vietoje. Norime pasiteirauti, ar nuardytos metalinės tvoros su koncertina konstrukcijas bus įmanoma panaudoti laikinos tvoros įrengimui?

Atsakymas. 1-as statybos etapas, t. y. esamos pagrindinės tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas, jau įvykdytas ir laikinos tvoros įrengti nereikia. Šiuo metu atliekame išorinio ir vidinio pėsčiųjų takų statybos darbų pirkimą.

3 klausimas. Perteklinis viršutinis sluoksnis iškasamas ir sandėliuojamas objekte. Ar bus galima sandėliuojamą gruntą naudoti užpylimams iki projektinių aukščių? Brėžinyje SP-B.06 rodoma, jog ant pakeisto grunto užpilamas esamas gruntas. Čia užpilamas esamas sandėliuojamas gruntas?

Atsakymas. Iškasamas esamas perteklinis gruntas (smėlis) gali būti naudojamas užpylimams iki projektinių aukščių. Užpylimui draudžiama naudoti iškasamus dirvožemio, durpių, molio gruntus.

4 klausimas. Takų zonose, kur durpių sluoksnis nekeičiamas, ant polių įrengiamos surenkamo gelžbetonio plokštės. Patikslinkite, ar tai gamyklinis gaminys? Jei gamyklinis gaminys, turėtų būti gaminio žymuo. Ar teisingai suprantame, jog šios plokštės viename gale turi būti suformuotas vandens latakas? Nes šiose tako zonose nėra numatytas atskiras vandens latakas.

Atsakymas. Gelžbetonio plokštė su lataku yra gamyklinis ne tipinis gaminys, kuris gaminamas Rangovo pasirinkto gamintojo gamykloje. Formuojamas latakas yra šios gelžbetonio plokštės dalis.

5 klausimas. Nukasus durpių sluoksnį, numatomą pakeisti į žvyro (frakcija 0/45) sluoksnį.  Patikslinkite, keičiama į apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) 0/45?

Atsakymas. Durpių sluoksnis keičiamas į žvyro (frakcija 0/45) sluoksnį, kuris yra apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS). Žvyras (frakcija 0/45) turi atitikti EN 13242, EN 13043, EN 13285 standartų reikalavimus. Naudojamo grunto savybės turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Sankasa įrengiama vadovaujantis  ITŽ 17 reikalavimais.

6 klausimas. Prašome patikslinti polinių pamatų kiekį kubais? Tako zonoje, kurioje įrengiami poliai, numatyti poliai CFA 2 vnt., d300, h-5,0 m, betonas C30/37. Kiekis kubais nurodytas 1,5 m3. Net ir skaičiuojant 2 vnt. polių kiekis niekaip nesigauna 1,5 m3.

7 klausimas. 328-SPP-SP-MKŽ 3 lapas, poz. eil. nr. 9 nurodytas polių betono kiekis 1,5m3, tačiau D300 x 5,0m x 2vnt = 0,707m3. Atitinkamai rostverkų tūris nurodytas 0,47m3, tačiau 0,3 x 0,3 x 2,6m = 0,234m3. Prašome patikslinti kokį kiekį betono vertintis.

Atsakymas į 6, 7 klausimus. Vieno polio tūris (kai skersmuo d-0,3 m, aukštis h-5,0 m) yra V= 0,36m3.

Pateikiame patikslintus ,,Išorinio tako įrengimas zonoje, kur įrengiami g/b poliai bei plokštės (esamų durpių sluoksnio storis nuo 1 iki 3,5m)“ (9, 10 eilutės) ir „Vidinio tako įrengimas zonoje, kur įrengiami g/b poliai bei plokštės (esamų durpių sluoksnio storis nuo 1 iki 3,5m)“ (10, 11 eilutės) medžiagų kiekių žiniaraščius.

8 klausimas. Vykdant darbus vidinio tako zonoje, prašome patikslinti, ar Rangovas turi numatyti papildomas apsaugos ir atitvėrimo priemones siekiant užtikrinti darbų saugumą nuo galimo kontakto su nuteistaisiais, ar šioje zonoje tiesioginis kontaktas su nuteistaisiais nebus galimas ir tokių priemonių numatyti nereikia?

Atsakymas. Vidinis takas yra tarp tvorų, todėl papildomų atitvėrimų nereikės.

9 klausimas. Prašome patikslinti, ar projektuojamų takų darbo zonoje šiuo metu nėra jau įrengtų kietųjų dangų (pvz., trinkelių, betono ar asfalto), kurias Rangovui reikėtų demontuoti prieš pradedant darbus?

Atsakymas. Dalyje perimetro ruožo ant grunto paklotos šaligatvio plytelės praeiti vienam asmeniui, o kai kur uždėtos betoninės plokštės. Demontavimo darbai projekte nenumatyti, kadangi esama danga naujų takų statybai netrukdys. Betono plokščių demontuoti nereikės.

Atsižvelgdama į tai, kad buvo patikslinti išorinio ir vidinių takų medžiagų kiekių žiniaraščiai įrengimo zonoje, kur įrengiami g/b poliai bei plokštės, Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymo pateikimo terminą nukelia iki 2025-08-01  10.00 val.