Atviro (supaprastinto) konkurso 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LOR INSTRUMENTAI
Pirkimas skirstomas į 4 dalis, tiekėjai turi pasiūlyti visas perkamas pozicijas toje dalyje.

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Perkamas kiekis vnt.
	Atitikimas techninėje specifikacijoje (2 stulpelyje) nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.
	Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi)
	Mato vieneto kaina Eur, be PVM
	Bendra kaina Eur, be PVM
	PVM, proc.
	Bendra kaina Eur, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	LOR INSTRUMENTAI AUSIMS
	
	

	1.1.
	Ausies vamzdelis pagal Hartmann arba lygiavertis, dydis 2, apvalus
	50
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Ausies vamzdelis pagal Hartmann arba lygiavertis, dydis 3, apvalus
	50
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Ausies vamzdelis pagal Hartmann arba lygiavertis, dydis 4, apvalus
	40
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Vatos aplikatorius pagal Farrell arba lygiavertis, apvalus, dantytos formos, 14 cm (±0.5cm), Ø 0,9 - 1.1 mm
	30
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Mikro žnyplės ausiai pagal Hartmann arba lygiavertis, tiesios, delikačios, dantytos, darbinis ilgis 8 cm ±0.5cm
	20
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Atsiurbimo vamzdelis ausims pagal Frazier arba lygiavertis, lenktas, darbinis ilgis 10 -12 cm, Ø 7 Fr (2,0 mm)
	20
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Ausies kabliukas pagal Lucae arba lygiavertis, 14cm (±0.5cm) ilgio, dydis 1
	40
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Ausies siurbliai, 1.8mm (±0.1mm)
	15
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Ausies siurbliai, 2.0 mm(±0.1mm)
	15
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Ausies siurbliai, 2.2mm (±0.1mm)
	15
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Ausies siurbliai, 2.5 mm(±0.1mm)
	15
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Adapteris siurbliui, suderinimas su perkamsi ausies siurbliais
	4
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Kamertonas pagal Hartmann  512 Hz. 
	2
	
	
	
	
	
	

	Viso 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	
	
	

	2.
	LOR INSTRUMENTAI NOSIAI

	2.1.
	Nosinis skėtiklis pagal Killian arba lygiavertis, 13 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 50 mm (±2mm)
	10
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Nosinis skėtiklis pagal Killian arba lygiavertis,  14 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 75 mm (±2mm)
	5
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, suaugusiems, 15 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 35 mm (±2mm)
	70
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, vaikams, 15 cm(±0.5cm), mentelės ilgis 25 mm (±2mm)
	70
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 2,0 mm (±0.2mm)
	20
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 2,5 mm (±0.2mm)
	20
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 3 mm (±0.2mm)
	20
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Nosies pincetas anatominis, 14 cm (±0.5cm) , tiesus galai
	40
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Nosies žnyplės WEIL-BLAKESLEY tipo instrumento ilgis 120MM, (±5mm) darbinės dalies plotis 3 MM
	5
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	Nosies žnyplės WEIL-BLAKESLy tipo instrumento ilgis 120MM (±5 mm)/darbinės dalies plotis 3,5MM
	5
	
	
	
	
	
	

	Viso 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	
	
	

	3.
	LOR INSTRUMENTAI

	3.1.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm (±0.5cm) ilgio, dešinės.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm (±0.5cm) ilgio, kairė.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm(±0.5cm) ilgio, kairė.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 1 mm pločio , ilgis 15 cm(± 1 cm)
	5
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 2 mm pločio , ilgis 15cm (±1cm)
	10
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Frankel  Žnyplės , 17 cm (±0.5cm) ilgio, dešinės. 
	1
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Skalpeliai koteliai daugkartiniai 
	10
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Hemostatinės žnyplės pagal Pean, lenktos 14 cm (±0.5cm) ilgio
	10
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Žirklutės mažos aštrios ilgis 11.5 cm (±0.5cm)
	10
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Hemostatinės žnyplės pagal Heiss arba lygiavertis, lenktos, lieknos, 20cm (±0.5cm) ilgio
	20
	
	
	
	
	
	

	Viso 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	
	
	

	4.
	LOR INSTRUMENTAI GERKLOMS

	4.1.
	Liežuvio prispaudėjas pagal Wieder arba lygiavertis, 15 cm (±0.5cm)
	10
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 4
	10
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 5
	10
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 6
	10
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 7
	10
	
	
	
	
	
	

	Viso 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	
	
	


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės  atitinkamos skilties  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

