Patikslinimas

-	8 dalis perkamas Antikūnas HMB-45 koncentruotas

-	10 dalis perkamas Antikūnas PR, koncentruotas

-	20 dalis perkamas  Antikūnas MiTF, koncentruotas

Atsakymas: tinkamas klonas tik triušio.

-	9 dalis perkama Antikūnas Ki 67, koncentruotas

Atsakymas: reikalavimas yra skiedimas 1:100, kuriuo siekiama didesnio tyrimų skaičiaus lyginant su skiedimu 1:50. Tai reikalaujame ne mažesnio kaip 1:100 skiedimo.

25 dalis

Stulpelyje "E" nurodyti mato vnt. kainą, t.y. 1 ml. kainą.

Pagarbiai