TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartiniai lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- komplekte 2 elektrodai (supakuoti poromis);

- jungtis Quick Combo tipo arba lygiavertė;

- suderinti darbui prie defibriliatorių LIFEPAK15 ir LIFEPAK20;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis:2 900 vnt.

- Endobronchiniai vamzdeliai į kairį bronchą (Nr. 35, Nr. 37, Nr. 39):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertės medžiagos;

- vamzdelio bronchinės dalys - spalvotos;

- vamzdelis sudarytas iš dviejų kanalų ir dviejų movų;

- su aliumininiu ar lygiavertės medžiagos stiletu vamzdelio viduje;

- vamzdelių galai specialios konfigūracijos - dešiniam ir kairiam bronchui;

- sujungti specialiu sujungėju;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

| Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- |
| Į kairį bronchą Nr. 35 | 900 |
| Į kairį bronchą Nr. 37 |  |
| Į kairįį bronchą Nr. 39 |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.