## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JĖGOS INSTRUMENTAS MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Jėgos instrumentas minimaliai invazinei chirurgijai | 1 | kompl.
1.1.1. | Greitaeigis grąžtas valdomas pedalu skirtas naudoti plaštakų ir pėdų operacijoms minimaliai invaziniu būdu.
1.1.2. | Greitaeigio grąžto pagrindinis blokas turi turėti priekinį skydelį ir ≥4 valdymo mygtukus.Pagrindiniame ekrane realiuoju laiku pateikiama informacija apie programų būseną: greitį, sukimo momentą ir aušinimo (vandens padavimo) nustatymus.
1.1.3. | Greitaeigio grąžto pagrindiniio blokas turi 6 programas
1.1.4. | Greitaeigio grąžto pagrindinio bloko didžiausias tėkmės dažnis (integruotas plovimas į pagrindinį bloką)- ≥ 90 ml/min.;
1.1.5. | Greitaeigio grąžto pagrindinis blokas s atsparus dezinfekavimui
1.1.6. | Prie greitaeigio grąžto pagrindinio bloko jungiasi pedalas. Pedalas turi daugiau nei 3 skirtingus spalvų žymėjimus. Atsparus dezinfekavimui.
1.1.7. | Greitaeigis grąžtas turi variklio prijungimo lizdą. Prie variklio turi būti galima prijungti kiršnerio vielų įvedimo antgalį, sagitalinį antgalį, Jacobs tipo arba lygiaverti antgalį, borų antgalį.
1.1.8. | Greitaeigio grąžto variklis jungiasi prie pagrindinio bloko su kabeliu
1.1.9. | Greitaeigio grąžto variklio svoris ne daugiau– 500 g
1.1.10. | Greitaeigio grąžto variklio greitis ne siauresnėse ribose nei - 300-15,000 rpm;
1.1.11. | Greitaeigio grąžto variklio sukimo momentas ne mažiau – 7 Nm;
1.1.12. | Greitaeigio grąžto variklio kabelio ilgis ne mažiau– 3,5 m.
1.1.13. | Greitaeigio grąžto variklis sterilizuojamas
1.1.14. | Prie greitaeigio grąžto komplekto pateikiama irigacijos sistemos vienkartinės žarnelės – ne mažiau 6 vnt.
1.1.15. | Osciliuojančio pjovimo antgalis
1.1.16. | Osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 - 15000 ciklų/min.
1.1.17. | Osciliuojančio pjovimo antgalis su apsauga nuo atsitiktinio įjungimo
1.1.18. | Osciliuojančio pjovimo antgalis atsparus dezinfekavimui
1.1.19. | Osciliuojančio pjovimo antgalis autoklavuojamas
1.1.20. | Galimybė keisti osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo galvutės arba geležčių padėtį fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį
1.1.21. | Boro antgalis
1.1.22. | Boro antgalio sukimosi greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 - 15 000 ciklų/min.
1.1.23. | Boro antgalio apvali jungtis
1.1.24. | Boro antgalis grąžtui iki 2.35 mm diametro
1.1.25. | Boro antgalis atsparus dezinfekavimui.
1.1.26. | Boro antgalis autoklavuojamas.
1.1.27. | Jacobs“ tipo antgalis arba lygiavertis
1.1.28. | „Jacobs“ tipo antgalio (arba lygiaverčio) gręžimo greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 - 1300 ciklų/min.
1.1.29. | „Jacobs“ tipo antgalio (arba lygiaverčio) naudojamas grąžtelis 0,5-4 mm
1.1.30. | „Jacobs“ tipo antgalis (arba lygiavertis) atsparus dezinfekavimui
1.1.31. | „Jacobs“ tipo antgalis (arba lygiavertis) autoklavuojamas
1.1.32. | Kiršnerio vielų įvedimo antgalis
1.1.33. | Kiršnerio vielų įvedimo antgalio sukimosi greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 - 2750 ciklų/min.
1.1.34. | Kiršnerio vielų įvedimo antgalio naudojama viela tinkanti diametrui 0.6-1.6 mm
1.1.35. | Kiršnerio vielų vedimo antgalis atsparus dezinfekavimui
1.1.36. | Kiršnerio vielų įvedimo antgalis autoklavuojamas
1.1.37. | Reciprokinis antgalis
1.1.38. | Reciprokinis antgalis. Sukimosi greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 - 15 000 ciklų/min.
1.1.39. | Reciprokinis antgalis. Dedasi nemažiau negu 3 skirtingų ilgių peiliukai.
1.1.40. | Reciprokinis antgalis atsparus dezinfekavimui
1.1.41. | Reciprokinis antgalis autoklavuojamas
1.1.42. | Adapteris, suderintas naudoti su ligoninės turimu jėgos instrumentu
1.1.43. | Greitaeigio grąžto variklio sterilizavimo konteineris. Pritaikytas sistemai, skirtas sudėti bei sterilizuoti variklį
1.1.44. | Garantija 24 mėnesiai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1138 2024-12-04 14:45:28