Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą techninę specifikaciją ir jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (paties tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pavyzdžiui, prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, šiame punkte nurodytų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus užpildytos techninės specifikacijos ir aukščiau nurodytų prekės gamintojo dokumentų (toliau – dokumentai), jo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus užpildytą techninę specifikaciją, tačiau nepateikus dokumentų arba tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus dokumentus, tačiau nepateikus užpildytos techninės specifikacijos, sprendimai dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo galimybės bus priimami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, numatančiais, kad nustatyti pasiūlymo netikslumai, neaiškumai ar duomenų trūkumas gali būti tikslinamas, paaiškinamas, papildomas tiek, kiek tai nelemia esminio pasiūlymo pakeitimo arba naujo pasiūlymo pateikimo.

Tikslūs prekių pristatymo adresai laimėjusiam tiekėjui bus pateikiami pasirašius sutartį. Kiekvienu pateiktu adresu Tiekėjas turės pristatyti po 1 laiptų kopiklį.

Tiekėjas, prieš pristatydamas neįgaliųjų įrangą, privalo suderinti su neįgaliuoju įrangos pritaikymą neįgaliojo poreikiams.

LAIPTŲ KOPIKLIS

| Eil. Nr. | Prekės techniniai parametrai (savybės) ir reikalaujamos jų techninės charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Modelis ir gamintojas (jei yra) | Būtina (jei yra) | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Laiptų kopiklis skirtas perkelti asmenį su negalia vežimėlyje laiptais aukštyn ar žemyn | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Laiptų kopiklis juda vikšrų pagalba. Vikšrai privalo būti uždengti plastiko dangčiu | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Kopiklio svoris | Ne daugiau 45 kg | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Elektroninė apsauga nuo perkrovos, viršijus leistiną kopiklio keliamosios galios apkrovą. | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Nuolydžio jutiklis | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Didžiausias nuolydžio kampas | Ne mažiau 35º | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Vizualus informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą. | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Avarinis stabdymo mygtukas | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo įtampa | 220 V | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau 130 kg, įskaitant vežimėlį 1-13 eil. adresams; ne mažiau 160 kg, įskaitant vežimėlį 14 eil. adresui | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Komplektacija: saugos diržas, papildoma galvos pagalvėlė | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Garantija* | Ne mažiau nei 36 mėn. | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Garantinis aptarnavimas, atvykus į vietą | Gamintojo įgaliojimas atlikti garantinį aptarnavimą | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | Pristatymas ir apmokymas | Būtina | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |
|  | CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija | Būtina pateikti su preke | (pildo tiekėjas) | ............................................. (įrašyti) |

*Pastaba: Perkančioji organizacija, siekdama, kad tiekiamos prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę prekių garantiją – t. y. ne mažesnę nei 36 mėn.