Tiekėjams						2025-07-23

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Šiaulių universitetinės gimnazijos rekonstravimo darbai (TŪM)“ (CVP IS pirkimo Nr. 3665668) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas. „SA dalies žiniaraščiuose nėra numatyta išorinė lifto šachtos apdaila. Yra numatyta tik fasadinės apdailos plokštė (lifto šachtos viršus) - 10,23m2, kurios medžiagiškumas taip pat nėra tiksliai nurodytas. Prašome patikslinti fasadinės apdailos plokštės specifikacijas bei pateikti likusios apdailos kiekius bei techninę specifikaciją.“.

Atsakymas. Konkretus gaminys parenkamas DP metu, naujai montuojamą apdailą derinant prie esamo fasado apdailos. Siekiamybė sumontuoti identišką apdailą kokia yra ant dabartinio fasado.

- Klausimas. „ Prašome pateikti pilną aprašymą, kokio lygio akvariumo komplektaciją reikės pateikti, nes pagal brėžinuose elementų lentelėse pateiktus matmenis (1150x880x1500) jis tikrai ne 300L.“.

Atsakymas. Tikslus akvariumas derinamas DP metu. Matmenys nėra tikslūs, orientacijai 300L. Kokių matmenų erdvė reikalinga aptarnaujančiai technologijai atsakyti neturime galimybės.

- Klausimas. „SK dalies žiniaračio II dalyje "Gelžbetoninių konstrukcijų dalis" numatyta monolitinės gelžbetoninės konstrukcijos 0,35m3, nors brėžinyje "Lifto šachtos planas", kiekių lentelėje betono kiekis nurodytas 3,3m3. Prašome patikslinti kuris kiekis teisingas.“.

Atsakymas.  Betoninių plytelių dangos ardymas ir atstatymas numatytas SP projekto dalyje.

- Klausimas. „Tiek SA, tiek AK dalyse nurodytas durų į muzikavimo erdvę montavimas (skirtingose vietose). Prašome patikslinti ar durų kiekiai per abu projektus nesidubliuoja.“.

Atsakymas. Durų sprendiniai pagal SA.

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 6 priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ (toliau – 6 priedas), pirmos lentelės, 2 punkte yra prašoma pateikti vidutines metines pajamas iš veiklos su kuria yra susijęs atliekamas pirkimas. Laikoma, kad su atliekamu pirkimu statybų veikla yra: naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto statybos darbai.
6 priedo, pirmosios lentelės 3 punkte yra nurodytas reikalavimas Tiekėjui, kad jis per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti atlikęs ypatingųjų gyvenamųjų ir / ar negyvenamųjų statinių grupei priskiriamų statinių naujos statybos ir / ar rekonstravimo ir / ar kapitalinio remonto ir / ar paprastojo remonto darbų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 480 000,00 Eur (be PVM), ir darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami ir atlikti laiku. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Prašome patikslinti, ar vidutinės metinės pajamos privalo būti skaičiuojamos iš ypatingų gyvenamųjų ir / ar negyvenamųjų pastatų naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto statybos darbų veiklos ar tinkami bet kokie statiniai kuriuose buvo vykdomi naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto statybos darbai?“.

Atsakymas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 6 priedo pirmos lentelės 2 punkto nuostata, vidutinės metinės pajamos turi būti apskaičiuotos iš veiklos, su kuria yra susijęs atliekamas pirkimas, t. y. iš statybos veiklos, apimančios:

- naują statybą,

- rekonstrukciją,

- kapitalinį remontą,

- paprastąjį remontą.

6 priedo pirmos lentelės 2 punkte nėra reikalavimo, kad veikla būtų vykdyta tik su ypatingaisiais statiniais. Todėl tinkamos yra visų kategorijų statinių (tiek ypatingųjų, tiek neypatingųjų) statybos veiklos pajamos, jei jos atitinka nurodytas statybos darbų rūšis.

- Klausimas. ,,6 priedo, 1 lentelės, 4.1. punkte yra nurodyta, kad ypatingo statinio statybos vadovas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos specialistas turi būti vadovavęs bent 2 (dviem) ypatingų statinių – gyvenamosios ir / ar negyvenamosios paskirties pastatų – naujos statybos / rekonstrukcijos / kapitalinio remonto / paprastojo remonto statybos projektams, kurie yra užbaigti ir kurių kiekvieno statybos darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 480 000,00 Eur be PVM.

6 priedo, 1 lentelės 4.3. punkte yra nurodyta, kad ypatingo statinio projekto vadovas turi būti vadovavęs ne mažiau kaip 2 (dviejų) ypatingų statinių -  gyvenamosios ir / ar negyvenamosios paskirties pastatų - naujos statybos / rekonstrukcijos /  kapitalinio remonto / paprastojo remonto techninių ir (arba) techninių darbo projektų ir (arba) darbo projektų  rengimui, kai šių pastatų bendras plotas buvo ne mažesnis kaip 1 100,00 m².

Pabrėžiame, kad remiantis 2017 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 (toliau – Įsakymas), 21 punkto lentelėje nurodoma: „Tiekėjo personalo profesinė kvalifikacija gali būti apibūdinama kaip įgyta patirtis.“ Prašome paaiškinti, kodėl statybos vadovo patirtis yra vertinama įvykdytos sutarties verte, o projekto vadovo patirtis vertinama suprojektuotu statiniu. Primename, kad remiantis Įsakymo 7.4. punktu: „...Kvalifikacijos reikalavimų tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie turi teisę ir (ar) būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį;“.“.

Atsakymas.  Paaiškiname, kad:

- ypatingo statinio statybos vadovas tiesiogiai vadovauja statybos darbams ir atsako už darbo procesą, kokybę, terminus bei saugą statybvietėje.

- užbaigtų statybos darbų vertė atspindi vadovo gebėjimą valdyti realius statybos procesus, didelės apimties darbus, biudžetus ir komandą.

- Vertinant patirtį pagal darbų vertę galima objektyviai įvertinti, kokio dydžio ir sudėtingumo statybose asmuo dirbo.

- ypatingo statinio projekto vadovas atsakingas už viso statinio projektavimo procesą, kuris apima architektūrinius, konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus.

- projekto bendras plotas atspindi projekto apimtį ir sudėtingumą – didesni projektai reikalauja daugiau koordinavimo, sudėtingesnių sprendimų, todėl vertinant patirtį svarbu, kad projektų dydis būtų adekvatus.

- Tai leidžia užtikrinti, kad projekto vadovas turi patirties dirbant su pakankamai didelės apimties projektais, kurie reikalauja kompleksiškumo valdymo.

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 1 d. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją.

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 3 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“ (toliau – 3 priedas) 1.1. punkte nurodyta: „Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.“ 3 priedo, 3.4.5 punkte nurodyta: „Darbų atlikimo terminas 6 (šeši) mėn.. nuo Darbų pradžios“. 3 priedo 6.1. punkte nurodyta, kad: „...Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defektų pašalinimą“ 3 priedo, 8.1. punkte nurodyta, kad: „...Statybos užbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos...“.

Prašome patikslinti, ar galimų defektų ir/ar bandymų laikas yra įskaičiuotas į 6 mėn. darbų atlikimo terminą, ar jam suteikiamas papildomas terminas? Ar statybos užbaigimo terminas (35 dienos) yra įskaičiuotos į darbų atlikimo terminą?“

Atsakymas. Pagal 3 priedo nuostatas:

Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo pradžios (3.4.5 punktas) – yra bendras terminas visiems darbams, kuriuos rangovas įsipareigoja atlikti pagal sutartį.

Kaip nurodyta 6.1 punkte, šie darbai apima ne tik pagrindinius statybos darbus, bet ir baigiamuosius bandymus bei defektų pašalinimą (jeigu taikoma). Tai reiškia, kad bandymų atlikimas ir defektų šalinimas yra įskaičiuoti į 6 mėnesių trukmę – jiems nėra taikomas atskiras papildomas terminas.

Statybos užbaigimo terminas – 35 dienos nuo darbų priėmimo-perdavimo akto datos (8.1 punktas) yra atskiras etapas po darbų atlikimo. Šis terminas reiškia laiką, per kurį perkančioji organizacija turi pateikti visus būtinus dokumentus ir inicijuoti statybos užbaigimo procedūrą. Todėl šios 35 dienos nėra įskaičiuotos į 6 mėnesių darbų atlikimo terminą – jos eina po jo.

- Klausimas. „3 priedo 4.3. punkte nurodyta, kad statybos užbaigimo procedūras organizuoja Užsakovas. 3 priedo, 8.4. punkte nurodoma, kad: „...Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (naujos statybos, rekonstravimo darbų atlikimo atvejais)....“. 3 priedo, 5.1. punkte nurodyta, kad statybos užbaigimo procedūras organizuoja Rangovas.

Prašome suvienodinti 3 priedą ir aiškiai, bei nedviprasmiškai nurodyti kas organizuos statybos užbaigimo procedūras Užsakovas ar Rangovas, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) viešųjų pirkimo įstatymo, 35 straipsnio, 4 punktas.“

Atsakymas. Pirkimo dokumentų 3 priedo nuostatose iš tiesų fiksuojamas teisinis netikslumas dėl statybos užbaigimo procedūrų organizavimo – skirtinguose punktuose (4.3, 5.1 ir 8.4) nurodyti skirtingi atsakingi subjektai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 4 punktą, perkančioji organizacija (Užsakovas) yra atsakinga už statybos užbaigimo procedūrų inicijavimą, įskaitant deklaracijų ar prašymų pateikimą Statybos inspekcijai. Taip pat vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, „Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytais atvejais deklaracija apie statybos užbaigimą surašoma ir registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tik statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu“ statybos užbaigimo procedūras inicijuoja statytojas (užsakovas), t. y. tas, kurio vardu registruotas statybos leidimas.

Todėl laikytina, kad galutinė atsakomybė tenka Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, 3 priedo nuostatos bus patikslintos taip, kad:

- Statybos užbaigimo procedūras organizuoja Užsakovas;

- Rangovas, kaip numatyta kitose sutarties nuostatose, teikia visą reikalingą dokumentaciją ir bendradarbiauja su Užsakovu.

Pridedamas patikslintas dokumentas ( žr. 3 priedas Viešojo pirkimo sutarties projektas aktuali redakcija).

- Klausimas. ,,3 priedo 5.13.10. – 5.13.13. punktuose nurodyta, kad Rangovas yra atsakingas už bet kokias rizikas statybvietėje susijusias su sprogmenimis.

Prašome paaiškinti, kaip šie punktai yra susijęs su pirkimo objektu (Šiaulių universitetinės gimnazijos, Dainų 33, Šiauliai, rekonstravimo darbai), taip pat pažymime, kad techninio projekto sprendiniuose jokios informacijos apie sprogmenis ar jų paieška nėra.“.

Atsakymas. Siūloma rangovui vadovautis Žemėlapyje pateikta informacija apie užterštumo sprogmenimis lygį ir įsivertinti ar statybvietės teritorija ar kita darbų apimtis nepatenka į sprogmenimis užterštas zonas numatant rizikingos teritorijos išankstinį patikrinimą nuo sprogmenų. Žiūrėti nuorodą:

https://www.geoportal.lt/map/#portalAction=openSavedMap&savedMapId=62675

Pažymime, kad ši sutarties nuostata nereiškia, jog objekte yra ar galėtų būti sprogmenų. Šios nuostatos taikomos prevenciniais pagrindais, siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, jei tokie radiniai netikėtai atsirastų vykdant rangos darbus.

- Klausimas. „3 priedo, pirmajame priede „Darbų veiklų sąrašas“, 2 pozicijoje yra nurodyta: „Statinio architektūrinė dalis (įskaitant detalią baldinę dalį ir gaminamų baldų brėžinius, interjero darbų ir elementų (detalūs) brėžiniai, jei to nėra techniniame projekte).“

Atsižvelgiant į pirkimo sąlygas šiuo pirkimu norimą atlikti pastato rekonstrukciją, taip pat patalpose įrengti akustines priemonės, pabrėžiame, kad pirkimo sąlygų 8 priedas aiškiai nurodo kad baldai šiuo etapu nėra perkami. Taip pat pažymime, kad rangos darbai atliekami kartu su darbo projekto parengimu, remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (2024-07-11 iki 2024-10-31 redakcija, nes projektavimas atliekamas dviem etapais), III skyriaus, 6.4. punktas nurodo: „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“. LR statybos įstatymo, pirmojo skirsnio, 90 punktas apibrėžia statybos darbus: „Statybos darbai – darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo)....”

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prašome paaiškinti, kodėl pirkime susijusiame su statybos rangos ir statybos projektu yra reikalaujama papildomai atlikti interjero įrenginių dizaino projektą?“

Atsakymas.

Atsakydami į Jūsų klausimą dėl 3 priedo pirmojo priedo „Darbų veiklų sąrašas“ 2 pozicijoje nurodyto reikalavimo parengti statinio architektūrinę dalį (įskaitant detalią baldinę dalį, gaminamų baldų brėžinius, interjero darbų ir elementų (detalius) brėžinius), informuojame, kad:

Vadovaujantis pirkimo dokumentais, šiuo pirkimu yra perkami statybos rangos darbai kartu su darbo projekto parengimu. Tai aiškiai nustatyta pirkimo sąlygose, atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (redakcija galiojanti nuo 2024-07-11) III skyriaus 6.4 punktą, kuriame numatyta, kad darbo projektas yra techninio projekto tąsa, detalizuojanti sprendinius, pagal kuriuos atliekami statybos darbai.

Kadangi techniniame projekte ne visais atvejais yra suprojektuoti galutiniai architektūriniai ir interjero sprendiniai (pvz., detalus baldų išdėstymas, interjero apdailos elementai, integruotos akustinės priemonės), darbo projekto metu Rangovas privalo juos parengti tiek, kiek tai būtina statybos darbams atlikti pagal teisės aktus ir užtikrinti pastato funkcionalumą.

Pažymime, kad 8 priede nurodyta, jog baldai šiuo etapu nėra perkami. Vis dėlto interjero sprendinių detalizavimas (jeigu jų nėra techniniame projekte) yra būtinas darbo projekto dalis, siekiant tinkamai atlikti statybos darbus ir įgyvendinti techninio projekto sprendinius.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 pozicijoje nurodyta formuluotė apima sąlygą „jei to nėra techniniame projekte“, todėl šis reikalavimas netaikomas perteklinai – tik tiek, kiek būtina užtikrinti techninių sprendinių detalizavimą, reikalingą rangos darbams atlikti.

- Klausimas. „3 priedo, pirmajame priede „Darbų veiklų sąrašas“, 3 pozicijoje yra nurodyta: „Bendrieji statybos darbai.“, o 3 priedo, pirmajame priede „Darbų veiklų sąrašas“, 4 pozicijoje yra nurodyta: „Statinio konstrukcijos (lifto įrengimas).“

Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 1 priedu, statybos darbai yra skirstomi į bendruosius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus. Pažymime, kad bendriesiems darbams taip pat yra priskiriami statybinių konstrukcijų darbai.

Prašome patikslinti 3 priedo, pirmąjį priedą, aiškiai nurodant kokias darbų vertes Rangovas privalės įrašyti į 3 ir 4 pozicijas pildydamas 3 priedo, pirmąjį priedą „Darbų veiklų sąrašas“, taip pat kurioje dalyje Rangovas privalės nurodyti techniniame projekte numatytas akustines priemones.“.

Atsakymas. Dėl 3 priedo pirmojo priedo „Darbų veiklų sąrašas“ 3 ir 4 pozicijų, paaiškiname, kad:

3 pozicijoje „Bendrieji statybos darbai“ Rangovas turės nurodyti visus likusius bendruosius statybos darbus, kurie nepriskiriami atskirai nurodytoms pozicijoms (pvz., konstrukcijoms, inžinerinėms sistemoms ar specialiesiems darbams), ir kurie apima žemės darbus, mūro, stogo, apdailos, langų, durų ir pan. darbus, kaip apibrėžta STR 1.06.01:2016 1 priedo nuostatomis.

4 pozicija „Statinio konstrukcijos (lifto įrengimas)“ šiame kontekste išskirta dėl to, kad lifto šachta ir įrengimas yra atskirai suprojektuoti techniniame projekte ir apima tiek statybines konstrukcijas, tiek specialiąją lifto įrangą. Todėl šioje pozicijoje Rangovas turės nurodyti tik su lifto šachtos įrengimu, lifto montavimu ir su tuo susijusiais konstrukciniais darbais susijusią vertę.

Dėl techniniame projekte numatytų akustinių priemonių, jos turėtų būti įtrauktos į tą darbų veiklų sąrašo poziciją, kurios darbų dalyje yra įgyvendinamos (pvz., jei tai apdailos ar sienų elementai – 3 pozicijoje). Tuo atveju, jei akustinės priemonės yra specialieji akustiniai įrenginiai ar montuojami komponentai, kuriems reikalingas atskiras tiekimas ar įrengimas, jie gali būti įrašyti atskiroje papildomoje eilutėje, nurodant darbų pobūdį ir vertę, susietą su akustinių sprendinių įgyvendinimu.

- Klausimas. ,, Pirkimo sąlygų 6.2. priede „Ypatingo statinio statybos vadovo patirtis“, pirkimo sąlygų 6.3. priedas ,,Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo patirtis“ (toliau 6.3. priedas) ir pirkimo sąlygų 6.4. priedas ,,Ypatingo statinio projekto vadovo patirtis“ yra nurodoma: „...Kiti dokumentai pagal pirkimo sąlygų 7 priedo  4 p. reikalavimus.“. Prašome paaiškinti, kokius kitus dokumentus Rangovas privalo pateikti, nes pirkimo sąlygų 7 priedo „Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą“ 4 punktas informuoja apie duomenų saugojimą terminą.“.

Atsakymas. Informuojame, kad nurodymas „kiti dokumentai pagal pirkimo sąlygų 7 priedo 4 p. reikalavimus“, esantis pirkimo sąlygų 6.2, 6.3 ir 6.4 prieduose, yra techninė klaida (Pridedamas patikslintas dokumentas žr. 6 priedas Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui aktuali redakcija).

Teisingai turėjo būti nurodyta: „dokumentai pagal pirkimo sąlygų 6 priedo 4 punkto reikalavimus“, t. y. dokumentai, kuriais tiekėjas pagrindžia siūlomų specialistų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (pvz., pažymos apie įvykdytus projektus, darbo santykius įrodantys dokumentai, projekto užbaigimą patvirtinantys dokumentai ir pan.).

Pateikiant dokumentus 6.2, 6.3 ir 6.4 prieduose, prašome vadovautis pirkimo sąlygų 6 priedo 4 punkto reikalavimais.

- Klausimas. „6.3. priedo lentelėje yra nurodyta: „Specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai) statinių kategorija - ypatingieji statiniai, statinių grupė – negyvenamieji pastatai, statinių pogrupis – gydymo paskirties pastatai)“. Prašome paaiškinti, kodėl pogrupyje yra nurodyti gydymo paskirties pastatai, jei pirkimo objektas yra mokslo paskirties pastatas?“

Atsakymas. Pirkimo dokumentų 6.3. priede yra techninė klaida – nurodytas neteisingas statinių pogrupis. Pridedamas patikslintas 6.3. priedas su teisingu statinių pogrupiu („mokslo paskirties pastatai“) (žr. 6.3. priedas Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo patirtis aktuali redakcija). Šis pakeitimas yra redakcinio pobūdžio ir neturi įtakos pirkimo sąlygų turiniui ar tiekėjų lygiateisiškumui.

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 6 priede, primos lentelės 1 punkte, stulpelyje nurodytas reikalavimas Tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai:

„Objektas: Ypatingasis  negyvenamasis visuomeninės mokslo paskirties pastatas“

Prašome patikslinti, ar tai nėra perteklinis reikalavimas ir kaip reikalavimo sąvoka „Objektas“ susietas su atitiktį pagrindžiančiu dokumentu, t. y. Tiekėjui išduotu kvalifikacijos atestatu. Pažymine, kad kvalifikacijos atestate objektai nėra nurodomi.“.

Atsakymas. Paaiškiname, kad nuo 2024-12-12 pasikeitus statybos techniniam reglamentui STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pastatų tipai (gyvenamieji ir negyvenamieji) dabar skirstomi į pastatų paskirties grupes, o pastatų paskirties grupės skirstomos į pastatų paskirtis. Tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad statybos techniniame reglamente STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ liko nurodyta, kad kvalifikacijos atestatuose nurodomos statinių grupės ir pogrupiai.

Dėl aukščiau minėtų teisės aktų neatitikimų, „Pirkimo sąlygų 6 priede, primos lentelės 1 punkte, stulpelyje nurodytas reikalavimas Tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai „Objektas: ypatingas negyvenamasis įvairių mokslo grupių paskirties pastatas.“

Reikalavimas yra susijęs su objekto kategorija – ypatingasis negyvenamasis visuomeninės mokslo paskirties pastatas ir  pagrįstas būtinybe užtikrinti, kad tiekėjas turi kvalifikaciją dirbti su ypatingais statiniais, atitinkančiais šio projekto techninius ir saugumo reikalavimus.

Kadangi atestatuose dažniausiai nėra nurodomi konkretūs objektai, svarbu, kad rangovo teisė ir kvalifikacija apimtų šią statinių kategoriją ir grupę, užtikrinant, jog rangovas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

Todėl šis reikalavimas nėra perteklinis, o skirtas užtikrinti tiekėjo techninę kompetenciją ir teisėtumą vykdyti rangos darbus šio ypatingojo statinio objekte.

- Klausimas. ,,Laba diena, prašome pateikti kokios esamos AS ir GSS signalizacijos sistemos yra objekte?“.

Atsakymas. Apsauginės signalizacijos modelis TEXECOM  Premier 168 9.02 versija  gamintojas Anglija. Esama signalizacija gali būti išplėsta prijungus papildomus modulius. Gaisrinės signalizacijos modelis PREVIDIA 216 , gamintojas INIM ELEKTRONICS SRL Italija.

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 8 priede „Neperkamos įrangos / baldų žiniaraštis“ yra išvardinta ko perkančioji organizacija šiuo pirkimu neįsigis, tačiau pirkimo sąlygų 1 priede „Techninis projektas“ (toliau – 1 priedas), 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“, architektūrinės dalies kiekių žiniaraštyje yra nurodytos ir šios pozicijos:

- 2 I2 25l higieninė šiukšliadėžė vnt. 10;

- 3 I3 Kabliukas drabužiams vnt. 10;

- 4 I5 Muilo dozatorius vnt. 7;

- 5 I6 Popieriaus dozatorius vnt. 7;

- 6 I7 Rankų džiovintuvas vnt. 2;

- 7 88001001 Tualetinis šepetys vnt. 8;

- 11 I12 Vienkartinių rankšluosčių dozatorius vnt. 3;

- 2 I13 Gesintuvas 6 kg vnt. 18;

- 16 I17 Akvariumas vnt. 1;

- Pisuaro keraminė pertvara 400x720x90 vnt. 2;

- Veidrodis 1200x500 vnt. 1;

- Veidrodis 1200x1400 vnt. 1.

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi įsivertinti aukščiau minimas pozicijas? Jei taip, prašome pateikti visų išvardintų pozicijų technines specifikacijas.“

Atsakymas. TS papildomos šiais elementais:

- 2 I2 25l higieninė šiukšliadėžė vnt. 10;

- 3 I3 Kabliukas drabužiams vnt. 10;

- 4 I5 Muilo dozatorius vnt. 7;

- 5 I6 Popieriaus dozatorius vnt. 7;

- 7 88001001 Tualetinis šepetys vnt. 8;

- 11 I12 Vienkartinių rankšluosčių dozatorius vnt. 3;

- 2 I13 Gesintuvas 6 kg vnt. 18;

- 16 I17 Akvariumas vnt. 1;

- Pisuaro keraminė pertvara 400x720x90 vnt. 2;

- Veidrodis 1200x500 vnt. 1;

- Veidrodis 1200x1400 vnt. 1.

Elektrinis rankų džiovintuvas nėra numatytas.

Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. „1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ yra nurodoma, kad liftas montuojamas prie išorinės esamo pastato sienos, brėžinyje Nr. 262-NS-TP- SK.B- 01 nurodoma: „...Esant poreikiui, apdailinis ir/ ar termoizoliacijos, sluoksniai nuardomi, kad pasiekti laikanciasias konstrukcijas.“

Prašome patikslinti 1 priedo, 3 dalies „Statinio konstrukcijos (SK)“ kiekių žiniaraštį nurodant ardomų medžiagų kiekį ir jų tipą, ar nuardomos medžiagos turi būti išsaugomos ir panaudojamos atstatant apdailą, ar montuojamos naujos?“.

Atsakymas. Šie kiekiai yra labai maži. TP stadijoje jie neskaičiuojami. Išsaugoti nieko nepavyks. Konkretus tvirtinimo mazgas bus detalizuojamas DP metu.

- Klausimas. ,,1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ niekur nėra nurodytas lifto durim reikalingas ardomų angų kiekis, taip pat nėra nurodytą ar reikia sumontuoti naujas sąramas lifto durims. Prašome patikslinti 1 priedo, 3 dalies „Statinio konstrukcijos (SK)“ kiekių žiniaraštį nurodant ardomų angų kiekį, reikiamas demontuoti ar sumontuoti sąramas jei tokių būtų.“.

Atsakymas. Angų sąramos detalizuojamos DP metu. Kiekis sąramoms įrengti papildyta SZ. Angų iškirtimo kiekis numatytas SA dalyje.

- Klausimas. „1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ nėra nurodytas lifto įrengimo vietos dangos (plytelių) demontavimas ir atstatymas. Prašome patikslinti 1 priedo, 3 dalies „Statinio konstrukcijos (SK)“ kiekių žiniaraštį ir detalę nurodant ardomos betono plytelių dangos kiekį ir pateikti betono plytelių dangos atstatymo detalę pjūvyje, kad Tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti visus reikiamus darbus.“

Atsakymas. Betoninių plytelių dangos ardymas ir atstatymas numatytas SP projekto dalyje.

- Klausimas. „1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ lifto metalinėms konstrukcijoms nurodytas antikorozinis dažymas ir ugniai atsparumo klasė RN, tačiau nėra nurodytas atsparumas ugniai minutėmis (pvz. REI45), taip pat nėra nurodytas metalinių konstrukcijų dažymo plotas.

Prašome patikslinti 1 priedo, 3 dalies „Statinio konstrukcijos (SK)“ technines specifikacijas dėl metalinių konstrukcijų gaisringumo klasės, taip pat nurodyti metalinių konstrukcijų dažymo plotą.

Atsakymas. RN – reiškia, kad ugnies atsparumui Reikalavimai Nekeliami. Metalinių konstrukcijų dažymo plota įsivertina pagal tonažą rangovai. Dažymo plotai nėra skaičiuojami.

- Klausimas.  priedo, 12 dalyje „Skaičiuojamosios kainos (KS)“ ir 1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ kiekių žiniaraštyje betoninių pamatų kiekis yra 0,35 m3, 1 priedo, 3 dalyje „Statinio konstrukcijos (SK)“ brėžinyje Nr. 262-NS-TP- SK.B- 01 nurodytas betono kiekis yra 3,30 m3, atlikus preliminarius skaičiavimus, pamatų betono kiekį gauname 4,94 m3, taip pat nurodytas armatūros kiekis apie 200 kg/m3.  Prašome patikslinti 1 priedo, 3 dalies „Statinio konstrukcijos (SK)“ betono pamatų kiekį ir naudojamos armatūros storį, bei kiekį, kad visi Tiekėjai galėtų pateikti tinkamą pasiūlymą.

Atsakymas. Patikslintas betono kiekis SZ, Brėžinyje geras kiekis. Armatūra detalizuojama DP metu. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-NS-TP- SK.SZ-01- Rev 0 - aktuali redakcija).

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ nėra nurodyta GKP pertvaruose naudojamo užpildo (mineralinės vatos) techninė specifikacija, taip pat detalė S-1.2. pažymėta kaip priešgaisrinė EI45, be to detalė S-1.3. pažymėta, kaip impregnuota. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ GKP pertvarų technines specifikacijas, nurodant medžiagas ir jų kiekius minėtiems rodikliams pasiekti.

Atsakymas. TS papildytos, pertvarų kiekiai nurodyti kiekių žiniaraštyje. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ nėra nurodytos GR-1, GR-2, GR-3 detalės pjūviuose. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ ir pateikti GR-1, GR-2, GR-3 detalių pjūvius.

Atsakymas. Kadangi šie grindų tipai nusako tik dangos keitimą, tiksli technologija detalizuojama DP metu, atidengus sluoksnius po esama grindų danga.

- Klausimas. Prašome nurodyti, ar klijuojamos PVC dangos patalpose bus vienos spalvos, ar daugiau spalvų? Ar bus įrenginėjami piešiniai?

Atsakymas. Patalpos bus vienspalvės.

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ GR-4, GR-5 detalėse yra pateiktos tik grindų dangos specifikacijos, tačiau kitų naudojamų medžiagų (PE plėvelė, EPS100,G/K plokštės sausų grindų sistemai) techninės specifikacijos nėra pateiktos. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ ir pateikti GR-4 ir GR-5 minėtų medžiagų technines specifikacijas.

Atsakymas. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ detalėje GD 1.2 nėra nurodyti aliuminio užbaigiamojo L formos profilio matmenys. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ ir pateikti detalės GD 1.2. aliuminio profilio matmenis.

Atsakymas. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ detalėje GR-1 nėra pateiktas pjūvis, nurodyta tik akmens masės plytelės specifikacija. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ ir pateikti detalės GR-1. pjūvį, taip pat prašome patikslinti ar ant grindų reikia įrengti hidroizoliacija? Jei taip kokią?

Atsakymas. . Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ kiekių žiniaraštyje yra nurodytos sienos plytelės, detalė SAP1, tačiau techninėje specifikacijoje šios detalės nėra. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ pateikiant SAP1 detalės pjūvį ir medžiagų specifikacijas. Taip pat prašome patikslinti ar reikalingas sienų išlyginimas prieš apdailą, taip pat ar reikia įrengti sienų hidroizoliaciją? Jei taip kokią?

Atsakymas. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. .1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ kiekių žiniaraštyje, pozicijose 9 ir 10 yra nuoroda į techninę specifikaciją AV 1.1. ir AV 1.2, tačiau 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ techninėse specifikacijose tokio žymėjimo nėra. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ technines specifikacijas papildant jas AV 1.1. ir AV 1.2. Ar šių detalių atitikmuo yra techninių specifikacijų detalės S-1 ir S-2? Jei taip, prašome paaiškinti kodėl 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ kiekių žiniaraščio pozicijoje Nr. 9 yra nurodyti sienas išlyginti 5 mm tinku, o techninėje specifikacijoje S-1 nurodomas tik sienų glaistymas?

Atsakymas.  AV 1.1=S-2.0 Tinkavimas pagal TS-10mm tinku.  AV 1.2=S-1 pagal TS

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ brėžinyje Nr. 262 – TP -SA.BR 7 durų D-1.1, D-1.2, D-1.3 ir D-2.1 nurodyti durų plotai neatitinka lyginant tame pačiame brėžinyje nurodytus durų matmenis. (pvz. D-1.1. nurodytas plotas 3,43 m2, o durų matmenys yra 1400mm x 2145mm, durų plotas išeina 3,003 m2). Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ brėžinį Nr. 262 – TP -SA.BR 7, nurodyti kokiais duomenimis privaloma remtis.

Atsakymas. Plotas-3,003m2

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ brėžinyje Nr. 262 – TP -SA.BR 8 vitrinų V-1 ir V-2 nurodyti vitrinų plotai, tačiau prie vitrinų aukščių yra nurodytos altitudės. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ brėžinį Nr. 262 – TP -SA.BR 8, nurodyti tikslius vitrinų aukščius, nes altitudės galimai nurodo angos aukštį, o ne vitrinos matmenį.

Atsakymas. Tikslus angos aukštis tikslinamas DP metu matuojant esamą/ naujai projektuojamą angą.

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ techninėje specifikacijoje nėra nurodytas asmenų turinčių negalią turėklinio keltuvo kėlimo aukštis. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ techninę specifikaciją nurodant keltuvo kėlimo aukštį.

Atsakymas. . Tikslus kėlimo aukštis tikslinamas DP metu, matuojant esamą situaciją.

- Klausimas. 1 priedo, 2 dalyje „Statinio architektūra (SA)“ techninėje specifikacijoje nėra nurodytas asmenų turinčių negalią turėklų specifikacija. Prašome patikslinti 1 priedo, 2 dalies „Statinio architektūra (SA)“ techninę specifikaciją nurodant turėklų techninę specifikaciją.

Atsakymas. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 262-TP-SA.TSŽ aktuali redakcija).

- Klausimas. 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ techninėje specifikacijoje Nr. 1.2. nėra nurodytas koks montuojamas termostatinis balansinis ventilis, rankinio nustatymo ar automatinis. Prašome patikslinti 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ techninę specifikaciją Nr. 1.2. nurodant kokį termostatinį ventilį įsivertinti.

Atsakymas. Tipas: Rankinis balansinis vožtuvas

Paskirtis: ŠVV cirkuliacijos šakų debitų balansavimui.

Nominalus dydis: DN15.

Jungtys: Vidiniai sriegiai Rp 1/2&quot; (ISO 7/1).

Slėgio klasė: PN16 (darbinis slėgis ≤16 bar).

Temperatūra: Terpė – vanduo, darbinė temperatūra 5…95 °C (trumpalaikė dezinfekcija iki 100 °C).

Pratekėjimo koeficientas: Kvs ≥1,5 m³/h.

Sandarinimas: EPDM arba ekvivalentas, atsparus karštam vandeniui.

Korpusas: DZR (dezincifikacijai atspari) žalvario lydinys arba bronza.

Matavimo antgaliai: 2 vnt. (1/4&quot;) slėgio/temperatūros matavimui, su kamšteliais.

Valdymas: Rankinė nustatymo galvutė su fiksavimo (lockable) ir indikacijos skale; galimybė pilnai uždaryti.

Montavimo padėtis: horizontali/vertikali – neribojama (pagal gamintojo montavimo instrukcijas).

- Klausimas. 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ kiekių žiniaraštyje 38 pozicijoje nurodyta, kad bus naudojamas d32 nuotekų vamzdis, tačiau F1 tinklo brėžiniuose vamzdis nenurodytas. Prašome patikslinti 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ nurodant kurioje vietoje bus naudojamas F1 tinklo d32 vamzdis.

Atsakymas. Pozicijoje Nr. 38 nurodytas d32 mm nuotekų vamzdis (3 m) buvo įtrauktas į kiekių žiniaraštį kaip rezervinis komponentas, numatytas galimam vietinių sanitarinių mazgų – dažniausiai praustuvų ar kitų mažo debito prietaisų – pajungimui, ypač tose F1 tinklo vietose, kur detalūs sprendiniai gali būti koreguojami projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į faktinę įrangos instaliavimo situaciją.

- Klausimas. 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ kiekių žiniaraštyje 61 pozicijoje nurodyta, kad reikia sumontuoti plautuves, tačiau pirkimų sąlygų 8 priede nurodytą, kad šios plautuvės neperkamos. Prašome patikslinti 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ nurodant ar Tiekėjas turi įsivertinti šias plautuves, jei taip, prašome nurodyti plautuvių techninę specifikaciją.

Atsakymas. Plautuvės bus įsigyjamos kartu su laboratoriniais baldais (net jei Užsakovas jas pirks savarankiškai), bet jas reikės prijungti prie vandentieko, tai taip ir parašyta: „Integruotos į laboratorinius baldus plautuvės pajungimas, su šalto vandens privedimo vamzdeliais, ventiliu DN15, sifonu su išleistuvu,kronšteinais tvirtinimui (klasėse)“. Reikės jas pajungti.

- Klausimas. 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ drenažo kiekių žiniaraštyje nėra nurodytos esamų plytelių demontavimas ir atstatymas. Prašome patikslinti 1 priedo, 4 dalyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (VN)“ kiekių žiniaraštį nurodant demontuojamų plytelių kiekius, bei pateikiant atstatomos dangos detalę.

Atsakymas. Plytelių demontavimas ir atstatymas numatytas SP projekte.

- Klausimas. 1 priedo, 12 dalyje „Skaičiuojamosios kainos (KS)“ vandentiekio ir nuotekų sąmatoje, 7 skyriuje nurodyti 35 vnt. skylių gręžimas ir užtaisymas, tačiau vandentiekio ir nuotekų 1, 2 ir 3 skyriuose skylių gręžimas taip pat yra nurodytas ir jų suma yra 35 vnt. Prašome patikslinti informaciją, ar šie kiekiai nesidubliuoja ir kiek vienetų skylių gręžimo ir užtaisymo darbams turi įsivertinti Tiekėjai 35 ar 70?

Atsakymas. Skylių gręžimo/užtaisymo kiekiai nurodyti 1,2,3 skyriuose (bendra suma 35 vnt.), 7 skyriuje nurodytą kiekį reiktų išbraukti (dubliuojasi).

- Klausimas. 1 priedo, 5 dalyje „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK)“ oro kondicionavimo dalyje nėra nurodytas freono R32 sistemų užpildymo kiekis. Prašome patikslinti 5 dalies, „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK)“ kiekių žiniaraštį nurodant freono užpildymo kiekį kilogramais.

Atsakymas. Tikslus freono kiekis nustatomas DP metu, detalizuojant sistemas.

- Klausimas. „1 priedo, 13 dalyje „Akustika (AK)“ detalėje Gl-Gr. nurodyta, kad ant OSB plokštės liejamas betonas, atsižvelgiant į darbų technologiją yra žinoma, kad OSB plokštė tam nėra pritaikyta. Prašome patikslinti 13 dalies, „Akustika (AK)“ detalę Gl-Gr. nurodant kitą gaminį, arba patvirtinti, kad tikrai šioje detalėje nėra įsivėlusi klaida.“

Atsakymas. OSB plokštę keičiame į cemento drožlių plokštę (pvz., Cetris, Aquapanel, Fibrolit).

- Klausimas. ,,Pirkimo sąlygų 6 priede, pirmos lentelės 3 punkte, atitiktį pagrindžiančių darbų stulpelio tekstinėje dalyje nurodyta, kad „Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta pirkime dalyvaujančio tiekėjo, tiekėjų grupės nario ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė.

Prašome atsakyti ar tai nėra perteklinis reikalavimas, nes Užsakovo pažyma, tai dokumentas, skirtas patvirtinimui, kad pagal rangos darbų sutartį įvykdytų darbų atlikimas, bei galutiniai rezultatai buvo tinkami ir darbai atliki laiku, ir šis dokumentas nėra skirtas ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi rangovas vykdydamas sutartį, atliktų darbų verčių detalizavimui. Užsakovas pažymoje nurodo Rangovo tinkamai ir laiku atliktų darbų (paslaugų) vertę pagal statybos darbų užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją ar užsakovo sudarytos komisijos patvirtintą galutinį darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakovas pažymoje nedetalizuoja Tiekėjo atliktų rangos darbų pagal sutartį, t.y. pažymoje nenurodo Tiekėjo savo jėgomis ir pasitelktomis jėgomis atliktų darbų verčių atskiromis eilutėmis.

Užsakovo pažyma yra ne Rangovo ruošiamas dokumentas. Rangovas negali Užsakovui nurodinėti ir reikalauti ar priversti, kad jis darytų papildomus pakeitimus prieš vienerius ar penkerius metus rangovui pateiktoje pažymoje „Apie tinkamai atliktus darbus“, pagal perkančiųjų organizacijų pirkimo sąlygų reikalavimus. Užsakovas, rangovo pageidavimu, pakartotinai pažymų neteikia ir kartą pateiktos pažymos turinio nekoreguoja.

Prašome paaiškinti, ar neužtenka, kad tiekėjo atliktų darbų apimtys savo jėgomis ir pasitelktomis jėgomis (išviešinant sutarties vykdymui pasitelktus ūkio subjektus, subtiekėjus) būtų pateiktos Atliktų darbų sąraše (7.1 priedas), o Užsakovo pažymoje būtų nurodyta tiekėjo pagal rangos sutartį įvykdytų rangos darbų vertė, atitinkanti galutiniame darbų perdavimo – priėmimo akte nurodytai rangos darbų įvykdytai vertei.

Prašome patikslinti ar Užsakovo pažyma bus laikoma tinkama, jeigu Pažymoje bus nurodyta pagal rangos sutartį tinkamai atliktų rangos darbų vertė, atitinkanti galutiniame darbų perdavimo –priėmimo akte nurodytai rangos darbų vertei, nedetalizuojant Tiekėjo savo jėgomis atliktų darbų verčių ir sutarties vykdymui pasitelktų ūkio subjektų, subtiekėjų atliktų darų verčių Rangos darbų apimtyje. ( šią informaciją Tiekėjas nurodys 7.1 priede „Atliktų darbų sąraše“)“.

Atsakymas. Patiksliname, kad reikalavimą įrodančiuose dokumentuose įsivėlusi techninė klaida. Reikalavimo esmė – vertinama tik konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, nepriklausomai ar rėmėsi kitų subjektų pajėgumais ar ne. Patiksliname: „<...>Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta konkretaus pirkime dalyvaujančio tiekėjo, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė.“

Pridedamas patikslinti dokumentai (žr. 6 priedas Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui aktuali redakcija).

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 6 priede, pirmos lentelės 3 punkte nurodyta, kad Tiekėjas per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti atlikęs ypatingų gyvenamųjų ir/ar negyvenamųjų statinių grupei priskiriamų statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbų ir /ar paprastojo remonto darbų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 480 000,00 Eur (be PVM) ir kad šio punkto atitiktį pagrindžiančiame dokumente „Atliktų darbų sąraše“ (priedas 7.1), antrame lentelės stulpelyje tiekėjas turi nurodyti „Sutarties objektą, trumpą aprašymą (nurodant panašius atliktus darbus“.

Prašome paaiškinti, ką reiškia nurodyti „panašius darbus“.

-ar Tiekėjas sąraše (7.1 priedas), antrame stulpelyje privalo nurodyti įvykdytų sutarčių objektus, panašius į perkamą objektą, t.y. Sąraše nurodyti objektai turi būti visuomeninės mokslo paskirties.

-Ar tai reiškia, kad tiekėjo Darbų sąraše (7.1 priedas) antrame stulpelyje nurodyti objektai turi atitikti 6 priede, pirmos lentelės 3 punkte nurodytą darbų pobūdį (statinio kategoriją, statinių grupę, statybos rūšį), nenurodant paskirties, nes objekto paskirties reikalavimas, tiekėjo įvykdytoms sutartims nėra apibrėžtas.

Prašome paaiškinti, ką Tiekėjas turi nurodyti 7.1 priedo lentelės 2 stulpelyje“ trumpame objekto aprašyme“:

-ar nurodyti atliktų darbų pobūdį (statinio kategoriją, statinių grupę, statybos rūšį),

-ar nurodyti pagal rangos darbų sutartį atliktų SMD dalies darbų konstruktyvus.

Prašome patikslinti kuriame 7.1 priedo lentelės 2 stulpelyje Tiekėjas turėtų nurodyti Užsakovo pažymoje nurodytas atliktų rangos darbų vertes, jeigu tai yra būtina.

Prašome patikslinti, ar 7.1 priedo lentelės trečiame stulpelyje tiekėjas turi tik išviešinti ūkio subjektus, subtiekėjus, pasitelktus sutarties vykdymui, nurodydamas ūkio subtiekėjų pavadinimus, ar privalo nurodyti ir subtiekėjų atliktų darbų apimtis (vertes), nurodytas subrangos darbų sutartyse, įvardinant subtiekėjų atliktus darbų konstruktyvus.

Prašome patikslinti kokias atliktų darbų vertes Tiekėjas turi nurodyti Atliktų darbų sąraše (7.1 priedas), 4 stulpelyje:

- ar tai Tiekėjo savo jėgomis įvykdytos sutarties / objekto SMD dalies vertė.

Prašome patikslinti kuriame 7.1 priedo lentelės stulpelyje (trečiame ar ketvirtame) tiekėjas turėtų nurodyti pasitelktomis jėgomis atliktų darbų vertes, tuo atveju jeigu jas nurodyti būtina.

Prašome patikslinti, ar apskaičiuojant Tiekėjo atliktų SMD vertes savo jėgomis reikia iš Tiekėjo sutartyje nurodytos bendros SMD dalies vertės išminusuoti pasitelktomis jėgomis atliktų SMD dalies darbų vertes, nurodytas išviešintų ūkio subjektų, subtiekėjų sutartyse, sudarytose subrangos pagrindais, ar reikia iš Tiekėjo rangos sutartyje nurodytos bendros SMD dalies vertės minusuoti Tiekėjo rangos sutartyje nurodytas atitinkamų darbų konstruktyvų (kuriems buvo pasitelkti ūkio subjektai kvalifikacijos atitikčiai) vertes, nurodytas Tiekėjo Rangos sutarties bendroje SMD dalies vertėje.“

Atsakymas. Nurodyti „panašius darbus“ reiškia nurodyti ypatingų gyvenamųjų ir/ar negyvenamųjų statinių grupei priskiriamų statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir /ar paprastojo remonto darbus.

Trumpame objekto aprašyme turi nurodyti statinio kategoriją, statinių grupę, statybos rūšį.

Atliktų rangos darbų vertės nurodomos 6.1 priedo lentelės 4 stulpelyje

6.1 priedo lentelės trečiame stulpelyje nurodoma ūkio subjekto, subtiekėjo, pasitelkto sutarties vykdymui, pavadinimas.

6.1 priedo lentelėje Atliktų darbų vertė Eur be PVM nurodoma Tiekėjo savo jėgomis įvykdytos sutarties vertė.

Pasitelktomis jėgomis atliktų darbų vertes nurodyti nereikia.

Apskaičiuojant Tiekėjo atliktų SMD vertes savo jėgomis reikia iš Tiekėjo sutartyje nurodytos bendros SMD dalies vertės išminusuoti subtiekėjų darbų vertes.

- Klausimas. „Pirkimo sąlygų 6 priede, pirmos lentelės, 3 punkto, „Atitiktį pagrindžiančių dokumentų“ stulpelio tekstinėje dalyje nurodyta, kad Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo sąlygų 7.1 priede „Atliktų darbų sąrašas“ pateikta informacija apie Tiekėjo atliktus darbus.

Kad šio reikalavimo tenkinimas nebūtų dviprasmiškai suprantamas, dėl Užsakovo pažymoje pateiktos informacijos atitikimo 7.1. priede pateiktai informacijai, reikėtų patikslinti Pirkimo sąlygose pateiktą 7.1 priedą „Atliktų darbų sąrašas“, pagal žemiau pateiktus pastebėjimus:

Sąraše nurodyti papildomus stulpelius, kuriuose būtų galima įrašyti:

-Tiekėjo tinkamai atliktų rangos darbų (paslaugų) vertę (Eur. Be PVM), nurodytą Užsakovo pažymoje, pagal statybos darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją, ar galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. (kad užsakovo pažymoje nurodyta atliktų darbų vertė atitiktų su 7.1 Priede pateikta informacija apie darbų vertes)

-Tiekėjo savo jėgomis atliktų SMD darbų verę (Eur be PVM)

-Ūkio subjektų, subtiekėjų pasitelktomis jėgomis, atliktų SMD darbų vertes (Eur be PVM)

Nurodant atskirų ūkio subjektų pavadinimus ir atliktų darbų vertes, pagal subrangos sutartis (Eur be PVM)

Prašome atsakyti ar tiekėjas gali tikslinti 7.1 priedo lentelę, savo nuožiūra, įterpdamas papildomus stulpelius, ar eilutes, kad galėtų detalizuoti Užsakovo pažymoje nurodytą rangos darbų vertę atitinkamai:

- lentelės 2 stulpelyje:

Nurodoma: įvykdytos sutarties objekto pavadinimas, adresas

-lentelės 3 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: atliktų darbų pobūdis (statinio kategorija, statinių grupė, statybos rūšis).

- lentelės 4 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Sutarties vertė (Eur be PVM)

- lentelės 5 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Tinkamai atliktų rangos darbų (palaugų) vertė (Eur be PVM), nurodyta Užsakovo pažymoje pagal statybos darbų užbaigimo aktą ar deklaracija, ar galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą.

- lentelės 6 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų SMD dalies darbų vertė (Eur be PVM), kuri pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, negali būti mažesnė kaip 480 000,00 (Eur be PVM)

- lentelės 7 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: ūkio subjektų/subtiekėjų, kurie buvo pasitelkti sutarties vykdymui, atliktų darbų (paslaugų) vertė (Eur be PVM) (nurodant atskiro subtiekėjo pavadinimus ir atliktų darbų vertes)

- lentelės 8 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Sutarties vykdymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos įvykdymo data) ir darbų pagal sutartį vykdymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos data)

-lentelės 9 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Užsakovas (sutarties šalis),užsakovo adresas, kontaktai.

-lentelės 10 stulpelyje (naujai įterptame)

Nurodoma: Darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai.

Prašome nurodyti, ar tiekėjo patikslinta versija „Atliktų darbų sąrašas“ (7.1 priedas) bus vertinama kaip atitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimus., Ar tiekėja Jokių tikslinimų Pirkimo sąlygose pateikto 7.1.priedo formoje daryti negali.

Pastebėjimas:

Pirkimo dokumentų tekstinėje dalyje yra nurodyta 7.1 priedas „Atliktų darbų sąrašas“, o pridedamoje dokumento formoje nurodyta 6.1 priedas „Atliktų darbų sąrašas

Prašome patikslinti pastebėtus neatitikimus.

Pridedame siūlomos 6.1. lentelės pvz.“.

Atsakymas. Tiekėjas negali tikslinti jokių pirkimo dokumentų savo nuožiūra. Informuojame, kad techninė klaida Pirkimo sąlygų 6 priede ištaisyta, pridedame patikslintą dokumentą (žr. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui aktuali redakcija).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt