Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kaišiadorių lopšeliui-darželiui ,,Spindulys“

PASIŪLYMAS

Dėl Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ oro kondicionavimo sistemos  įrengimo darbai

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) kvietime apie pirkimą;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome šias prekes / įrangą / paslaugas:

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių/įrangos/paslaugos pavadinimas (įvardinant gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus) | Kiekis* | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lauko blokų kiekis (lauko bloko galia vėsinimui – 40 kW; COP-4,40; ESEER-7,60). Eurovent sertifikatas. Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ -10 ~ +50; Min. veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ -20 ~ + 17. Garso slėgis tyliam režime db(A) – 58; Naudojamas freonas R-410A arba analogas su mažesniu GWP rodikliu. Garantija visai sistemai (metais) – 5 metai. Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai. | 1 vnt. (vienas vienetas pirmam korpusui) |  |  |  |
| 1.1 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 1,5 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) - 29. Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 5 vnt. (po vieną vienetą patalpai) |  |  |  |
| 1.2 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 3,6 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 29dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 9 vnt. (po du vienetus keturioms patalpoms ir vienas vienetas vienai patalpai) |  |  |  |
| 1.3 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 5,6 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 35dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 1 vnt. (vienas vienetas patalpai) |  |  |  |
| 1.4 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 7,3 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 40dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 1 vnt. (vienas vienetas patalpai) |  |  |  |
| 2 | Lauko blokų kiekis (lauko bloko galia vėsinimui – 45 kW; COP-4,35; ESEER-7,00). Eurovent sertifikatas. Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ -10 ~ +45; Min. veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ -20 ~ + 17. Garso slėgis tyliam režime – 59db(A); Naudojamas freonas R-410A arba analogas su mažesniu GWP rodikliu. Garantija visai sistemai (metais) – 5 metai. Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai. | 1 vnt. (vienas vienetas antram korpusui) |  |  |  |
| 2.1 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 1,5 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 29 dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 3 vnt. (po 1 vienetą patalpai) |  |  |  |
| 2.2 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 3,6 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 29dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 10 vnt. (po du vienetus keturioms patalpoms ir po vieną vienetą dviems patalpoms) |  |  |  |
| 2.3 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 5,6 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 35dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 2 vnt. (po vieną vienetą dviems patalpoms) |  |  |  |
| 2.4 | Vidaus blokų kiekis (vidaus blokų galia vėsinimui – 7,3 kW; Vidinio bloko triukšmo slėgis – 40dB(A). Nuotolinio valdymo pultas. Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). | 1 vnt. (vienas vienetas patalpai) |  |  |  |
| 3 | Montavimo darbų pilna apimtimi |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas)*** suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės/įranga/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus. Pildant techninės specifikacijos lenteles turi būti nurodyta:

- Prekių (įrangos) gamintojai,

- Tikslūs siūlomos įrangos modeliai,

- Tiksli siūlomos įrangos komplektacija. Pasiūlymo techninėje specifikacijoje turi būti užpildytos visos siūlomos įrangos charakteristikų eilutės, tiksliai ir nedviprasmiškai nurodant siūlomos įrangos techninius, funkcinius parametrus ir jų reikšmes;

- Informacinės nuorodos į siūlomos įrangos modelių aprašymus oficialiose įrangos gamintojų svetainėse internete (technines specifikacijas, įrangos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas ir panašius informacinius šaltinius).

- Visa įranga privalo būti pateikta nauja ir atitikti CE ženklo reikalavimus bei pateiktus techninius reikalavimus

Siūlomos įrangos parametrai turi atitikti minimalius reikalavimus arba gali būti geresni nei minimalūs reikalavimai žemiau pateiktose techninės specifikacijos lentelėse. Tiekėjai gali siūlyti įrenginius su papildomomis funkcijomis, priedais, su papildomais valdymo įėjimais, išėjimais ir panašiai. Taip pat tiekėjai gali siūlyti papildomus įrenginius, kurie nepaminėti komplektų sudėtyse, siekiant užtikrinti minimalius techninius reikalavimus. Visi Perkančiosios organizacijos reikalaujami ir Tiekėjo papildomai siūlomi įrenginiai turi būti įrašyti lentelėse (siūlomos prekės gamintojas ir modelis bei kiekis; nuoroda su gamintojo informacija apie prekę)

  - Pirmo korpuso sistema:

Sistema 1. Sistemos tipas VRF.

Lauko blokas

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Energijos tiekimas | 3 fazės |  |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 16 vnt. |  |
| Lauko bloko galia vėsinimui ne mažiau | 40,0 kW |  |
| Lauko bloko galia šildymui ne mažiau | 44,0 kW |  |
| Eurovent sertifikatas | Taip |  |
| ESEER, ne blogesnis | 7,60 |  |
| COP ne blogesnis | 4,40 |  |
| Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ | -10 ~ +50 |  |
| Min. veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -20 ~ + 17 |  |
| Garso slėgis tyliam režime db(A), ne blogiau | 58 |  |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-29 (visoms patalpoms po 1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 5 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 1,5 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 29 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-13(1vnt.) ir 2-5, 2-6, 2-15, 2-16 (po 2vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 9 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 3,6 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 29 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidinis blokas: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-14(1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 5,6 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 35 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidinis blokas: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-25(1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 7,3 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 40 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

  - Sistema 2 (antras korpusas):

Lauko blokas

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Energijos tiekimas | 3 fazės |  |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Lauko bloko galia vėsinimui ne mažiau | 45,0 kW |  |
| Lauko bloko galia šildymui ne mažiau | 45,0 kW |  |
| Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 16 vnt. |  |
| Eurovent sertifikatas | Taip |  |
| ESEER, ne blogesnis | 7,0 |  |
| COP, ne blogesnis | 4,35 |  |
| Garso slėgis tyliam režime db(A) ne blogiau | 59 |  |
| Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ | -10 ~ +50 |  |
| Min. veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -20 ~ +17 |  |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-54, 1-57, 1-58

(visoms patalpoms po 1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 1,5 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 29 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-40, 1-45(po 1vnt.) ir 2-25, 2-26, 2-31, 2-32 (po 2vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 10 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 3,6 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 29 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-41, 1-43(po 1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 2 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 5,6 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 35 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-42(1vnt.)

| Sistema | Parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui | 7,3 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, dB(A) | 40 |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |  |

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki (datos nurodytos pirkimo dokumentuose /arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose) (palikti tik reikalingą).

Ar PATVIRTINATE, kad:

1) jūsų vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo),

2) kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiate pasiūlymą (taikoma, jei yra),

3) pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys),

neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „21. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose “?

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.