Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) teikia atsakymus į klausimus Šilalės miesto Dariaus ir Girėno gatvės bei Žemaitės gatvės kvartalo rekonstravimo ir inžinerinių tinklų statybos rangos darbų pirkime, pirkimo ID 3740651:

1 klausimas:

Pirkimo sąlygų 7 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ punkto Nr. 9 sąlygoje Nr. 1.3. nurodoma, kad „Tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs kelių ir/ar kelių(gatvių) statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto) darbų, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 200000,00 Eur be PVM.“, prašome paaiškinti ir patikslinti ar, vadovaujantis minima sąlyga, tinkamai bus įvertini ir tinkamais pripažinti tapatūs darbai ( Betoninių trinkelių dangos įrengimas: geotinklo paklojimas, mėlio ir skaldos mišinio sluoksnio įrengimas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, dangos įrengimas), darbai buvo atliekami statinyje - „Inžineriniai statiniai. Susisiekimo komunikacijos“, statinių grupė – „Vandens uostų statiniai“, kategorija – „Nesudėtingi statiniai“? Taip pat prašome patikslinti ar atitikimo, aukščiau minimo reikalavimo pagrindimui, butų tinkama pateikti statybos užbaigimo aktą ir šis aktas būtų pripažintas tinkamu?

Atsakymas: Ne. Vadovautis 7 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytais reikalavimais.

2 klausimas

Analizuojant Pirkimo sąlygas ir jų priedus nustatyta, kad kartu su sąlygomis pateiktas 5 priedas „Žiniaraštis (veiklų sąrašas)“ savo turiniu neatitinka 10 priedo „Techninis darbo projektas“ esamus žiniaraščius ir veiklų sąrašus. Prašome patikslinti ir paaiškinti neatitikimus.

Atsakymas: Žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

3 klausimas: 1.Pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą) matome, jog šalinami 64 vnt. įvairaus diametro medžiai. Ar tiekėjui reikia įsivertinti atkuriamąją medžių vertę? Jei taip, prašome nurodyti sumą, kad visi tiekėjai vienodai įsivertintų. 2.Ar teisingai suprantame, jog darbus reikia vertintis pagal pateiktą žiniaraštį (priedas nr.5)? Nesivertinti mažosios architektūros ir naujai sodinamų želdinių?

Atsakymas:

Ne, medžių atkuriamosios vertės Rangovui į pasiūlymo kainą įskaičiuoti nereikia.

Darbai vertinami pagal pateiktą žiniaraštį (veiklų sąrašą) (specialiųjų sąlygų 5 priedas). Žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, išskyrus želdinių sodinimo ir mažosios architektūros ir elektromobilių stotelių įrengimo darbai. Šie darbai šiuo pirkimu neperkami.