SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

(I etapas)

Pastaba: Visi tikslinimai pažymėti pilka spalva

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS 01 | m | 850,0 |  |
|  | Kelmų rovimas | TS 01 | vnt. | 2187 |  |
|  | Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | TS 01 | t | 1859,0 |  |
|  | Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | TS 02 | m3 | 9840,0 |  |
|  | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | TS 02 | m3 | 9840,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 1970,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (dirvožemio paskleidimas) | TS 02 | m3 | 6508,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 13635,0 | F1 grupė |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (II etapo sankasos įrengimui) | TS 02 | m3 | 11680,0 | F1 grupė |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 1 km atstumu (esamas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje | TS 02 | m3 | 11185,0 | F1 grupė |
|  | Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu | TS 02 | m3 | 11185,0 |  |
|  | Geotinklo iš PET ≥80,0 kN/m įrengimas | TS 02 | m2 | 4655,0 |  |
|  | Sankasos planiravimas | TS 02 | m2 | 15180,0 |  |
|  | Grunto sutankinimas | TS 02 | m3 | 15740,0 |  |
|  | Plotų ir šlaitų planiravimas | TS 02 | m2 | 11885,0 | Nevertinamas šlaitų tvirtinimas (dembliu) |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | TS 02 | m3 | 1189,0 | Nevertinamas šlaitų tvirtinimas (dembliu) |
|  | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | TS 02 | m2 | 11885,0 | Nevertinamas šlaitų tvirtinimas (dembliu) |
|  | Šlaitų tvirtinimas (demblis) |  |  |  |  |
|  | Plotų ir šlaitų planiravimas | TS 02 | m2 | 1730,0 |  |
|  | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | TS 02 | m2 | 1730,0 |  |
|  | Šlaitų sutvirtinimas vyniojamu organiniu dembliu | TS 02 | m2 | 2085,0 | Perdengimas neįvertintas |
|  | Metalinės smeigės | TS 02 | vnt. | 1730 |  |
|  | Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio griovių stiprinimas |  |  |  |  |
|  | Griovio dugno tvirtinimas frakciniu žvyru, h = 10 cm | TS 03 | m3 | 125,0 |  |
|  | Pralaidos |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (pralaidos užpylimui ir sankasos įrengimui) | TS 03 | m3 | 65,0 | II gr. F1 grunt. |
|  | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | TS 03 | m3 | 4,0 |  |
|  | Neaustinės geotekstilės įrengimas | TS 03 | m2 | 195,0 |  |
|  | Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D600 įrengimas (2 vnt.) | TS 03 | m | 26,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas) ir paskleidimas vietoje | TS 03 | m3 | 54,0 | II gr. F1 grunt. |
|  | Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu | TS 03 | m3 | 54,0 |  |
|  | Pralaidų antgalių PA-6P d600 pralaidomis įrengimas | TS 03 | vnt. | 4 |  |
|  | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (asfalto dangos kosntrukcija DK 2,23) |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h = 0,30 m | TS 04 | m2 | 14615,0 |  |
|  | 46,5 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 6270,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | TS 04 | m2 | 9610,0 |  |
|  | 9,5 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | TS 04 | m2 | 8645,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 04 | m2 | 8645,0 |  |
|  | 5 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | TS 04 | m2 | 8600,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 04 | m2 | 8600,0 |  |
|  | 4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas | TS 04 | m2 | 8545,0 |  |
|  | Grįstos užvažiuojamosios dalies sankryžoje dangos konstrukcija (granitinių trinkelių dangos kosntrukcija DK 3) |  |  |  |  |
|  | Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,30 m | TS 04 | m2 | 150,0 |  |
|  | 49 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 72,0 |  |
|  | 20 cm storio betono pagrindo sluoksnis C30/37-XC2-F50 | TS 04 | m2 | 150,0 |  |
|  | 4 cm storio pasluoksnio įrengimas iš cementinio mišinio XF3, XF4 ir XS3 | TS 04 | m2 | 150,0 |  |
|  | 15 cm storio pilkos spalvos granitinių trinkelių danga (150x150 mm), tarpus užpildant cementiniu mišiniu XF3, XF4 ir XS3 | TS 04 | m2 | 150,0 |  |
|  | Deformacinių siūlių įrengimas |  |  |  |  |
|  | L formos plieninių kampainių, pritvirtintų prie pagrindo murvinėmis, įrengimas (l≥1,85 m, b≥0,01 m, h≥0,11 m; horizontalusis kampainio plotis 0,35 m ( ≥3xh)) | TS 04 | m | 32,0 |  |
|  | Kampainio pritvirtinimas prie pagrindo murvinėmis (murvinių 1-am kampainiui 10 vnt.) | TS 04 | vnt. | 200,0 |  |
|  | Apatinės siūlės dalies užpildymas elastiniais užpildikliais (kaučiuko juostomis ar kitais kietos gumos įdėklais) b≥0,01 m; l≥1,85 m; h≥0,31 m | TS 04 | m/m2 | 32,0/19,84 |  |
|  | Viršutinės siūlių dalies užtaisymas elastingu, degalams atspariu sandarikliu h≥0,03 m; b≥0,01 m (bituminė mastika) | TS 04 | m | 32,0 |  |
|  | Nuovažos dangos konstrukcija (asfalto dangos konstrukcija DK 1) |  |  |  |  |
|  | 71 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 222,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | TS 04 | m2 | 255,0 |  |
|  | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | TS 04 | m2 | 220,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S | TS 04 | m2 | 220,0 |  |
|  | 4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas | TS 04 | m2 | 225,0 |  |
|  | Kelkraštis |  |  |  |  |
|  | 8 cm storio skaldažolės įrengimas (85 % skaldos fr. 5/22 įterpiant 15 % dirvožemio) | TS 04 | m2 | 2585,0 |  |
|  | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | TS 04 | m | 2630,0 |  |
|  | Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas | TS 04 | m | 45,0 |  |
|  | Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose | TS 04 | m3 | 5,0 |  |
|  | Bordiūrai |  |  |  |  |
|  | Granitinių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | TS 04 | m | 47,0 |  |
|  | Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | TS 04 | m | 45,0 |  |
|  | Eismo organizavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | TS 05 | vnt. | 17 |  |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (2 dydžio) | TS 05 | vnt. | 32 |  |
|  | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |  |
|  | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | TS 05 | m2 | 270,0 |  |
|  | Apsauginių atitvarų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Plieninių kelio apsauginių atitvarų N2 W3 A ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius | TS 05 | m | 156,0 |  |
|  | Plieninių kelio atitvarų pradinių ir galinių nusileidimo komponentų įrengimas (2 vnt.) | TS 05 | m | 24,0 |  |
|  | Kiti eismo organizavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Signalinių stulpelių (baltos spalvos) su šviesą atspindinčiomis juostomis įrengimas | TS 05 | vnt. | 40 |  |

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.