1 priedo 1 priedas

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Reikalavimai prekėms: |  |  |  |  |
| 1.1. | # Tvoros stulpai: # Metaliniai tvoros stulpai, atraminiai stulpai, atraminiai kampiniai stulpai | cinkuoti, su kamščiais | Nurodomas siūlomas variantas (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | Aukštis ne mažesnis 3000 mm, skersmuo (vidinis) Ø ne mažiau 48 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | sienelių storis ne mažiau 2,0 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Vielos tinklas | cinkuotas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | aukštis ne mažiau 200 cm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | horizontalių vielų skaičius ne mažiau 25 | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | atstumas tarp vertikalių vielų ne daugiau 15 cm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | stiprumo klasė ne mažiau ASS (Strong) | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | viršutinės ir apatinės horizontalios vielos storis ne mažiau 3 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | kitų horizontalių vielų storis ne mažiau 2,4 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3. | Vartai | su vyriais, atlaikančiais vartų svorį, cinkuoti, su segmentu ir dviem tvirtinimo stulpais, | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | vartų plotis ne mažiau 5,0 m. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | aukštis ne mažiau 2,0 m. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | vartų karkaso sienelės storis ne mažiau 2,0 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Pateikti laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas patvirtinantis atitikimą nustatytam reikalavimui (Pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos, tai pakuotės turi būti laikytinos perdirbamos pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pateikti laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas patvirtinantis atitikimą nustatytam reikalavimui (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)