VIEŠOJI ĮSTAIGA

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuotiems tiekėjams	2025-07-24 Nr. 25SR-VPS- 3294

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo viešąjį pirkimą „Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių su montavimo darbais 10771” CVP IS ID 3589696, atviro konkurso būdu.

Viešojo pirkimo komisija (toliau -Komisija)2025-07-22 12:44 val. CVP IS pranešimo ID 289258 gavo tiekėjo paklausimą (pridedamas):

„prašome patikslinti ar 2 vnt. NMŠ (kiekvienas po 100 kVA) turės būti sujungti lygiagrečiam darbui? Jei taip, tai akumuliatorių baterijos turi būti atskiros kiekvienam NMŠ ar viena bendra baterija abiem NMŠ? Ar bus atvesti visi reikalingi įėjimo / išėjimo kabeliai į NMŠ instaliavimo vietą?“.

Komisija, išnagrinėjusi paklausimą, teikia atsakymą:

-	VPC turi du įvadus. Kiekvienas NMŠ turi būti pajungti prie atskiro įvado. Instaliavimo ir pajungimo kabeliai turi būti įvertinti tiekėjo.

| Viešųjų pirkimų komisijos narė | Dainora Mažeikienė |
| --- | --- |

D. Mažeikienė +370 5 250 1819, dainora.mazeikiene@santa.lt