## 11109
SPS 1 priedas
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinė paciento prailginimo linija (11109)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliuminarus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1 | Vienkartinė paciento prailginimo linija Medrad Stellant Injekcinei sistemai | 1. Vienkartinė, sterili, 250 cm (±1cm) ilgio, su 2 vožtuvais, tvirtinimo sriegiai turi būti suderinti su siūlomu daugkartinio naudojimo švirkštų rinkiniu. 2. Speciali jungtis, apsauganti nuo kontrastinės medžiagos lašėjimo, atjungus nuo daugkartinio naudojimo komponentų. 3. Injekcinės sistemos gamintojo įrodymas, kad siūlomos linijos yra tinkamos darbui su nurodyto tipo injektoriumi. | 32400 | Vnt. |  | 5