TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEMBRANINIO DEAERATORIAUS KONTAKTORIAUS PIRKIMAS SU MONTAVIMU

- SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - Perkantysis subjektas) numato įsigyti membraninio deaeratoriaus kontaktorius arba lygiaverčius (toliau - Prekės) su montavimo paslauga.

  - Bendra pirkimo objekto apimtis:

    - Prekių ir jų montavimui visų reikalingų detalių ir medžiagų tiekimas;

    - Senų membraninio deaeravimo kontaktorių demontavimo paslaugos, Prekių (naujų membraninio deaeravimo kontaktorių) sumontavimo paslaugos;

    - Prekių bandymo ir paleidimo – derinimo paslaugos.

    - Senų membraninių deaeravimo kontaktorių ir detalių utilizavimas.

1.3. Pirkimas laikomas žaliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 punktu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“,  nes perkama prekė ilgina įrangos tarnavimo laiką.

- SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

  - Perkantysis subjektas šiuo metu eksploatuoja tris 3MTM Liqui-CelTM EXF-8x80 membraninius deaeravimo kontaktorius. Todėl ieško tokių pačių arba lygiaverčio varianto tiksiančio esamai armatūrai. Naudojamo membraninio deaeravimo kontaktoriaus išmatavimai pateikti priede Nr. 1, o brėžinys priede Nr. 2.

  - Prekių kiekis – 2 vnt.

  - Reikalavimai Prekei pateikti lentelėje.

Lentelė Nr.  1 Reikalavimai Prekei

| Membranos charakteristikos |  |
| --- | --- |
| Deaeruojamo vandens srautas, m3/h | 7-28 |
| Darbinė vandens temperatūra, °C | 5-25 |
| Maksimalus slėgis prie darbinės vandens temperatūros, bar | ≤19,7 |
| Maksimali vandens temperatūra, °C | ≤60 |
| Maksimalus slėgis prie maksimalios vandens temperatūros, bar | ≤12,0 |
| Maksimalus azoto slėgis prie 25 °C temperatūros, bar | ≤2,1 |
| Membranos pluoštas | X-40 PP |
| Korpuso charakteristikos |  |
| Korpuso medžiaga | FRP |
| Flanšinė jungtis vandens įėjime ir išėjime, coliai | 1,5" |
| Flanšinė jungtis dujų įėjime ir išėjime, coliai | 1,5" |
| Tarpinių medžiaga | EPDM |
| Montavimo padėtis | Horizontali |

  - Patiekti naujas Prekes (neatnaujintas, neatrestauruotas, ne prastesnių naudojamo membraninio deaeravimo kontaktoriaus techninių parametrų) arba lygiavertes, visas reikalingas detales, medžiagas Prekių sumontavimui.

  - Tiekėjas, parinkdamas kitų gamintojų Prekes, pateikia techninius duomenis ir prisiima visą atsakomybę, kad siūlomos Prekės atitiks esamos įrangos techninius, projektinius ir kokybinius vandens reikalavimus pagal tiekiamo vandens kokybinius parametrus.

  - Prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai, laikantis įrenginio eksploatacijos instrukcijoje nurodytu eksploatacijos sąlygų. Tiekėjas nėra atsakingas už prekės tarnavimo laiką. Šis punktas tiesiogiai susijęs su Užsakovo sėkminga eksploatacija.

  - Prekės atitikties įrodinėjimo atsakomybė tenka Tiekėjui.

  - Demontuoti esamus membraninio deaeravimo kontaktorius. Tiekėjas savo sąskaita priduoda senus (naudotus) membranino deaeravimo kontaktorius utilizacijai ir pateikia pažymą Perkančiajam subjektui.

  - Sumontuoti Prekes. Atlikus montavimo paslaugas, dezinfekuoti įrenginį ir prieš paleidžiant vandenį į bendrą vandens tiekimo sistemą sureguliuoti tiekiamo vandens srautą ir slėgį, azoto kiekį, vakuumo gylį. Vandens kokybiniai rodikliai, matuojant per du (pakeistus) kontaktorius,  negali būti blogesni, nei nurodyta projekte.

  - Savo sąskaita sutvarkyti Prekių pakuotes. Keičiant membraninio deaeravimo kontaktorius, turi būti pakeistos visos tarpinės ir sandarinimo elementai. Pajungiant naujuosius kontaktorius, keičiamos tik pažeistos tarpinės ir sandarinimo elementai ardymo vietose pajungiant naujuosius kontaktorius.

  - Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus vandens pratekėjimus 6 mėn. laikotarpiu po Prekės paleidimo atsiradusius vietose, kuriose buvo ardomas membraninio deaeratoriaus kontaktorių keitimo metu.

- SKYRIUS

GARANTIJOS

  - Garantinis laikotarpis Prekėms – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos, laikantis įrenginio eksploatacijos instrukcijoje nurodytu eksploatacijos sąlygų.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus Prekių defektus ir juos šalina savo jėgomis bei savo lėšomis.

  - Tiekėjas privalės pradėti šalinti defektus per 36 val. nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Defektas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie defektą dienos. Jeigu defektui pašalinti reikės pristatyti reikiamas dalis, Tiekėjas privalės pateikti ir pašalinti defektą per kitą pagrįstai trumpiausią šalių suderintą su laiką. Defektais yra skaitomos nekokybiškos Prekės arba nekokybiškai atlikti darbai.

- SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

  - Prekės bus laikomos priimtomis, kai bus pasirašytas prekių (kontaktorių su montavimo darbais)  priėmimo – perdavimo aktas. Perkančiajam subjektui nepagrįstai nepasirašant priėmimo – perdavimo aktą, skaitoma, kad priėmimo – perdavimo aktas yra pasirašytas nuo Tiekėjo pranešimo apie pabaigtus darbus ir nusiųstą priėmimo – perdavimo aktą atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui per 10 darbo dienų.

  - Nustačius, kad Prekių ar Prekių dalių (įrangos) darbo sutrikimas įvyko dėl netinkamos Prekių kokybės, Tiekėjas turės padengti visus su Prekių ar Prekių dalių (įrangos) atstatymo darbais susijusius Perkančiojo subjekto nuostolius.

- SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikta Prekės atitikties deklaracija, kita gamintojo numatyta dokumentacija.

  - Tiekėjas pristato Prekes nepažeistas, savo transportu ir savo jėgomis jas iškrauna Perkančiojo subjekto nurodytose vietose (mechanizuotu ar rankiniu būdu).

  - Tiekėjas turės elektroniniu paštu Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pranešti apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiką.

  - Prekių pristatymo terminas: ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo  dienos. Prekės turi būti sumontuotos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

  - Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta: Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Pridedama:

1 priedas –  Naudojamo gamintojo 3MTM Liqui-CelTM EXF-8x80 membraninio kontaktoriaus matmenys ir specifikacija.

2 priedas – Naudojamo membraninio deaeratoriaus kontaktoriaus projektinis brėžinys.