## Sheet1
Antikūnų techninė specifikacija
Pirkimo eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | Antikūnas ki67 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP6, MIB-1, MM1. Koncentruotas. | 1 ml | 20 ml | 20
2 | Antikūnas S100 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 500 µl | 4000 µl | 8
3 | Antikūnas TLE | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 1F5, ZM93. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
4 | Antikūnas MDM2 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SMP 14. Koncentruotas. | 1 ml | 5 ml | 5
5 | Antikūnas CDK4 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: DCS-31. Koncentruotas. | 1 ml | 5 ml | 5
6 | Antikūnas T I A | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: T I A1, 2G9A10F5. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
7 | Antikūnas HER2 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP3. Koncentruotas. | 1 ml | 10 ml | 10
8 | Antikūnas Estrogeno žymuo | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP1, EP1. Koncentruotas. | 1 ml | 10 ml | 10
9 | Antikūnas anti SARS CoV-2 spike glycoprotein | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 100 | 300 µg | 3
10 | Antikūnas CD123 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 6H6, BR4MS. Koncentruotas. | 1 ml | 5 ml | 5
11 | Antikūnas SOX10 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EP268, BC34. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
12 | Antikūnas Liutenizuojantis hormonas | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas, C93, ZR173. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
13 | Antikūnas IgD | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
14 | Antikūnas IgG | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
15 | Antikūnas IgA | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
16 | Antikūnas IgM | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
17 | Antikūnas FLI-1 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ1, DCM-I. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
18 | Antikūnas CD79a | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: JCB117. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
19 | Antikūnas Androgenų receptoriai | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP107, AR27, AR441. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
20 | Antikūnas CD11C | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 5D11. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
21 | Antikūnas P S A | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ER-PR8. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
22 | Antikūnas STAT6 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: YE361, ZR289. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
23 | Antikūnas TOXO | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
24 | Antikūnas TAU | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Tau46. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
25 | Antikūnas THY | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2H11+6E1, poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 600 µl | 6
26 | Antikūnas TSH | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
27 | Antikūnas LCA | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2B11&PD7/26. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
28 | Antikūnas MUC4 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 8G7. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
29 | Antikūnas NSE | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MRQ55. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
30 | Antikūnas PLAP | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: SP15. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
31 | Antikūnas Prolaktinas | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ZM203. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
32 | Antikūnas PTH | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 105G7. Koncentruotas. | 500 µl | 4000 µl | 8
33 | Antikūnas Vimentinas | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: V9. Koncentruotas. | 1 ml | 8 ml | 8
34 | Antikūnas ALK | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 5A4. Koncentruotas. | 0,5 ml | 8 ml | 16
35 | Antikūnas CD21 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2G9, 1F8. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
36 | Antikūnas CD43 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: MT1, DF-T1. Koncentruotas. | 1 ml | 6 ml | 6
37 | Antikūnas CK20 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Ks20.8. Koncentruotas. | 1 ml | 20 ml | 20
38 | Antikūnas EMA | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: GP1,4, E29. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
39 | Antikūnas PAP | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: PASE/4LJ. Koncentruotas. | 1 ml | 4 ml | 4
40 | Antikūnas CK18 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas :DC10. Koncentruotas. | 1 ml | 20 ml | 20
41 | Antikūnas PRAME | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR20330. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
42 | Antikūnas: AIP (Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein) | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: parafininių pjūvių technika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 400 µl | 4
43 | Dengiamoji terpė vandens pagrindu | Paskirtis: histologinių preparatų dengimas. | 15 ml | 1620 ml | 108