TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Vilniaus universiteto pastato, adresu Stoties g. 11, Šiauliai, pritaikymo žmonėms su negalia kapitalinio remonto darbai.

Projektas – Mokslo paskirties visuomeninių pastatų paskirties grupės pastato Stoties g. 11, Šiauliuose, kapitalinio remonto Techninio darbo projektas Nr. P 01/2025 – KR – BD/SP.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Projektas – mokslo paskirties visuomeninių pastatų paskirties grupės pastato Stoties g. 11, Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas, kurį sudaro šios dalys: bendroji/sklypo dalis, statinio architektūros, konstrukcijų dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, elektrotechnikos dalis, gaisrinės saugos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Vilniaus universiteto pastato, esančio Stoties g. 11, Šiauliuose, pritaikymo žmonėms su negalia darbai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Statinio kategorija: Ypatingas statinys

  - Statinio grupė: negyvenamasis mokslo paskirties pastatas

  - Statinys: unikalus daikto Nr.: 2994-5000-8015

  - Statybos rūšis: kapitalinis remontas

  - Pirkimas apima: Metalinio panduso, keltuvo ir antro aukšto neįgaliųjų WC įrengimo darbus, numatytus šioje  techninėje specifikacijoje ir išvardintus jos priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“, taip pat Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje nenumatytus darbus, kurių iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITS

  - Darbų apimtys nurodytos  šioje techninės specifikacijoje ir jos priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

  - Darbai atliekami pagal Užsakovo pateikto Projekto sprendinius.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS/ PASLAUGOMS:

    - Rangovas, prieš pradėdamas Darbus turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovu Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Rangovas darbus pradeda ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo pranešimo apie statybos pradžią „Infostatyboje“. Pranešimą „Infostatyboje“ pateikia Užsakovas ir apie tai informuoja (el. paštu) Rangovo atstovą.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Darbų zonoje Rangovas privalo užtikrinti, kad atliekant darbus būtų laikomasi statybą, aplinkosaugą, priešgaisrinę ir darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

    - Statybvietėje Rangovas nuolatos privalo palaikyti švarą. Atliekų išvežimą organizuoja ir utilizuoja Rangovas.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad į objektą nepatektų neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenys. Objekte draudžiama vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas.

    - Rangovas turi užtikrinti galimybę, darbų metu, pastate dirbantiems žmonėms, saugiai patekti į pastatą ir jame dirbti.

    - Rangovas darbų metu turi užtikrinti, kad nebūtų gadinama apdaila, įranga ar inžinerinės sistemos. Saugomos gretimos patalpos ar aplinka nuo dulkių ar kitokio neigiamo poveikio. Darbų metu atsiradus sugadinimams ar uždulkėjus patalpoms, Rangovas privalo savo sąskaita atstatyti į pradinę padėtį.

    - Atlikus darbus perduodamos patalpos turi būti švarios ir tvarkingos.

    - Įranga, mechanizmai ir/ar pastoliai, reikalingi atlikti darbams – Rangovo.

    - Atliktų darbų perdavimas: atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovo atstovui. Už atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas.

    - Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi Rangovo patiriami kaštai įskaitant iš anksto numatytas ir nenumatytas sumas. T.y. mokesčiai, akcizai, rinkliavos, užmokesčiai ir t.t.

    - Darbams, medžiagoms ir įrangai taikomas teisės aktuose numatytas garantinis terminas.

    - Rangovas prieš gamindamas metalinį pandusą atlieka reikiamus matavimus objekte, parengia detalius gamybinius brėžinius ir prieš gamybos pradžią suderina su Užsakovo atstovu.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos ir įrenginiai (pvz. keltuvas) turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje ir jos priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“, bei Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

    - Keltuvas turi atitikti Projekto specifikaciją.

    - Metalinis pandusas turi tenkinti STR reikalavimus.

    - Vertinant medžiagas ir gaminius atsižvelgti, į tai kad pastatas yra visuomeninės paskirties.

  - PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija).

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija)

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (aktuali redakcija)

    - STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija).

    - Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl liftų priežiūros taisyklių

patvirtinimo“ Nr. A1-61 (aktuali redakcija).

    - Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatymas (aktuali redakcija).

    - STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (aktuali redakcija).

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija).

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija).

    - Kiti Pirkimo objektui taikytini statybos techniniai reglamentai (STR) (aktuali redakcija).

    - Kiti Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

## Perkamiems Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II priedo 4.4.4.1. p. Šie reikalavimai aprašyti specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 15.5 punkte KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildytas  šios techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“ sąmata.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užsakovas sutarties vykdymo metu Rangovui pateiks ekspertuotą Projekto konstrukcijų dalį (SK). Jei atsirastų papildomų (nenumatytų) darbų, jie bus užsakomi specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Tarpinių aktavimų metu Rangovas teikia atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus su faktiškai per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų kiekiais.

  - Kartu su aktu turi būti teikiama faktinių kiekių išpildomoji.

  - Aktuojami kiekiai turi būti supildyti elektroniniame statybos darbų žurnale.

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

  - Rangovas, užbaigęs Darbus, įsipareigoja atlikti įrengto Keltuvo tinkamumo naudoti patikrinimą ir gauti akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvadą, patvirtinančią, jog įrenginys yra tinkamas naudoti;

## DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

9.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

9.1.1. Iki darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos, turi būti pateiktas ir suderintas su Užsakovo atstovu kalendorinis darbų vykdymo grafikas (savaitės tikslumu).

9.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus Darbus:

9.2.1. Akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvada, patvirtinanti, jog įrenginys yra tinkamas naudoti;

9.2.2. Darbų priėmimo – perdavimo aktas;

9.2.3. Rangovas baigęs darbus ir supildęs elektroninį statybos darbų žurnalą perduoda Užsakovui skaitmeninėje laikmenoje.

7.2.4. Keltuvo garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;

9.2.5. Naudojimosi ir priežiūros instrukcijos.

9.2.6. Kiti dokumentai, numatyti Pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Stoties g. 11, Šiauliai.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

☒ Darbų atlikimo ir dokumentų pateikimo terminas ne vėliau nei iki 2025-12-01.

## KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte/ Apraše) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 4.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis.

Priedas Nr. 2.1 – Techninis darbo projektas bendroji/sklypo plano dalis (BD/SP).

Priedas Nr. 2.2 – Techninis darbo projektas statinio archotektūros dalis (SA).

Priedas Nr. 2.3 – Techninis darbo projektas konstrukcijų dalis (SK).

Priedas Nr. 2.4 – Techninis darbo projektas vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN).

Priedas Nr. 2.5 – Techninis darbo projektas elektrotechnikos dalis (E).

Priedas Nr. 2.6 – Techninis darbo projektas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK).

Priedas Nr. 2.7 – Techninis darbo projektas gaisrinės saugos dalis (GS).

Priedas Nr. 2.8 – Metalinio panduso brėžiniai.