Atsakymai į klausimus

Klausimas:

Prašome patikslinti, ar pasiūlyme reikia vertinti stoglangio vidinės dalies perimetru einančio metalo keitimo darbus? Dabartiniai metalai yra stipriai paveikti korozijos.

Norime atkreipti dėmesį, kad kas yra ir kokios būklės po tomis metalo "juostomis" nežinome, nes tos dalies nebuvo galimybės nuardyti ir patikrinti.

Atsakymas:

Esami metalo sustiprinimai (stoglangių atramos) pažeisti korozijos, todėl juos reikia keisti naujais iš nerūdijančio metalo arba įrengti naujus (atramas ar tvirtinimus) pagal siūlomo stoglangio konstrukciją.

Naudojamų metalų ar metalinių dalių atsparumas korozijai - CX .