## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS DANTŲ RESTAURACIJOMS IR GYDYMUI

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka nustatytus reikalavimus anglų ir/ar lietuvių kalba.

3. Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 90% bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Preliminarus numatomas pirkti kiekis, mato vnt. (12 mėn. laikotarpiui) | Mato vienetas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas su padidintu fluoro išskyrimu | Pakuotė: komplektas Reikalavimai: rinkinį sudaro 15g miltelių stikliniame buteliuke + 8g(6,4ml) skysčio, popieriniai lapeliai maišymui, stiklojomeras-rentgenokontrastiškas, padidintas fluoro jonų išsiskyrimas. Spalvos A2; A3; A3,5; B2; B3; C4. Paskirtis: I ir II klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I ir II klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija, V klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ir vainikeliais "sumuštinio" tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. | 120 | komplektas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Kompozicinė plombinė medžiaga, polimerizuojama šviesa | Pakuotė: švirkštas Reikalavimai: Rentgenokontrastiškas, šviesa kietinamas kompozitas. Tinkamas visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Spalvos emaliui: JE, AE, TE, IE, SE, CVE po 2,7 ml (4,7g). Bazinės spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, CV, CVD, BW, XBW po 2,7 ml (4,7g). Opakeriai: AO2, AO3, AO4 po 2,7 ml (4,7g). Krūminiams dantims: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE po 2,7ml (5,5 g). Paskirtis: paprastoms ir sudėtingoms restauracijoms atlikti, galimybė atlikti restauracijas derinant emalį pagal paciento amžių. | 350 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas | Pakuotė: švirkštas Paskirtis: po 4g švirkštai priekiniams (2,7ml) ir po 4,7 g (2,7 ml) krūminiams. Bazinės spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, GT; DT; NT; CVD, BWX, XBW. Opakeriai AO2; AO3; AO4. Krūminiams dantims: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-NT. Paskirtis: Priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. | 200 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 4. | Plombų poliravimo pasta | Reikalavimai: švirkštas iki 1,2 ml. 2 šiurkštumų: 0,5 μm ir 1,0 μm. Abiejų šiurkštumų pastos su mikrokristalinio deimanto dalelėmis. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 2 švirkštai. Paskirtis: kompozitinių ir keramikinių restauracijų poliravimui. | 100 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 5. | Endodontinės adatos | Reikalavimai: sterili, užsukama ant švirkšto adata, lanksti, buka, be pirogeno.27 G dydis, ne mažiau 21 mm Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. Paskirtis: dantų šaknų kanalams plauti. | 10000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |