JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-07-24 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL paklausimo

2025-07-09 gautas paklausimas pirkimui „Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 3319408, skelbimo ID 3329421, skelbimas CVP IS paskelbtas 2025-06-24)  (toliau – Pirkimas).

- Klausimas:

Kam šiuo metu priklauso elektros įvadai esamose vietose?

Atsakymas:

Elektros įvadus esamose vietose prižiūri esamas paslaugos tiekėjas. Savivaldybės administracija nevaldo elektros įvadų įrengtų vaizdo kamerų vietose

- Klausimas:

Ar galima bus galimai naujam tiekėjui nemokamai prisijungti prie esamų kamerų vietų elektros įvadų, mokant tik už sunaudotą elektros energiją?

Atsakymas:

TS 1.3.1 punkte nurodyta, kad „Reikalingų tinklų, elektros atvedimu, suvartotos elektros energijos apskaita rūpinasi Tiekėjas“, todėl šiuo atveju šiuos klausimus (dėl prisijungimo prie esamų elektros įvadų) naujasis tiekėjas turi išsiaiškinti / susiderinti su esamu paslaugos tiekėju.

- Klausimas:

3.1.1. kameros reikalavimuose 18 punkte turbūt įsivėlė klaida, nes 512TB kortelių nebūna?

Atsakymas:

Taip, klaida. Turėtų būti 512 GB

- Klausimas:

3.1.3. kameros reikalavimuose 8 punkte turbūt įsivėlė klaida, nes 512TB kortelių nebūna?

Atsakymas:

Taip, klaida. Turėtų būti 512 GB.

- Klausimas:

Ar tenkintų perkančiąją organizaciją, jei panoraminės kamerų (3.1.1 lentelė) jautrumas šviesai spalvotam vaizdui techninėje specifikacijoje būtų nurodytas 0.19 lux (vietoje 0.11), o toks pakeitimas neįtakotų bendros vaizdo kokybės, nes apšvietimo šimtoji liukso dalies pokytis praktiškai neįžvelgiamas, bet tuo pačiu leistų padidintų konkurenciją ir galimai leistų pasiūlyti ekonomiškesnį pasiūlymą

Atsakymas:

Nesutinkame, nes šis paklausimas susijęs su Techninės specifikacijos techninio parametro keitimu ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugos teikimo parametrų bloginimu.

- Klausimas.

Kadangi kameros bus kabinamos aukštai ir žmogui bus nepasiekiamos, todėl manome, kad reikalavimas smūgiu atsparumui IK10 yra perteklinis, ar perkančiąją organizaciją tenkintų, jei kameros būtų IK09 atsparumo (3.1.1 16punktas)? Norime dar atkreipti dėmesį, kad numerių atpažinimo kamerai tokio reikalavimo visai nėra.

Atsakymas:

Nesutinkame, nes siūlymas susijęs su vaizdo duomenų perdavimo paslaugos teikimo parametrų bloginimu.

- Klausimas:

Ar tenkintų perkančiąją organizaciją, jei stacionarios viešų erdvių kamerų (3.1.2 lentelė) jautrumas šviesai spalvotam vaizdui techninėje specifikacijoje būtų nurodytas 0.13 lux (vietoje 0.1) ir nespalvotam vaizdui 0.03 lux (vietoje 0.01), o toks pakeitimas neįtakotų bendros vaizdo kokybės, nes apšvietimo šimtoji liukso dalies pokytis praktiškai neįžvelgiamas, bet tuo pačiu leistų padidintų konkurenciją ir galimai leistų pasiūlyti ekonomiškesnį pasiūlymą.

Atsakymas:

Nesutinkame, nes šis paklausimas susijęs su Techninės specifikacijos techninio parametro keitimu ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugos teikimo parametrų bloginimu.

- Klausimas:

Prašome patikslinkite, koks 3.1.2 lentelės 6 punkto kameros matymo kampas turėtų būti laipsniais, nes židinio nuotolis nėra informatyvus parametras žmogaus akiai, kadangi nuo kameros konstrukcijos, megapikselių kiekio, vaizdo jutiklio dydžio priklauso kameros matymo kampas, kuris gali būti vienodas skirtingose kamerose, tačiau skirtis objektyvo židinio nuotoliai.

Atsakymas:

Pažymime, kad horizontalaus matymo kampas turi būti ne blogesnis nei nuo 32 iki 90 laipsnių (esant maksimaliam ir minimaliam kameros objektyvo akių nuotoliui).

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą papildomai 8 k.d. iki 2025-08-01 17.00 val. atsižvelgdama į tai, kad atsakymai į klausimus pateikti pavėluotai.

PRIDEDAMA:

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“. Aktuali redakcija 2025-07-23.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė									Vita Karaliutė