Nuotekų šalinimo tinklo DN160 projektavimo paslaugos ir statybos darbai Akacijų g., Kaune (Nuotekų siurblinė Nr. 70) (supaprastintas atviras konkursas)

Pirkimo Nr. 3733631

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-07-23

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-23 12:47 CVP IS pranešimu ID 291185 Prašome specifikuoti montuojamas sklendes GB DN2000 šulinyje. | Prašome vadovautis Techniniais reikalavimais medžiagoms: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf Parenkamos sklendės pagal pozicijos Nr. 4.1. „Vandentiekio sklendžių (flanšinių) techniniai reikalavimai“ reikalavimus. |