Klausimai

- Pateiktuose atsakymuose 2025-07-23. Klausimas dėl  mūro darbų. Nurodėte, kad darbai dubliuojasi. Žiniaraštyje nurodėte, kad darbai 121,56 m3, o atsakyme 121,56 m2. Prašome patikslinti kiekį ir matavimo vienetus.

Kiekis - 121,56, matavimo vienetai m3.

- Prašome patikslinti ardomų rūsio grindų pasluoksnius, jų storius.

Rūsio grindų šurfas nebuvo padarytas nes rūsys buvo patvinęs, bet galite prisiimti sluoksnius: ruberoidas ir 100 mm betono.

- Prašome patikslinti stogo pasluoksnius, jų storius.

...-SK.2 byloje Prieduose 242 psl. yra visų stogu sluoksniai; pridedu iškarpą:

- Ar stogo ardymo darbams bus galima naudoti mechanizaciją? Pvz 1t traktoriuką ir pan.

Ne, senos plokštės atlaiko tik apie 800 kg.