|  | 2025-07-24 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​Gyvenamo (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Pagirio g. 16, Vilniuje statybos darbai su darbo projekto parengimo​ pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai |  |  | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punktas |  | Siūlomas pakeitimas |  |
|  | 4.9 | Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų atlikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti ir Statybos valdytojui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris jiems buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo ir Rangovas neturi teisės Darbų atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. | Negalėsime garantuoti sutarties įgyvendinimo, jeigu Darbų stabdymo pagrindu negalime pratęsti Darbų atlikimo termino. | Teikiame paaiškinimą: atnaujinus Darbų atlikimo terminą po Darbų sustabdymo, Darbų atlikimo terminas bus pratęsiamas tiek dienų, kiek buvo likę nuo sustabdymo iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutartyje. |
|  | 12.15.3.1 |  | Papildyti: “Kiekvienu atveju Užsakovas privalo pateikti Rangovui pranešimą su pagrįstais rašytiniais įrodymais apie pažeidimą”. | Pažymime, kad Sutarties skyriuje “14. Statinio garantinis terminas” yra nurodyta garantinio metu nustatytų defektų fiksavimo ir komunikavimo su Rangovu dėl jų ištaisymo tvarka. Atsižvelgiant į tai, nurodytas punktas Tiekėjo siūlyta formuluote pildomas nebus. |
|  | 13.2–13.3 |  | Siūlome įtraukti: „netaikoma, jei vėlavimas dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės.“ | Pažymime, kad tiek 13.2, tiek 13.3 punktuose yra numatyta sąlyga: “Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai ir Rangovas tai pagrindžia raštu.” Atsižvelgiant į tai, nurodyti punktai tiekėjo siūlyta formuluote pildomi nebus. |
|  | 13.5 |  | Papildyti punktą: Rangovas turi teisę sustabdyti atliekamus darbus | Atkreipiame dėmesį, kad 4.6.1 punkte yra nurodyta Darbų atlikimo stabdymo aplinkybė - Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį, atitinkamai Darbų atlikimo stabdymo procedūrą gali inicijuoti visos Sutarties šalys, todėl papildomai Sutarties 13.5 punktas keičiamas nebus. |
|  | 13.6–13.12 | Rangovui taikomos didelės baudos už įvairius pažeidimus (grafikų nepateikimas, saugos pažeidimai, dokumentų trūkumai). | Atsižvelgiant į projekto apimtį, prašome sumažinti baudas per pusę ir įtraukti įspėjimo mechanizmą – „tik po raštiško įspėjimo ir galimybės ištaisyti per protingą terminą.“ | Pažymime, kad baudų dydžiai buvo nustatyti atsižvelgus į šio pirkimo vertę, į aprašytas Rangovo nusižengimų pasekmes bei į Pirkimo objekto įgyvendinimo svarbą Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, baudos mažinamos nebus. |
|  | 13.6 |  | Technologiškai pagrįstą terminą. | Sutinkame papildyti Sutarties 13.6 punktą ir išdėstyti jį taip: “13.6. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą, o jei toks nenustatytas, tai per Statybos valdytojo nurodytą technologiškai pagrįstą terminą neištaiso defektų pagal Statybos valdytojo ar jo paskirto Statybos darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus, taikomi 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutarties vertės Eur be PVM iki bus ištaisyti defektai”. Pridedame patikslintą SPS 5 priedą sutarties projektą (be priedų) (rašto priedas Nr. 1). |
|  | 13.9 |  | Užsakovas neorganizuoja rangos darbų, neaiški formuluotė dėl Užsakovo nurodymų keisti darbų grafiką. Ar tai reiškia, kad Užsakovas prisiims atsakomybę už darbų atlikimą pagal savo nurodytą grafiko pakeitimą? | Teikiame paaiškinimą: šiame punkte nurodyta bauda dėl Grafiko nepakoregavimo laiku. Bauda bus skirta Rangovui tokiais atvejais, jei Grafike Rangovo nurodyti terminai akivaizdžiai neteisingi, neatitinkantys realių darbų atlikimo terminų arba kai po Sutarties pakeitimo, keičiasi ir Grafikas, bet Rangovas vilkina jį atnaujinti. |
|  | 13.13 | Užsakovas gali vienašališkai išskaityti išmokas be galimybės apsiginti. Išskaitymo sąlyga abstrakti - “Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus”. | Pakeisti į: “tik po derybų arba trečiųjų šalių ekspertų išvados dėl Rangovo kaltės.“ | Pažymime, kad visų Sutartyje nustatytos netesybų (delspinigiai ir baudos) dydžiai, jų taikymo tvarka, dėl kurių Užsakovas įgyja išskaitymo teisę iš Rangovui mokėtinų sumų, yra nurodytos Sutarties skyriuje “13. Šalių atsakomybė”. Atsižvelgiant į tai, nurodyti punktai tiekėjo siūlyta formuluote pildomi nebus. |
|  | 13.14 | Užsakovas gali vienašališkai pasinaudoti garantija dėl „esminių pažeidimų“, neapibrėžiant jų tiksliai. | Būtina apibrėžti „esminius pažeidimus“. | Pažymime, kad esminiai Sutarties pažeidimai yra išvardyti Sutarties 19.5 punkte. |
|  | 13.15 | Netesybos iki 30% nuo sutarties vertės – labai didelė našta Rangovui. | Pakeisti į: 20% įskaitant visas kitas baudas. | Pažymime, kad Rangovui pagal šį Sutarties skyrių taikomų maksimali netesybų suma buvo nustatyta atsižvelgus į šio pirkimo vertę, į aprašytas Rangovo nusižengimų pasekmes bei į Pirkimo objekto įgyvendinimo svarbą Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, maksimali netesybų suma mažinama nebus. |
|  | 13.16–13.20 | Rangovas atsako už projektavimo, subrangovų ir trečiųjų šalių padarytą žalą. | Pakeisti „tik kai nustatyta aiški Rangovo kaltė arba nesilaikyta raštiškų Užsakovo nurodymų.“ | Minėti punktai apibrėžia Rangovo atsakomybę už jo paties, pasitelkto projektuotojo, pasitelktų subtiekėjų ar kitų Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmais ar neveikimu Užsakovui sukeltą žalą, patirtus nuostolius, kadangi tik Rangovas turi laisvę pasitelkti jam tinkamus asmenis. Užsakovas sudarys sutartį tik su Rangovu, ne su jo pasitelktais asmenimis. Vadinasi tik Rangovas yra atsakingas už jo pasitelktus asmenis. |
|  | 14.4 | Rangovas atsako net už technologiškai nepagrįstus terminus. | Pakeisti: „ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu tai technologiškai įmanoma“. | Paaiškiname, kad minimas punktas nustato, kad “Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Statybos darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Statybos valdytojo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Statybos valdytoju suderintą terminą”. Šiame punkte Rangovui yra paliekama galimybė atskirai sutarti su Statybos valdytoju terminą, kuris Rangovui atrodys protingas bei technologiškai pagrįstas pašalinti defektus. Atsižvelgiant į tai, nurodytas punktas Tiekėjo siūlyta formuluote pildomas nebus. |
|  | 14.6.1 | 10 % bauda nuo defektų šalinimo išlaidų perteklinė. | Jeigu Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, bauda nereikalinga. | Pažymime, kad baudų dydžiai buvo nustatyti atsižvelgus į šio pirkimo vertę, į aprašytas Rangovo nusižengimų pasekmes bei į Pirkimo objekto įgyvendinimo svarbą Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, baudos mažinamos nebus. |
|  | 15.4 | Papildomi darbai Rangovo sąskaita, jei „galėjo numatyti“ – labai plati ir neapibrėžta formuluotė | Pakeisti į „jeigu buvo aiškiai nurodyti techninėje specifikacijoje arba pirkimo dokumentuose“ | Pažymime, kad 15.4 punkte yra nurodyta “turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Statybos valdytojo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją”. Atsižvelgiant į tai, nurodytas punktas Tiekėjo siūlyta formuluote pildomas nebus. |
|  | 19.5.5 | Sutartis gali būti nutraukta dėl netesybų kaupimosi, net jei jos ginčijamos. | Pakeisti: 20 % ir „tik jei netesybos ne ginčijamos ir yra pagrįstai nustatytos.“ | Pažymime, kad Rangovui taikomų maksimali netesybų suma buvo nustatyta atsižvelgus į šio pirkimo vertę, į aprašytas Rangovo nusižengimų pasekmes bei į Pirkimo objekto įgyvendinimo svarbą Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, maksimali netesybų suma mažinama nebus. |
|  | Bendra pastaba Rangos sutarties projektui: maksimali Rangovo mokėtina baudų ir / ar netesybų suma negali viršyti 20% sutarties vertės. |  |  | Pažymime, kad baudų dydžiai buvo nustatyti atsižvelgus į šio pirkimo vertę, į aprašytas Rangovo nusižengimų pasekmes bei į Pirkimo objekto įgyvendinimo svarbą Užsakovui. Atsižvelgiant į tai, baudos mažinamos nebus. |

| Eil. Nr. | Klausimai |  |  | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto dalis | Komentaras | Siūlymas |  |
| 258_TP_SG |  |  |  |  |
|  | Šilumos siurblio pajėgumas | Numatyta šilumos siurblio galia (21,7 kW) ženkliai viršija pastato poreikius. Tai gali lemti nereikalingai aukštas pradines investicijas ir eksploatacijos sąnaudas. | Pasirinkti optimalų (pvz. 14–16 kW) šilumos siurblį, atitinkantį realų šilumos poreikį. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Šilumos gamybos patalpa | Aukšti vėdinimo ir grindų hidroizoliacijos reikalavimai (9,16 m² patalpa su trapu). Tokie sprendimai kelia papildomų statybos kaštų. | Supaprastinti patalpą, jei tai leidžia normatyviniai dokumentai (atsisakyti trapo arba sumažinti hidroizoliacijos plotą). | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Vamzdynų tipai | Suprojektuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø40mm. | Palikti galimybę rinktis alternatyvius sprendimus, pvz., mažesnio skersmens vamzdžius Ø32mm, jei hidrauliniai skaičiavimai leidžia, arba PPR vamzdžius. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Automatika ir reguliavimo įranga | Projektuojama daug automatikos priemonių: trieigiai vožtuvai, cirkuliaciniai siurbliai su išmaniais valdikliais ir kita. | Naudoti bazinės komplektacijos automatizavimą (paprastą proporcinio slėgio reguliavimą), vengiant perteklinio elektroninio valdymo. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Šilumos izoliacija | Numatyta aukščiausios klasės izoliacija (mineralinė vata su aliuminio folija). | Pasirinkti ekonomiškesnę, tačiau pakankamų techninių charakteristikų izoliaciją (pvz., pigesnius polimerinius kevalus). | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Šilumos siurblio sistema (De Dietrich) | Aukštos klasės gamintojo įrenginys (21,7 kW, SCOP 3,89). Brangi aptarnavimo kaina. | Palikti galimybę pasirinkti kitų gamintojų kokybiškus šilumos siurblius (panašiais COP ir SCOP, mažesniais priežiūros kaštais). | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Elektriniai šildymo tenai (6 kW) | Didelės elektros sąnaudos papildomam šildymui ir karšto vandens ruošimui. | Numatyti galimybę papildomą elektrinį šildymą pakeisti mažesnio galingumo tenais (iki 3 kW). | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Cirkuliaciniai siurbliai | Naudojami išmanūs siurbliai su proporcinio slėgio reguliavimu. Brangi eksploatacija. | Numatyti galimybę pasirinkti patikimus, siurblius be perteklinio valdymo. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_SVOK |  |  |  |  |
|  | Ortakių izoliacija (50 mm ir 30 mm mineralinės vatos) | Didelis izoliacijos storis, montavimo darbai sudėtingesni ir ilgiau užtrunka. | Numatyti galimybę parinkti ekonomiškesnę (plonesnę arba pigesnę medžiagą), tačiau pakankamą termoizoliaciją. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Grindinis šildymas (daugiasluoksniai PE-Xc vamzdžiai) | Numatyti brangūs, PE-Xc daugiasluoksniai vamzdžiai. | Numatyti galimybę naudoti alternatyvius vamzdžius, kurie turi analogiškas eksploatacines savybes. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Ortakių sistema | Numatyti ortakiai su B klasės sandarumu ir guminėmis tarpinėmis. | Numatyti paprastesnę ortakių sistemą (pvz., plastikiniai ortakiai su standartinėmis sandarinimo detalėmis), jei atitinka techninius reikalavimus. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Rekuperatoriaus komplektacija | Numatytas labai aukšto automatizacijos lygio rekuperatorius su integruota automatika (nuotolinis valdymas internetu, savaitinis programavimas). | Numatyti galimybę naudoti paprastesnius rekuperatorius su bazine automatika, be perteklinio nuotolinio valdymo ar savaitinio programavimo. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Triukšmo slopinimo priemonės | Projektuojami papildomi triukšmo slopintuvai, antivibraciniai pagrindai, vibroizoliacinės priemonės. | Numatyti galimybę montuoti pagal realų poreikį, ar būtinas toks intensyvus triukšmo mažinimas. Jei galimi mažesni triukšmo reikalavimai, naudoti paprastesnes priemones. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_VN |  |  |  |  |
|  | Vandens apskaitos mazgas | Projektuojami du atskiri vandens apskaitos mazgai (buitinis ir laistymo vanduo), kas gali padidinti įrengimo ir eksploatacijos sąnaudas. | Numatyti galimybę naudoti vieną bendrą skaitiklį su atskiru sub-skaitikliu laistymo vandeniui, sumažinant medžiagų ir įrengimo sąnaudas. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Karšto vandens cirkuliacija su termobalansiniais ventiliais | Didesnės sąnaudos dėl specialių termobalansinių ventilių ir reguliavimo darbų. | Numatyti galimybę naudoti paprastesnius balansinius ventilius, kurių reguliavimas nereikalauja specialios įrangos ar intensyvaus aptarnavimo. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Nuotekų stovų vėdinimo išvedimas virš stogo | Sudėtingesni ir brangesni sprendimai, susiję su vamzdynų išvedimu ir izoliacija virš stogo. | Numatyti galimybę naudoti vakuuminius oro vožtuvus viduje pastato ir taip išvengti vamzdžių išvedimo ant stogo. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Vandentiekio vamzdynai | Numatyti daugiasluoksniai PE-Xc vamzdžiai, aukšta kaina ir sudėtingesnis montavimas. | Numatyti galimybę rinktis patikimus alternatyvius sprendimus. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Izoliacinės medžiagos | Šalto vandens vamzdynams numatyta 6 mm PE izoliacija, o karšto vandens vamzdynams – 25 mm akmens vatos kevalai. Brangi ir perteklinė izoliacija karštam vandeniui. | Numatyti galimybę naudoti plonesnę arba ekonomiškesnę medžiagą, išlaikant normatyvinį reikalavimą dėl šilumos nuostolių. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Nuotekų vamzdynai | Numatyti PVC vamzdžiai Ø50 ir Ø110 mm su dideliais nuolydžiais (Ø50 - 0,035; Ø110 - 0,02), kas gali reikšti didesnes medžiagų ir montavimo sąnaudas. | Numatyti galimybę naudoti mažesnio skersmens vamzdžius (Ø75 arba Ø40) arba optimizuoti nuolydžius, sumažinant kasimo, betonavimo ir medžiagų sąnaudas. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | PVC-U klijuojami vamzdžiai kondensatui | Brangesni klijuojami vamzdžiai, kurių montavimas yra ilgesnis ir reikalauja specialių įgūdžių. | Numatyti galimybę naudoti paprastus PVC vamzdžius su sandarinimo gumomis, kas supaprastina montavimą ir mažina darbų laiką. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Sanitariniai prietaisai | Aukštos kokybės keramikiniai praustuvai ir nerūdijančio plieno plautuvės, prabangios įrangos montavimas. | Numatyti galimybę pasirinkti standartinius, patvarius, bet ekonomiškesnius sanitarinius prietaisus, kurių montavimas yra paprastesnis ir greitesnis. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_AS |  |  |  |  |
|  | Centrinės sistemos sudėtingumas | Centralė numatyta su labai dideliu zonų išplėtimu (iki 192 zonų), kai realiai projekte naudojama tik apie 30 zonų (23 judesio, 19 dūžio, 15 magnetinių kontaktų). Tai sudaro perteklines išlaidas įrangai ir montavimui. | Numatyti galimybę rinktis mažesnės talpos centralę (iki 32 zonų, ar kitą, atitinkantį realų poreikį) su rezervu. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | GSM ryšio įranga | Projektuojamas GSM siųstuvas su dviem SIM kortelėmis ir 4G/3G ryšiu – gana brangus sprendimas. | Numatyti galimybę naudoti paprastesnį GSM siųstuvą su viena SIM kortele ir tik 2G/3G ryšiu, jei pastato lokacija užtikrina pakankamą GSM ryšį. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Signalizacijos kabeliai | Projekte numatyti ekranuoti 6x0,22 ir 4x0,22 mm² kabeliai. Ekranuoti kabeliai ir jų montavimas kainuoja ženkliai daugiau nei neekranuotų kabelių įrengimas. | Numatyti galimybę naudoti ekranuotus kabelius tik vietose, kur realiai reikalinga didesnė apsauga nuo trikdžių (pavyzdžiui, greta stiprių elektros linijų), kitose vietose palikti galimybę rinktis pigesnius neekranuotus kabelius. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Perimetro apsaugos sistema | Sudėtingas ir brangus sprendimas su jautriais vibraciniais kabeliais ant tvoros. | Numatyti galimybę vertinti alternatyvią apsaugą naudojant pigesnius sprendimus, pvz., infraraudonųjų spindulių daviklius arba paprastus lauko judesio jutiklius strategiškai svarbiose vietose. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Vaizdo stebėjimo sistema (IP kameros) | Projektuojamos 8Mpx raiškos kameros su itin dideliu IR pašvietimu (60 m). Tokia didelė raiška gali būti nereikalinga šio tipo objekte ir didina įrangos kainą bei duomenų saugojimo poreikius. | Numatyti galimybę naudoti mažesnės (4–6Mpx) raiškos kameras su trumpesniu IR pašvietimu (30–40 m), išlaikant pakankamą stebėjimo kokybę. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Įrašymo įrenginys (NVR) | Brangus tinklinis įrašymo įrenginys su labai aukštu pralaidumu ir daugybe funkcijų, kurių gali neprireikti praktikoje. | Numatyti galimybę rinktis paprastesnį NVR įrenginį su mažesniu srauto palaikymu (iki 80–100Mbps), kuris pilnai tenkintų realų poreikį. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_E |  |  |  |  |
|  | Žaibosaugos įrengimas | Numatytas IV kategorijos žaibosaugos sprendimas su cinkuotos vielos įžeminimo kontūru ir papildomais vertikaliais įžemikliais. Brangus sprendimas montuojant. | Numatyti galimybę sumažinti įžeminimo elementų kiekį (vertikalių įžemiklių skaičių ir ilgį), jei leidžia normos. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Kabelių tipai | Numatyti kabeliai iki 750V su aukštomis degumo klasėmis (Cca s1d1a1 arba Dca s2d2a2), kurie yra ženkliai brangesni už standartinės klasės kabelius. | Vietose, kur netaikomi ypatingi degumo reikalavimai, numatyti galimybę naudoti standartinės klasės kabelius. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Elektros instaliacija | Projektuojama naudoti kabelių apsaugai behalogeninius vamzdžius, kurie yra brangesni nei standartiniai PVC vamzdžiai. | Numatyti galimybę alternatyvoms, pvz. PVC vamzdžiai patalpose, kur normatyvai leidžia. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Apsauginė armatūra ir automatai | Aukštesnės klasės automatiniai jungikliai ir viršįtampių ribotuvai. | Numatyti galimybę naudoti ekonomiškesnius, tačiau patikimus automatinius jungiklius ir viršįtampių ribotuvus, kurie užtikrins reikalingą apsaugos lygį. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Šviestuvai (LED, IP67, IP66) | Projektuojami aukštos IP klasės lauko ir vidaus šviestuvai, kurie ženkliai brangesni. | Numatyti galimybę vidaus šviestuvams naudoti žemesnės apsaugos klasės (IP44 arba IP20), jei jų paskirtis ir patalpų tipas leidžia. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_SA |  |  |  |  |
|  | Vandens infiltracinių kasečių įrengimas | Santykinai brangus ir darbui imlus sprendimas, sudėtinga eksploatacija. | Numatyti galimybę parinkti pigesnių sprendimų galimybes – paviršinis vandens surinkimas, mažesnės infiltracinės sistemos arba infiltraciniai šuliniai vietoje kasečių. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Vidaus pertvarų sistema (dvigubas GKP sluoksnis) | Dvigubas gipso kartono sluoksnis visose patalpose yra perteklinis ir brangus sprendimas, jei nėra specifinių priešgaisrinių ar garso izoliacijos reikalavimų. | Naudoti viengubą GKP sluoksnį patalpose, kur leidžia normatyvai. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Pastato apdaila (skalūno plytelės, deginta mediena) | Brangi ir darbui imli ventiliuojamo fasado sistema su skalūno plytelėmis ir degintos medienos dailylentėmis. | Numatyti galimybę naudoti tik dalinę brangių medžiagų apdailą (pvz., tik pagrindiniam fasadui), kitose vietose naudoti ekonomiškesnes medžiagas, pvz., cementinio pluošto plokštes. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Vidaus grindų dangos (PVC lentelės) | Brangios PVC lentelės visose gyvenamosiose patalpose. | Numatyti galimybę pasirinkti pigesnes alternatyvas pvz. ruloninės PVC dangos. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Pakabinamos lubos (visur 2 GKP sluoksniai) | Naudojami 2 gipso kartono sluoksniai visur, tai didina medžiagų kainą ir montavimo trukmę. | Naudoti viengubą GKP sluoksnį. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | PVC langų ir vitrinų specifikacija (spalva RAL 7016 abiejose pusėse) | Specifinės spalvos PVC langai ženkliai brangesni už standartinės baltos spalvos gaminius. | Naudoti standartinę baltą spalvą arba RAL 7016 spalvą tik išorėje. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Akmens masės plytelės sanitariniuose mazguose | Akmens masės plytelės - brangesnė danga. | Numatyti galimybę naudoti pigesnes keramines plyteles, kurios turi panašias estetines ir funkcines savybes. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
| 258_TP_SK |  |  |  |  |
|  | Monolitinis rostverkas (500x450 mm) | Santykinai didelis monolitinio rostverko plotis ir aukštis padidina betono ir armatūros sąnaudas. | Numatyti galimybę sumažinti rostverko matmenis, jei tai leidžia geotechniniai skaičiavimai ir konstrukcinis sprendimas. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Gręžtinių polių įrengimo technologija | Polių įrengimas naudojant vientisą sraigtą su betono padavimu per grąžto vidų – gana brangi technologija. | Numatyti galimybę vertinti paprastesnius sprendimus. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Armatūros klasė (S500) | Aukštesnė armatūros klasė (S500) brangesnė nei standartinė S400 ar B500B. | Numatyti galimybę naudoti tokio tipo pastatams įprastą armatūrą (pvz., B500B), išlaikant konstrukcijų stiprumą. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Hidroizoliacija (vertikali ir horizontali rostverko izoliacija) | Hidroizoliacija visomis kryptimis gali būti perteklinė. | Numatyti galimybę supaprastinti hidroizoliacijos sprendimus, pvz., naudoti hidroizoliaciją tik esminėse vietose (horizontaliose paviršiuose). | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Gelžbetoninės perdangos plokštės (265 mm storio) | Pakankamai storos ir brangios surenkamos plokštės, kurios gali būti perteklinės mažo aukštingumo statinyje. | Numatyti galimybę naudoti plonesnes surenkamas plokštes, jeigu tai techniškai įmanoma. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Parapetų mūras (250 mm blokelių) | Gana didelis parapetų plotis, didinančios mūro medžiagų ir darbo sąnaudas. | Numatyti galimybę naudoti siauresnius blokelius (180–200 mm) arba paprastesnę parapeto konstrukciją. | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Atskirai norėtume pateikti komentarą dėl nuotekų valymo įrenginio: Išnagrinėjus projektinius sprendinius nustatėme, kad vietinio nuotekų valymo įrenginio kasdienė eksploatacija gali kelti reikšmingų iššūkių naudotojams. Dėl tokių įrenginių veikimo specifikos būtina ženkliai riboti kai kurių buitinių cheminių priemonių (skalbiklių, valiklių, baliklio ir pan.) naudojimą, nes jų patekimas į sistemą gali sutrikdyti valymo įrenginio darbą ir neigiamai paveikti valymo kokybę. |  |  | Techninio Projekto sprendiniai ir specifikacijos, pirkimo etape nekeičiami. Kainos pasiūlyme vertinti Techninio Projekto sprendinius. |
|  | Nurodoma Medžių atkuriamosios vertės mokestis, ar Rangovas turi įsivertinti šią sumą teikdamas pasiūlymą? Jeigu taip, prašome tiksliai nurodyti kurioje Veiklų sąrašo eilutėje šis mokestis turi būti nurodomas? |  |  | Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. |
|  | Veiklų sąrašo p. 3 nurodo, kad turi būti įvertinti visi darbai pagal projekto sudedamąją dalį, prašome patvirtinti, kad Rangovas neturi vertinti Statinio architektūros dalyje nurodomus įmontuojamus baldus, buitinę techniką ir kitus baldus. |  |  | Techninės specifikacijos 4.8.5. punktas numato, kad Nevertinti: ARCHITEKTŪROS DALIES BALDŲ ŽINIARAŠTIS (258-TP-SA-KZ.B); ARCHITEKTŪROS DALIES BUITINĖS TECHNIKOS ŽINIARAŠTIS (258-TP-SA-KZ.T) šiuo pirkimu nėra perkami. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tiksliname pirkimo dokumentus ir raštu atsakymus į tiekėjo klausimus turime pateikti ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo dienos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1. punktu c papunkčių, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 SPS 5 priedas. Sutarties projektas (be priedų).

Rengė: Greta Jatulionytė, Tel. Nr. 0 665 45 258