## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-07-24 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimŲ nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) 2025-07-24 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-07-18 posėdžio protokolu Nr. VP-487 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, ryšių) Didžiosios Dailidės teritorijoje, Alytaus m., statybos darbai“ atviro konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateiktus tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus.

2025-07-23 11:15 val. Pranešimas Nr. 290970 „Dėl informacijos patikslinimo“.

Klausimas

„Prašome pateikti atstatomos asfalto dangos detalę.“

Atsakymas.

Atstatomos asfalto dangos detalės neteiksime. Rangovas privalo atstatyti išardytas dangas pagal esamą gatvės konstrukciją. Tiekėjas turi įsivertinti pasiūlyme šių darbų kainą.

2025-07-23 11:50 val. Pranešimas Nr. 291091 „Dėl informacijos patikslinimo“.

- Klausimas

„Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“ nurodyta, kad laimėjęs konkursą rangovas papildomai turės atlikti darbus Didžiosios Dailidės teritorijoje, kurie nenumatyti techniniame darbo projekte, t. y. pastatyti dvi vandens gertuves (kolonėles), kurias pateiks užsakovas ir pristatyti ir sumontuoti du laisvai pastatomus lauko dušus. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad TDP numatytas dviejų dušų, bei dviejų gertuvių įrengimas (sąnaudų žiniaraščiuose: SŽ-01.1 poz. 45,46; SŽ-01.2 poz. 4,5.). Prašome paaiškinti ar techninėje specifikacijoje nurodytą informaciją reikėtų suprasti, kad papildomai rangovas turės įrengti dar dvi gertuves ir du dušus, tai yra iš viso objekte bus pastatomi keturi dušai ir keturios gertuvės? Arba prašome pakoreguoti techninę specifikaciją, kadangi dušų bei gertuvių įrengimas jau yra numatytas TDP.“

- Atsakymas.

Techniniame darbo projekte nurodytų gertuvių ir laisvai pastatomų dušų neperkame ir jų nereikia vertinti. Dvi gertuves užsakovas pristatys ir jas rangovas privalės prijungti prie inžinerinių tinklų. Taip pat rangovas turės nupirkti du laisvai pastatomus dušus (kaip numatyta techninėje specifikacijoje) ir prijungti prie inžinerinių tinklų. Gertuvių ir dušų montavimo darbus atlikti pagal techninį darbo projektą.

- Klausimas

„Prašome patvirtinti, kad gertuves tieks užsakovas kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.“

- Atsakymas

Patvirtiname, kad užsakovas pristatys gertuves ir jas reiks tik prijungti/sumontuoti prie inžinerinių tinklų.

2025-07-23 13:30 val. Pranešimas Nr. 291309 „Dėl informacijos patikslinimo“.

Klausimas

„Tinklai bus montuojami kultūros paveldo teritorijoje. Ar rangovas turi įsivertinti archeologinius tyrimus? Jeigu taip, kokie archeologiniai tyrimai turės būt atliekami.“

Atsakymas.

Archeologiniai tyrimai neturės būt atliekami.

2025-07-24 10:27 val. Pranešimas Nr. 292620 „Klausimas dėl grunto tyrimų“.

Klausimas

„ar galite pateikti grunto tyrimų ataskaitas?“

Atsakymas.

Grunto tyrimų ataskaitų neteiksime. Projektuojami I gr. nesudėtingi tinklai, IGG tyrimai neprivalomi, vadovaujantis STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 39 p.

2025-07-24 11:16 val. Pranešimas Nr. 292794 „prašymas“.

Klausimas

„Norėtume paprašyti sąmatinių kiekių žiniaraščių (sąmatinės programos formatu)“.

Atsakymas.

Sąmatinių kiekių neteiksime, yra pateikti kiekių žiniaraščiai.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė