SVARSTYKLIŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

Svarstyklių priežiūros darbai (metrologinė patikra bei remontas) turi būti atliekami Užsakovo nurodytais adresais: Vytauto g. 2, Druskininkai; Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos raj.; Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 14,Vilnius; Žalgirio g. 115,117 Vilnius.

Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo Užsakymo pateikimo.

Užsakovo reikalavimai:

- Visi svarstyklių priežiūros darbai turi būti atliekami kvalifikuotai, tik specialiai tam paruoštų ir apmokytų kvalifikuotų darbuotojų.

- Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atliekami per 4 darbo dienas po iškvietimo. Skubus iškvietimas per 1 darbo dieną.

- Vykdytojas privalo informuoti apie numatomą atlikti remonto darbų terminą, jeigu esant gedimui, reikalingos užsakyti atsarginės detalės arba įrengimas vežamas į Vykdytojo dirbtuves atlikti kapitaliniam remontui arba remontui, kurį atlikti pas Užsakovą neleidžia darbo sąlygos.

- Keičiamos detalės turi būti kokybiškos ir atitikti sumontuoto įrenginio/mechanizmo modeliui, turi būti sertifikuotos ES, pagamintos ir išbandytos laikantis  šios srities tarptautinių standartų.

- Vykdytojas turi suderinti su Užsakovu remonto darbų sąmatą, jei įrengimas vežamas į Vykdytojo dirbtuves atlikti kapitaliniam remontui arba remontui, kurį atlikti pas Užsakovą neleidžia darbo sąlygos.

- Jeigu įrenginio remonto darbui atlikti reikalingų detalių suma viršija 500 EU (penkis šimtus Eurų) + PVM, detalių sąmatą Vykdytojas turi suderinti su Užsakovu prieš pradedant remonto darbus (išskyrus darbus su detalėmis, nurodytomis sutarties priede Nr.1).

- Tais atvejais, kai atvykus remontuoti įrenginio nustatomas gedimas, kurio pašalinti tuo metu nėra galimybės, yra surašomas diagnostikos aktas. Jo pagrindu bus vykdomas remontas. Vykdytojas turi išrašyti sąskaitą už įrenginio gedimo nustatymą - diagnostiką pasiūlyme pateiktais įkainiais.

- Gedimo atvejais surašomi defektiniai aktai, pateikiami pasiūlymai, atlikus remonto darbus-atliktų darbų aktai, kuriuose nurodoma darbo laiko trukmė, pakeistos detalės, mechanizmai. Akte nurodomos panaudotos medžiagos ir atsarginės dalys. Aktus pasirašo įmonės atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusios organizacijos atstovas.

- Už svarstyklių priežiūros darbus apmokama pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- Už įrenginių remontui reikalingas detales ir medžiagas apmokama pagal Vykdytojo faktiškai patirtas išlaidas pateikiant paslaugų teikimui skirtų detalių ir /ar medžiagų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (išskyrus už detales, nurodytas sutarties priede Nr.1).

- Vykdytojas atvyksta užsakyme nurodytu adresu ir atlieka darbus. Visi darbai, įskaitant ir garantinius, suderinus atvykimo laiką su atsakingu asmeniu.

Atliktiems remontams nustatomas 3 (trijų) mėnesių garantinis terminas. Metrologinė patikra galioja 2 (du) metus.

Užsakovui pageidaujant Vykdytojas instruktuoja Užsakovo personalą svarstyklių eksploatavimo taisyklių klausimais.

- PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR KAINODARA

- Pirkime bus naudojama sutarties vykdymo išlaidų kainodara, kuri susideda iš dviejų dalių - fiksuoto įkainio

už priežiūros ir remonto paslaugas bei tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos už remontui skirtas detales ir medžiagas. Tiekėjas privalės pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus už detales ir medžiagas, skirtas remontui (išskyrus už detales, nurodytas sutarties priede Nr.1). Į šias faktiškai patirtas išlaidas tiekėjo pelnas įtrauktas negali būti.

Pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik fiksuoto įkainio už priežiūros ir remonto paslaugos kainodaros dalis. Pradinė sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (be PVM) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių.

Įrangos sąrašas ir kiekiai pateikti lentelėje Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Vienos vnt. įkainis Eur be PVM | Vienos vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina (12 mėn.) EUR be PVM | Viso kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Mėnesinis svarstyklių priežiūros mokestis už vienas svarstykles | Vnt. | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Vilniuje | Kartai | 36 |  |  |  |  |
| 3. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Druskininkuose | Kartai | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Valkininkuose | Kartai | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Skubus iškvietimas | Kartai | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra | kaina | 1840,00 | 2226,40 |
| 6. | Remonto detalės ir medžiagos | - | Pagal faktą | - | - | 1660,00 | 2008,6 |

* Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais.

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigyjami paslaugų kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.

Lentelė Nr.1

| Eil.Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga esanti Santariškių g. 2, Vilnius |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 4 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 9 |
|  | Įranga esanti Vytauto g. 2, Druskininkai |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 2 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 3 |
|  | Įranga esanti Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos raj. |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 1 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 2 |
|  | Įranga esanti Žalgirio g. 115, 117, Vilnius |  |
| 1. | Prekybinės svarstyklės NWS 15 kg | 2 |
| 2. | Prekybinės svarstyklės UWE 150 kg | 1 |

Įrangos detalių kainos pateiktos priede Nr.1