## Sheet1
DANTŲ IMPLANTŲ, JŲ PRIEDŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Konkurso sąlygų aprašo 1 priedas
Mes siūlome šias prekes:
Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas ir parametrus. (Taip pat įrašomas su pasiūlymu pateikto siūlomos prekės aprašymo ir/ar katalogo pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mato vienetas | Preliminarūs lyginamieji kiekiai | Vieneto įkainis Eur, be PVM | Vieneto įkainis Eur, su PVM | Bendra kaina Eur, be PVM (5x6=8) | Bendra kaina Eur, su PVM (5x7=9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kaulo lygio šaknies formos implantas 2.9x10 mm 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3mm. titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos implantas 2.9x12 mm 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3mm. titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos implantas 2.9x14 mm 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3mm. titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio implantas, šaknies formos, siaurėjantis, 3.3x 8 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio implantas, šaknies formos, siaurėjantis 3.3x 10 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos, siaurėjantis implantas, 3.3x 12 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos, siaurėjantis implantas, 3.3x 14 mm titano 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio implantas, šaknies formos, siaurėjantis, 3.3x 8 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Be skysčio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio implantas, šaknies formos, siaurėjantis 3.3x 10 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Be skysčio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos, siaurėjantis implantas, 3.3x 12 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Be skysčio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos, siaurėjantis implantas, 3.3x 14 mm titano 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos, siaurėjantis implantas, 3.3x 16 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Be skysčio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos, siaurėjantis, implantas, 3.3x 18 mm 15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Be skysčio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio Implantas, implanto paviršius, smėliuotas ir išėsdintas, implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru, geresnis prigijimas 4.1x8 15°plataus konuso, reguliari jungtis, titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Su skysčiu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio Implantas, implanto paviršius, smėliuotas ir išėsdintas,implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru, geresnis prigijimas , 4.1x10 15°plataus konuso, reguliari jungtis, titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. SU skysčiu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio Implantas, implanto paviršius, smėliuotas ir išėsdintas , implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru, geresnis prigijimas , 4.1x12 15°plataus konuso, reguliari jungtis, titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Su skysčiu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas 4.1x8, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 40 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas 4.1x12, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas , 4.1x14, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas , 4.1x16, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas, implanto paviršius, smėliuotas ir išėsdintas, implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru 4.8x10 15°plataus konuso, reguliari jungtis, titano ir cirkonio lydinys , implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus, implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. Su skysčiu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas , 4.8X8, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos Implantas . 4.8X10, 15°plataus konuso, reguliari jungtis, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, visiškai švarus. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis atrama karūn., su varžtu, H- 5.5 mm, dantenų aukštis 1mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama, karūn., su varžtu, H- 5.5 mm, dantenų aukštis 1mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2.5mm. atrama GH 2mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2.5mm. atrama GH 3mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. lokatoriaus atrama,Novaloc, h-3.0mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. lokatoriaus atrama Novaloc, h-4.0mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis lokatoriaus atrama Novaloc, h-4.0mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis lokatoriaus atrama Novaloc, h-5.0mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Metalinė įvorė plokštelės retencinei gumai | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama GH 2 mm, AH 3.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis atrama GH 2 mm, AH 3.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama GH 3 mm, AH 3.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis variobase GH 3 mm, AH 3.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama GH 2 mm, AH 5.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis atrama GH 2 mm, AH 5.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama GH 3 mm, AH 5.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis atrama GH 3 mm, AH 5.5 | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis multi bazinė atrama skirta prisukamai konstrukcijai atrama, kamp. 30°, D 4.6 mm, GH 4, B, | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis./15°plataus konuso, reguliari jungtis analogas prisuk. atram., ties.D 4.6 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis./15°plataus konuso, reguliari jungtis varžtas, protezavimo komponentams | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 4.5 (d) x 2 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 4.5 (d) x 4 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 4.5 (d) x 6 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 6 (d) x 6 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. dengiamieji varžtai, h- 0.5mm, 1 vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. gijimo galvutė 3.6 (d) x 2 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. gijimo galvutė 3.6 (d) x 3.5 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. gijimo galvutė 3.6 (d) x 5 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. gijimo galvutė, butelio formos 3.3 (d) x 3.5 (h), sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. gijimo galvutė, butelio formos 3.3 (d) x 5 (h), sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. Laikina atrama su hexu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis dengiamieji varžtai, 1vnt, sterilūs | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis dengiamieji varžtai, h- 0.5mm, 1vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 5 (d) x 2 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 5 (d) x 4 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 5 (d) x 6 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė, butelio formos 4.4 (d) x 4 (h), sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė, butelio formos 4.7 (d) x 6 (h), sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis gijimo galvutė 6.5 (d) x 6 (h) mm, sterili | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis Laikina atrama su hexu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Skenavimo kūnas pris.atramoms, 4,6 mm diametras | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Skenavimo kūnas siauro diametro, kaulo lygio implantui 3.3mm, metalinis | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Skenavimo kūnas reguliaraus diametro, kaulo lygio implantui , metalinis | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Transferis, a.š. prisukamoms atramoms, Ø 4.6mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. implanto analogas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. transferis a.š. trumpu varžtu | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. skenavimo kūnas, D 4 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. atrama | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis Skenavimo kūnas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis atrama | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Liniuotė Pro Arch | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio profilinis grąžtas 1, d-5.2mm, L-23mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio profilinis grąžtas 2, d-6.6mm, L-23mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio profilinis grąžtas 3, d-6mm, L-23mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, siauro diametro jungtis. cylind. Kaulo lygio profiliniam grąžtui | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15°plataus konuso, reguliari jungtis cylind. Kaulo lygio profiliniam grąžtui | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio šaknies formos startinis grąžtas, D 1.6mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Grąžtas, 3.5 mm, trumpas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Grąžtas, 3.5 mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Grąžtas 4.2 mm, trumpas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Grąžtas 4.2 mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Jėgos detalė dinam. raktui | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Raktas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvėlis, l-21mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas mašininis, vidutinis, l-26mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas mašininis, ilgas, l-32mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, rankinis l. trumpas, l-11mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, rankinis vidutinis, l-21mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, rankinis, ilgas l-28mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, mašininis, trumpas, l-19mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, mašininis vidutinis, l-22mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Įvedėjas, mašininis l/ilgas, l-34mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Šaknies formos, kaulo lygio. Gylio matuoklis D 2.2 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Šaknies formos, kaulo lygio. Gylio matuoklis D 2.2/2.8 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Šaknies formos, kaulo lygio. Gylio matuoklis D 2.8 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Šaknies formos, kaulo lygio. Gylio matuoklis D 3.5 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Šaknies formos kaulo lygio. Gylio matuoklis D 4.2 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas rankinis l.trumpas, kamp., variobazėm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas rankinis vidutinis, kamp., variobazėm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas rankinis ilgas, kamp., variobazėm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas mašininis trumpas, kamp., variobazėm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas mašininis ilgas, kamp., variobazėm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto pinukas profiliniam grąžtui | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 2, D 2.8mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 3, D 3.2mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 4, D 3.5mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 5, D 3.7mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 6, D 4.2mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 7, D 4.7mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 8, D 5.2mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto grąžtas 9, D 6.2mm, ilgas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, agresyvaus sriegio implanto gylio matuoklis Ø 2.1/2.9mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatorių gumyčių komplektas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 35 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus guma raudona 4 vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus guma balta 4vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus guma žalia 4 vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus guma mėlyna 4vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus guma juoda 4vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus analogas, 4.0, 4 vnt. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Lokatoriaus transferis 4 vnt | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kolageninė perikardo membrana - 15 x 20 mm; viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0.15 mm, rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kolageninė perikardo membrana - 20 x 30 mm; viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0.15 mm, rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kolageninė perikardo membrana - 30 x 40 mm; viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0.15 mm, rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dermis membrana - 15 x 20 mm; kiaulių dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra; pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn., membranos storis ~ 1,5mm. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dermis membrana - 20 x 30 mm; kiaulių dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra; pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn., membranos storis ~ 1,5mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dermis membrana - 30 x 40 mm; kiaulių dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn., membranos storis ~ 1,5mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Titaninių pinų rinkinys (aplikatorius, membranos fiksavimo pinų dėžutė, pinai), pinai titaninai 3mm ilgio | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Titaninai pinai 3mm (10 vnt). Fiksuoti membranai | įrašyti | įrašyti | kompl | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Natūralaus kolageno membrana 15x20 mm; rezorbcijo laikas 8-12 savaičių; membranos storis ~0.4 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Natūralaus kolageno membrana 20x30 mm; rezorbcijo laikas 8-12 savaičių; membranos storis ~0.4 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Natūralaus kolageno membrana 30x40 mm; rezorbcijo laikas 8-12 savaičių; membranos storis ~0.4 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Besirezorbuojantis magnio membrana. Sudėtis Mg, storis 140± 20 μm. Pilna rezorbcija per 2 - 4 mėn. dydis 10x20mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Besirezorbuojantis magnio membrana. Sudėtis Mg, storis 140± 20 μm. Pilna rezorbcija per 2 - 4 mėn. dydis 15x20mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 45 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.75x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 40 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 70 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.0x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 40 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 100 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 35 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x16 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 4.3x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 35 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x13 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru, izotoniniame 0.9% NaCl tirpale. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 5.0x11.5 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 6.0x8 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kaulo lygio, šaknies formos implantas 6.0x10 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dengiamasis varžtas - pagamintas iš titano, implanto lygio (0 mm), pritaikytas 16° konusinei 3mm jungčiai | įrašyti | įrašyti | vnt. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dengiamasis varžtas - pagamintas iš titano, 2 mm aukščio, pritaikytas 16° konusinei 3mm jungčiai | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 0.8 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 1.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 2.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 3.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 4.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3 mm., profilis 5.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 4.5 mm., profilis 1.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 4.5 mm., profilis 2.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 4.5 mm., profilis 3.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 4.5 mm., profilis 4.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 35 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 4.5 mm., profilis 5.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 mm., profilis 2.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 mm., profilis 3.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 25 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 mm., profilis 4.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 mm., profilis 5.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 7.0 mm., profilis 3.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 7.0 mm., profilis 4.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 7.0 mm., profilis 5.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 7.0 mm., profilis 6.5 mm. Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5x1.5 Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5x3.5 Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5x4.5 Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 6.5x3.5 Sterili. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Jėgos raktas prisukimui ir atsukimui | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 3.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 0.8 mm., D 3.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 3.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 3.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 3.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 0.8 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Laikina tiesi atrama. Pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Protezavimui skirtas implanto analogas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Implanto skenavimo kūnas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Skaitmeninis implanto analogas D 3.5 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Skaitmeninis implanto analogas D 4.5 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Intraoralinis implanto skenavimo kūnas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Intraoralinis multibazinis implanto skenavimo kūnas | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 0°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 0°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 0°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 0°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 4.5 mm., D 4.8 Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 0°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 5.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 17°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 17°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 17°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 4.8 mm Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 30°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 30°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 30°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 3.5 mm., D 4.8 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 45°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 1.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Multibazinė atrama 45°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH - 2.5 mm., D 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Mini varžtas, pritaikytas multibazinėms atramoms - 0°, 17° ir 30° | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Titaninė implanto jungtis protezavimui, D 4.8 mm. Prisukama varžtu. 10 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 40 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Hibridinė implanto jungtis protezavimui D 4.8mm. 10 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Dantenų lygio implanto jungtis, D 4.8 mm protezavimo komponentas aukštoms atramoms. 10 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Gijimo galvutės apsauginis cilindras. Pagamintas iš titano. 10 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 45 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atramos lygio transferis atviro šaukšto atspaudo metodui. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atramos lygio analogas atspaudų nuėmimui. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
0° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH 2.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
0° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH 3.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
0° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH 4.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
0° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH 5.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 25 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. GH 1.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas skirtas jėgos raktui (įprasto ilgio) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas skirtas jėgos raktui (prailgintas) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Rankinis atsuktuvas (trumpas) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Rankinis atsuktuvas (įprasto ilgio) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Rankinis atsuktuvas (prailgintas) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas, skirtas atramų su kampiniu kanalu varžtui priveržti/atlaisvinti. (įprasto ilgio) | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Atsuktuvas skirtas multibazinėms atramoms. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 0.25g. Pakuotės tūris 0.55 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 0.5g. Pakuotės tūris 1.3 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.4 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 4.5 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 0.5g. Pakuotės tūris 1.55 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.9 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 5.0 mL. | įrašyti | įrašyti | vnt. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 15x20 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 20x30 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 15 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 30x40 mm | įrašyti | įrašyti | vnt. | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti
Preliminari pasiūlymo kaina (5-267 eil. suma) : | [6 empty] | 0 | 0
Pastabos ir reikalavimai: 1)įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo įkainius, kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodomi įkainiai ir kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami.
2) tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos 1 stulpelyje reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai pastebimai pažymėti (*spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 2 priedo)lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.Teikdamas siūlomų prekių aprašymą tecninės specifikacijos 2 stulpelyje, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas.
3) Prekės turi atitikti Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR - Medical Device Regulation) ir turi būti paženklintos CE ženklu. Pateikiami dokumentai su pasiūlymu: CE ženklinimo sertifikatai; Gamintojo atitikties deklaracija.
4) Prekės pristatymo metu turi būti : tinkamai supakuotos, nepažeista pakuotė su originalia gamintojo etikete.
5) Pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir pateiktą užsakymą (nepriklausomai nuo konkretaus užsakymo vertės), prekės turi būti pristatytos neatlygintinai tiekėjo transportu į VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą, adresu: Pievų tako g. 38, Klaipėda, per 1 d. d. nuo užsakymo gavimo dienos.
6) Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo Perkančiajai organizacijai.