Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Dviračių stovai su montavimo darbais.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dviračių stovai su montavimo darbais, Vilniaus universiteto sklypuose, Vilniuje (toliau – Pirkimo objektas).

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.

  - Pradinė Sutarties vertė 23 000,00 EUR be PVM (27 830,00 EUR su PVM), kurios Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti pilna apimtimi.

  - Darbai turi būti atliekami pagal atskirus Užsakovo užsakymus. Kiekvieno Darbų užsakymo įvykdymo terminas 45 kalendorinės dienos po konkretaus užsakymo pateikimo dienos.

  - Sutarties galiojimas – 27 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Užsakovas kiekvienu užsakymu gali užsakyti 4 arba daugiau dviračių stovų su Darbais. Palyginamasis orientacinis dviračių stovų ir Darbų kiekis pateikiamas lentelėje:

| Eil. Nr. | Dviračių stovų ir Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerūdijančio plieno dviračių stovas 800x800x50 mm, su prailgintomis kojomis įbetonavimui (kojų, skirtų įbetonavimui, matmenys neįskaičiuoti į dviračių stovo matmenis) | vnt. | 100 |
| 2 | Dviračių stovų montavimas įbetonuojant, įvertinant esamos (asfalto, betoninių plytelių arba trinkelių) dangos ardymą ir atstatymą | vnt. | 100 |
| 3 | Atvežimas vienam užsakymui | kompl. | 15 |

Dviračių stovo išvaizda:

    - Dviračių stovus planuojama montuoti Vilniaus universiteto sklypuose, esančiuose Vilniaus mieste.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Darbų zonoje Rangovas privalo užtikrinti, kad atliekant darbus butų laikomasi statybą, aplinkosaugą, priešgaisrinę ir darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų

    - Statybvietėje Rangovas privalo palaikyti švarą. Atliekų išvežimą organizuoja ir utilizuoja Rangovas.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad į objektą nepatektų neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenys. Objekte draudžiama vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas.

    - Įranga ir mechanizmai (įskaitant darbo įrankius, priemones ir visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas), reikalingi atlikti darbams pateikiami Rangovo ir turi būti įskaičiuoti į Rangovo pasiūlymo kainą (įkainius).

    - Atliktų darbų perdavimas: Atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovo atstovui. Už atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas.

    - Rangovas atliktiems Darbams suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytą garantinį terminą.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Sutarties įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, privalo pateikti Užsakovui prašomus kokybės patvirtinimo dokumentus.

    - Dviračių stovai privalo būti nerūdijančio plieno, 800x800x50 mm, su prailgintomis kojomis, skirtomis įbetonavimui. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, privalo pateikti Užsakovui dviračių stovų atitiktį techniniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1. LR Statybos įstatymas.

4.3.2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4.3.3. Kiti Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Darbams taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu: Rangovas privalo užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai Sutarties vykdymo metu į Darbų atlikimo vietą (objektą) atvyks ir išvyks ne piko valandomis, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį bus atvykstama iki 7:00 arba nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį iki 7:00 arba nuo 10:00 iki 15:15.

## KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.