BENDRIEJI REIKALAVIMAI DYZELINIO GENERATORIAUS KONTEINERIUI

- Konteineris turi būti tvirtas - atlaikyti generatoriaus su pilnu (24 val. darbui 100% apkrovimu) kuro baku svorį, vibracijas ir transportavimo apkrovas;

- Konteineris turi būti atsparus aplinkos poveikiui ir sandarus - apsaugoti viduje esančią įrangą nuo lietaus, sniego ir dulkių;

- Kuro užpildymo anga turi būti pritaikyta sklandžiam kuro pildymui su automatiškai neatsijungiančiu kuro pildymo „pistoletu“;

- Kuro bako alsuoklis turi užtikrinti sklandų kuro bako pildymą su automatiškai neatsijungiančiu kuro pildymo „pistoletu“;

- Konteineris turi turėti reikiamą kiekį rakinamų durų patogiam generatoriaus aptarnavimui ir valdymui;

- Konteinerio visų durų vyriai, jų tvirtinimo varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno;

- Konteineris turi turėti efektyvią ventiliacijos sistemą, kad būtų užtikrintas pakankamas oro srautas varikliui aušinti;

- Konteineris turi turėti garso izoliaciją;

- Konteineryje turi būti įrengta apsauginė (visų durų atidarymo) ir priešgaisrinė signalizacija.