| KONDICIONIERIŲ PAVADINIMAS | MEDŽIAGOS |  |  | DARBŲ PAVADINIMAS IR KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | KONDICIONIERIŲ KIEKIS | APTARNAVI MO KIEKIS PER METUS | SUMA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Užpildimo pravadinimas | VIENETO KAINA EUR (I - Be PVM, II - Su PVM) |  | ŠILUMOKAIČIO VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | VENTILIATORIAUS VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | AUTOMATIKOS TESTAVIMAS |  | FILTRŲ VALYMAS KEITIMAS PROFILAKTIKA |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | vnt. | vnt. | I | II |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mitsubishi FDKN-FDC | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Mitsubishi FDU200VG | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| McQuay M15FR/MLC 015 BR | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Panasonik CS/PW9GKE | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |  |  |
| Panasonik CS/PW12GKE | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Elektrolux EAC S/l-24 HM/N3 | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| McQuay M5CM 040 ER | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| GREE (3 kw) | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2 |  |  |
| Haier (3 kw) | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 2 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 1

KONDICIONIERIŲ APTARNAVIMO BEI PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ

BEI MEDŽIAGŲ KAINOS EUR. ADRESU SAVANORIŲ PR. 2, VILNIUS

*Bendra suma susidaro: dauginama iš kondicionierių kiekio ir aptarnavimo per metus (pvz.: lentelės stulpeliai 1+3+5+7+9*11*12=13)

Priedas Nr. 2

VĖDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO, PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR MEDŽIAGŲ KAINOS EUR

ADRESU SAVANORIŲ PR. 2, VILNIUS

| VĖDINIMO SISTEMOS Pavadinimas | MEDŽIAGOS |  |  | PASLAUGŲ PAVADINIMAS IR KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VĖDINIMOS SIS. KIEKIS | APTARNAVI MO KIEKIS PER METUS | SUMA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAVADINIMAS/ IŠMATAVIMAI/ FILTRŲ KIEKIS 1 ĮRENGINIJE | VIENETO KAINA EUR (I-Be PVM, II Su PVM) |  | KAMEROS VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | ŠILUMOKAIČIO VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | VENTILIATO- RIAUS VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | AUTOMATIKOS TESTAVIMAS |  | FILTRŲ KEITIMAS |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | vnt. | vnt. | I | II |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Vėdinimo sistema VTC- CLIMA CVA | ,,Kišeninis“ filtras 287x592x300 /3 M5 – 2 vnt.; 592x592x360 /6 M5 – 2vnt. Viso: 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |
| Vėdinimo sistema (serverinė) | Kasetinis filtras 1440 x 250 mm. Viso : 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Vėdinimo sistema GOLD 12/B | ,,Kišeninis“ filtras 335x425x350/4 F7 -2 vnt 335×425×350/4 M5 – 2 vnt. Viso: 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Vėdinimo sistema RECU 700-1 | ,,Kasetinis“ filtras 390x235x46/M5 - 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| OTD 315 | Be filtro, elektronikos sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  | IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Bendra suma susidaro: dauginama iš kondicionierių kiekio ir aptarnavimo per metus (pvz.: lentelės stulpeliai 1+3+5+7+9+11*13*14=15)

Priedas Nr. 3

KONDICIONIERIŲ APTARNAVIMO BEI PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ

BEI MEDŽIAGŲ KAINOS EUR. ADRESU ŠERMUKŠNIŲ G. 4A, VILNIUS

| KONDICIONIERIŲ Pavadinimas | MEDŽIAGOS |  |  | DARBŲ PAVADINIMAS IR KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | KONDICIONIERIŲ KIEKIS | APTARNAVIMO KIEKIS PER METUS | SUMA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Užpildimo pravadinimas | VIENETO KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  | ŠILUMOKAIČIO VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | VENTILIATORIAUS VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | AUTOMATIKOS TESTAVIMAS |  | FILTRŲ VALYMAS KEITIMAS PROFILAKTIKA |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | vnt. | vnt. | I | II |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Midea MSB 12HRN2 | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Fujitsu ASYA 14 LCC | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Elektrolux EACS/1-18 HP/N3-15Y/ln | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Artel RG17R4 | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
| Midea | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 2 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Bendra suma susidaro: dauginama iš kondicionierių kiekio ir aptarnavimo per metus (pvz.: lentelės stulpeliai 1+3+5+7+9*11*12=13)

Priedas Nr. 4

KONDICIONIERIŲ APTARNAVIMO BEI PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS,

REMONTO PASLAUGŲ BEI MEDŽIAGŲ KAINOS EUR. ADRESU KAŠTONŲ G. 6, VILNIUS

| KONDICIONIERIŲ Pavadinimas | MEDŽIAGOS |  |  | DARBŲ PAVADINIMAS IR KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | KONDICIONIERIŲ KIEKIS | APTARNAVIMO KIEKIS PER METUS | SUMA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Užpildimo pravadinimas | VIENETO KAINA EUR (I-Be PVM, II-Su PVM) |  | ŠILUMOKAIČIO VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | VENTILIATORIAUS VALYMAS, PROFILAKTIKA |  | AUTOMATIKOS TESTAVIMAS |  | FILTRŲ VALYMAS KEITIMAS PROFILAKTIKA |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | vnt. | vnt. | I | II |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Midea MSB-09HRN2 | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |
| Fujitsu ASYE 14 LACF | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| HEIKO JSO25-A1 | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
| GREE GWH12AAAA AGB-K6DNA1A | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
| Panasonic CS-PW9GKE | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |
| KAISAI KEX-12KTGI | Freonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Bendra suma susidaro: dauginama iš kondicionierių kiekio ir aptarnavimo per metus (pvz.: lentelės stulpeliai 1+3+5+7+9*11*12=13)

Priedas Nr. 5

NENUMATYTŲ REMONTO DARBŲ, ATVYKIMO, GEDIMO NUSTATYMO IR

VIENOS VALANDOS REMONTO DARBŲ KAINA EUR.

| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | Kaina Eur. Be PVM | Kaina Eur. Su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ATVYKIMO IR GEDIMO NUSTATYMO KAINA EUR |  |  |
| 2. | VIENOS VALANDOS REMONTO DARBŲ KAINA EUR |  |  |
| 3. | SKUBAUS IŠKVIETIMO DARBO DIENOMIS KAINA EUR (atvykimas per 2 val.) |  |  |
| 4. | SKUBAUS IŠKVIETIMO NE DARBO DIENOS KAINA EUR (atvykimas per 2 val.) |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Priedas Nr. 6

VĖDINIMO SISTEMŲ IR KONDICIONIERIŲ APTARNAVIMO, MEDŽIAGŲ BEI DARBŲ KAINOS EUR

| Priedas Nr. | Pavadinimas | Kaina Eur. Be PVM | PVM | Kaina Eur. Su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kondicionierių aptarnavimo bei profilaktinės priežiūros paslaugų bei medžiagų kainos adresu Savanorių pr. 2, Vilnius* |  |  |  |
| 2 | Vėdinimo sistemų aptarnavimo, profilaktinės priežiūros paslaugų ir medžiagų kainos adresu Savanorių pr. 2, Vilnius** |  |  |  |
| 3 | Kondicionierių aptarnavimo bei profilaktinės priežiūros paslaugų bei medžiagų kainos adresu Šermukšnių g 4A, Vilnius*** |  |  |  |
| 4 | Kondicionierių aptarnavimo bei profilaktinės priežiūros paslaugų bei medžiagų kainos adresu Kaštonų g. 6, Vilnius**** |  |  |  |
| 5 | Nenumatytų remonto darbų, atvykimo, gedimo nustatymo ir vienos valandos remonto darbų kaina. ***** |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

* Priedo Nr. 1 bendra suma

** Priedo Nr. 2 bendra suma

*** Priedo Nr. 3 bendra suma

**** Priedo Nr. 4 bendra suma

***** Priedo Nr. 5 bendra suma