Priedas Nr. 2

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, TAIKOS G. 62, UTENOJE, MODERNIZAVIMO         (ATNAUJINIMO) DARBAI“  (UŽDUOTIS)

- Darbų pavadinimas – „Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai“.

- Užsakovas –   Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

- Statybos rūšis – kapitalinis remontas.

- Statinio paskirtis –  negyvenamasis pastatas, mokslo paskirties.

- Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

- Darbų atlikimo vieta –  Taikos g. 62, Utena.

- Darbų tikslas –  atlikti visus UAB „Synergy Solutions“ parengtame Techniniame darbo projekte „Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, moernizavimo (atnaujinimo) darbai)“ (toliau – Techninis darbo projektas) numatytus darbus.

- Statybos apimtys - atlikti visus, išskyrus VI etapo (Rūsio patalpose priedangos įrengimas) darbus, Techniniame darbo projekte numatytus darbus:

  - Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 10 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas).

  - I etape (Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais; Pastato stogo šiltinimas;  Cokolio ir pamatų šiltinimas su apdailos įrengimu. Nuogrindos įrengimas; Rūsio perdangos šiltinimas;  Visų pastato langų keitimas PVC profilio langais kartu su fasadiniais skydais. Apsauginių žaliuzi (nuo saulės šviesos) įrengimas; Visų pastato lauko durų keitimas aliuminio profilio ir metalinėmis naujomis durimis) numatyti darbai;

  - II etape (Šilumos punkto remontas; Kolektorinio šildymo įrengimas; Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas. Rekuperatorių įrengimas (kiekvienai klasei atskirai) numatyti darbai;

  - III etape (Pastato vidaus patalpų perplanavimas ir apdailos atnaujinimas/ naujos apdailos įrengimas;  Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų atnaujinimas; Elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos įrengimas; Elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo atnaujinimas, žaibosaugos įrengimas, saulės kolektorių įrengimas) numatyti darbai;

  - IV etape (. Esamo drenažo remontas; Lietaus nuotekų tinklų įrengimas) numatyti darbai;

  - V etape (. Pastato  įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia ar naujo įėjimo suformavimas; Esamos asfaltbetonio dangos privažiavimo ir aikštelės dangos remontas, naujos dangos (su pasluoksniais) įrengimas; Esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas ir naujų takų įrengimas bei pritaikymas žmonėms su negalia; Mini sporto aikštelių su gumuota danga įrengimas; Mažosios architektūros elementų įrengimas; Vaikų žaidimo aikštelių  įrengimas; Lauko apšvietimo įrengimas; Nenaudojamų statinių/ įrenginių demontavimas; Želdinių naikinimas, naujų želdinių įrengimas)  numatyti darbai;

- VI etape (Rūsio patalpose priedangos įrengimas) numatyti darbai nėra šio pirkimo objektas ir teikiant pasiūlymą jų vertinti nereikia.

- Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).

- Techniniai reikalavimai darbų atlikimui pateikti Techniniame darbo projekte (Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.3 punktas Priedas Nr. 3).

- Techninėje specifikacijoje (užduotyje) aprašytus darbus atlikti:

  - I dalies darbai iki 2026-06-01 (I etapas; II etapas; III etapas). Iki 2026-06-01 turi būti atliktos I dalies statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimą Užsakovas inicijuoti paveda Rangovui.

  - II dalies darbai iki 2026-09-01 (IV etapas; V etapas).  Iki 2026-09-01 turi būti atliktos statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimą Užsakovas inicijuoti paveda Rangovui.

- Rangovas pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką su  veiklų kainomis pagal veiklų sąrašą.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Rangovas iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti lokalines sąmatas, bei su Užsakovu suderintą Kalendorinį darbų atlikimo grafiką (sąmatos bus skirtos statybos darbų progreso vertinimui).

- Vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančius LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

- Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) Techninio darbo projekto sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

- Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

- Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.11 punktas, Priedas Nr.11. Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės.

- Rangovas užbaigęs statybos darbus parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinius pasus, energetinio naudingumo sertifikatus, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti.

- Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).

- Rangovas užbaigęs statybos darbus įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą.

- Rangovas Užsakovui kartu su pasiūlymu pateikia veiklų sąrašą.

- Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

- Bendrieji statinio rodikliai:

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) projektas

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kiekis po statybos darbų | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS (Un. Nr. 8270-0003-0035) |  |  |  |  |
| 1. sklypo plotas | m2 | 9633 | 9633 | Nesikeičia |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas | % | 17 | 17 | Nesikeičia |
| 3. sklypo užstatymo tankumas | % | 11 | 12 |  |
| II. PASTATAS (Un. Nr. 8297-8002-5011) |  |  |  |  |
| 1. Negyvenamieji pastatai (mokslo) |  |  | 264- mokiniai ir 22 mokytojai |  |
| 1.1. bendrasis plotas* | m² | 1995,04 | 2014,71 |  |
| 1.2. rūsio plotas* | m² | 408,96 | 380,91 |  |
| 1.3. pagrindinis plotas* | m² | 1143,40 | 1354,70 |  |
| 1.4. pastato tūris* | m³ | 7734 | 8239 |  |
| 1.5. aukštų skaičius | vnt. | 2 | 2 | Nesikeičia |
| 1.6 pastato aukštis | m | 7.90 | 8.10 |  |
| 1.7. energinio naudingumo klasė |  | - | A+ |  |
| 1.8. pastato ugniaatsparumo laipsnis |  | I | I | Nesikeičia |
| 1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | - | C |  |
| 1.10. Pastato užstatymo plotas | m² | 1020 | 1128 |  |
| III. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |  |
| 1. Buitinių nuotekų tinklai D160 | m |  | 21 |  |
| 2. Lietaus tinklai D160 | m |  | 277,20 |  |
| IV. KITI INŽINERINIAI STATINIAI |  |  |  |  |
| 1. Automobilių aikštelė | m² |  | 332,65 |  |
| 2. Žaidimų aikštelė | m² |  | 1192,50 |  |
| 3. Krepšinio aikštelė | m² |  | 174,80 |  |
| 4. Bėgimo takas | m² |  | 345,10 |  |
| 5. Šaligatviai | m² |  | 578,60 |  |
| 6. Žaidimų aikštelė | m² |  | 99,0 |  |
| V. GRIAUNAMI PASTATAI |  |  |  |  |
| 1. Pastatas- Sandėlis Un.Nr. 8297-8002-5022 |  |  |  |  |
| 2. Pastatas- Stoginė Un.Nr. 8297-8002-5033 |  |  |  |  |
| 3. Pastatas- Stoginė Un.Nr. 8297-8002-5044 |  |  |  |  |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

PRIDEDAMA:

- Techninis darbo projektas „Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) projektas“, (pridedamas atskiru failu);

Suderino:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

skyriaus vedėjas			                                                  Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

vyr. specialistas 				                     	             Vytautas Leika

Priedas Nr.2

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 10 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas). |  |  |
| 2. | I etape (Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais; Pastato stogo šiltinimas; Cokolio ir pamatų šiltinimas su apdailos įrengimu. Nuogrindos įrengimas; Rūsio perdangos šiltinimas; Visų pastato langų keitimas PVC profilio langais kartu su fasadiniais skydais. Apsauginių žaliuzi (nuo saulės šviesos) įrengimas; Visų pastato lauko durų keitimas aliuminio profilio ir metalinėmis naujomis durimis) numatyti darbai. |  |  |
| 3. | II etape (Šilumos punkto remontas; Kolektorinio šildymo įrengimas; Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas. Rekuperatorių įrengimas (kiekvienai klasei atskirai) numatyti darbai. |  |  |
| 4. | III etape (Pastato vidaus patalpų perplanavimas ir apdailos atnaujinimas/ naujos apdailos įrengimas; Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų atnaujinimas; Elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos įrengimas; Elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo atnaujinimas, žaibosaugos įrengimas, saulės kolektorių įrengimas) numatyti darbai. |  |  |
| 5. | IV etape (. Esamo drenažo remontas; Lietaus nuotekų tinklų įrengimas) numatyti darbai. |  |  |
| 6. | V etape dalis (Pastato įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia ar naujo įėjimo suformavimas; Esamos asfaltbetonio dangos privažiavimo ir aikštelės dangos remontas, naujos dangos (su pasluoksniais) įrengimas; Esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas ir naujų takų įrengimas bei pritaikymas žmonėms su negalia; Mini sporto aikštelių išskyrus Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas; Mažosios architektūros elementų įrengimas; Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas; Lauko apšvietimo įrengimas; Nenaudojamų statinių/ įrenginių demontavimas; Želdinių naikinimas, naujų želdinių įrengimas) numatytų darbų; |  |  |
| 7. | V etape dalis (Mini sporto aikštelių Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas;) numatytų darbų. |  |  |
| 8. | Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, statybos užbaigimo dokumentų parengimas. |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |

Užsakovas	          			              Rangovas

Administracijos direktorius

______________________                                                                 _____________________

(parašas, data)                                                                                        (parašas, data)

Priedas Nr.3

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

|  | Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Atliekamų darbų vertė, Eur su PVM [Pildo rangovas]* |  |  | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) kaina su PVM (Privalo atitikti Veiklų sąraše nurodytą Darbo (etapo) kainą su PVM ) |
|  |  | I mėnuo | **** | Visų darbų galutinis terminas (Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 p) |  |
| 1. | Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 10 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas). |  |  |  |  |
| 2. | I etape (Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais; Pastato stogo šiltinimas; Cokolio ir pamatų šiltinimas su apdailos įrengimu. Nuogrindos įrengimas; Rūsio perdangos šiltinimas; Visų pastato langų keitimas PVC profilio langais kartu su fasadiniais skydais. Apsauginių ža-liuzi (nuo saulės šviesos) įrengimas; Visų pastato lauko durų keitimas aliuminio profilio ir metalinėmis naujomis durimis) numatyti darbai. |  |  |  |  |
| 3. | II etape (Šilumos punkto remontas; Kolektorinio šildymo įrengimas; Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas. Rekuperatorių įrengimas (kiekvienai klasei atskirai) numatyti darbai. |  |  |  |  |
| 4. | III etape (Pastato vidaus patalpų perplanavimas ir apdailos atnaujinimas/ naujos apdailos įrengimas; Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų atnaujinimas; Elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos įrengimas; Elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo atnaujinimas, žaibosaugos įrengimas, saulės kolektorių įrengimas) numatyti darbai. |  |  |  |  |
| 5. | IV etape (. Esamo drenažo remontas; Lietaus nuotekų tinklų įrengimas) numatyti darbai. |  |  |  |  |
| 6. | V etape dalis (Pastato įėjimų pritaikymas žmonėms su negalia ar naujo įėjimo suformavimas; Esamos asfaltbetonio dangos privažiavimo ir aikštelės dangos remontas, naujos dangos (su pasluoksniais) įrengimas; Esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas ir naujų takų įrengimas bei pritaikymas žmonėms su negalia; Mini sporto aikštelių išskyrus Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas; Mažosios architektūros elementų įrengimas; Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas; Lauko apšvietimo įrengimas; Nenaudojamų statinių/ įrenginių demontavimas; Želdinių naikinimas, naujų želdinių įrengimas) numatytų darbų; |  |  |  |  |
| 7. | V etape dalis (Mini sporto aikštelių Nr. 3 ir Nr. 6 su gumuota danga įrengimas;) numatytų darbų. |  |  |  |  |
| 8. | Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, statybos užbaigimo dokumentų parengimas. |  |  |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |  |
| * Rangovas Kalendorinį darbų atlikimo grafiką turi papildyti reikiamu mėnesių kiekiu Užsakovo vardu Rangovo vardu Administracijos direktorius (pareigos, vardas, pavardė) ___________________ ___________________ (parašas, data) (parašas, data) |  |  |  |  |  |  |