## Lapas1
2.2 Tyrimų techninė specifikacija
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU MEDICININĖS ĮRANGOS PANAUDA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KIEKIAI
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Gamintojas, komercinis reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimas, kilmės šalis | 1 (vieno) tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5)
1. | Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų virusinių patogenų nustatymo tyrimai Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui. Rinkinio pagalba galima nustatyti 8 virusinius patogenus: Gripas A; Gripas B; Respiratorinis sincitinis virusas; Koronavirusas; Paragripo virusas; Žmogaus rinovirusas; Metapneumovirusas; Adenovirusas. Turi būti vidinė kontrolė (IC). Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. | 1000 |  |  | 0
2. | Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymo tyrimai Pastaba. Tikro laiko in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui. Rinkinio pagalba galima nustatyti 7 bakterinius patogenus: Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP). Turi būti vidinė kontrolė (IC). Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. | 5000 |  |  | 0
3. | 7 lytiškai plintančių ligų (7 LPL) tyrimai Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostikos rinkinys, skirtas 7 LPL infekcijų sukėlėjų (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) buvimui arba nebuvimui nustatyti RL-PGR metodu, suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš šlapimo, šlaplės, makšties, gimdos kaklelio mėginių ir skystos terpės citologinių mėginių. Žemiau turi būti pateiktas visas, reagentų ir priemonių, kurios yra būtinos 7 LPL DNR išskyrimui, gausinimui ir specifinės priemonės prietaiso darbui užtikrinti išskyrimo metu be kurių prietaisas neatliktų savo funkcijos, spektras ir jų kiekiai. | 10000 |  |  | 0
4. | Bakterinės vaginozės tyrimai Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostikos rinkinys, skirtas LPL infekcijų sukėlėjų (Megasphaera Type 1 (Mega1), Lactobacillus spp. (Lacto), Bacteroides fragilis (BF), Gardnerella vaginalis (GV), Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 (BVAB2), Atopobium vaginae (AV), and Mobiluncus spp. (Mob)) buvimui arba nebuvimui nustatyti RL-PGR metodu, suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš genitalijų tepinėlio mėginių. Žemiau turi būti pateiktas visas, reagentų ir priemonių, kurios yra būtinos bakterinės vaginozės išskyrimui, gausinimui ir specifinės priemonės prietaiso darbui užtikrinti išskyrimo metu be kurių prietaisas neatliktų savo funkcijos, spektras ir jų kiekiai. | 200 |  |  | 0
5. | Žmogaus papilomos viruso nustatymo (ŽPV) tyrimai. Būtina vienu metu indentifikuoti ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos genotipų ( 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ir 68 ŽPV tipai) viename kaupinyje. Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas žmogaus papilomos viruso infekcijos priklausomybei aukštos rizikos grupei (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) nustatyti iš nuograndų skystoje terpėje nuo gimdos kaklelio gleivinės, RL-PGR metodu suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems ŽPV tipams nustatyti iš gimdos kaklelio mėginių ir skystos terpės citologinių mėginių. Tyrimas neturi turėti kryžminio reaktyvumo žemos rizikos ŽPV genotipams. Patvirtintas gimdos kaklelio piktybinių navikų atrankinei patikrai (skryningui) atlikti. Atitinkantis Mejerio kriterijus AR ŽPV testui ir turi vidinę kontrolę, patvirtinančią pakankamą ląstelių kiekį mėginyje. | 25000 |  |  | 0
6. | Skrandžio ir žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų tyrimai Pastaba. Tikro laiko in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas skrandžio – žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų (Shigella spp./Enteroinvasive, Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp., Salmonella spp; stx1/stx2 (Shiga toxin genes), eaeA for enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), lt/st for enterotoxigenic E. coli (ETEC), E. coli O157, aggR for enteroaggregative E. coli (EAEC) ir hypervirulent Clostridium difficile (neapsiribojant)) nustatymui. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš išmatų mėginių. | 100 |  |  | 0
Bendra Sutarties kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
PVM (.... proc.), Eur:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 0
Bendrieji reikalavimai:
1. Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. Reagentai ir papildomos priemonės molekulinių tyrimų atlikimui turi būti originalios ir (ar) skirtos tiekėjo panaudai siūlomai įrangai. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių bei kitų papildomų medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, įrangos matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (angl. dead volume), sutarties galiojimo trukmė. Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties galiojimo laikotarpiu.