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Suinteresuotiems kandidatams	                                                                            2025-07-25
Siunčiama CVP IS priemonėmis


DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „Pilonai, reklaminės lentelės, jų gamyba bei įrengimas“ (pirkimo Nr. 3573798) gavo tiekėjų paklausimus:

	1. Ar pilonui galima siūlyti dažytus aliuminio lakštus 2mm vietoje aliuminio kompozito plokštės?

	Ne. Turi būti medžiagiškumas toks, koks aprašytas. 

	2. Ar konsolėms plokštumos fonas turi šviesti ? jei ne gal galima siūlyti aliuminę plokštumą su inkrustaciją?

	Ne. Turi būti medžiagiškumas toks, koks aprašytas. 

	3. Priemonių gide prie konsolės medžiagiškumo rašoma inkrustacija orgstiklas 8mm, o prie brėžinio 15-20mm patikslinkite.

	Nurodytas 8 mm atitinka inkrustuojamo elemento įleidimo (įgilinimo) gylį, o brėžinyje pateiktas 15-20 mm reiškia paties stiklo storį. 

	4. Informacinėms lentoms tech. specifikacijoje rašoma aliuminio bėgeliai, o priemonių gide pvc plastikas 10mm. Patikslinkite.
	Jei techninėje specifikacijoje pateiktas prekių aprašymas ir techniniai reikalavimai prieštarauja NT objektų ženklinimo priemonių gide nurodytiems aprašymams, teikiant pasiūlymą vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais aprašymais.


	5. Kabineto lentelės tech. specifikacijoje nurodyta pastaba su galimybe keisti užrašus, o priemonių gide parašyta pvc 3-5mm su lipduku. Patikslinkite ar tiks toks variantas kaip priemonių gide parašyta pvc 3-5mm su lipduku?
	Jei techninėje specifikacijoje pateiktas prekių aprašymas ir techniniai reikalavimai prieštarauja NT objektų ženklinimo priemonių gide nurodytiems aprašymams, teikiant pasiūlymą vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais aprašymais.


	6. Prašau patikslinti priedų Nr. 1 (Vilnius, Kaunas, Panevėžys) punkte "2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI" lentelės skiltyje "Maksimalus įkainis, Eur be PVM" pateiktą informaciją ir sukonkretinti, ar šis nurodytas maksimalus įkainis yra vieno vnt. (komplekto), ar bendras planuojamo pirkti toje eilutėje esančio kiekio?
	Taip, tai vieneto/komplekto kaina.



Informuojame, kad Techninė specifikacija papildyta 2.25punktu :“ Jei techninėje specifikacijoje pateiktas prekių aprašymas ir techniniai reikalavimai prieštarauja NT objektų ženklinimo priemonių gide nurodytiems aprašymams, teikiant pasiūlymą vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais aprašymais“ . 
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