APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO UPĖS G., KILOVOS K., ČEKIŠKĖS SEN., KAUNO R. SAV., DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 1.

- Klausimas. Projekte nėra pateikta gatvės apšvietimo modeliavimo Dialux ataskaitos.

- Atsakymas. Pateiktame projekte 3 priede yra gatvės apšvietimo modeliavimo Dialux ataskaita.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.