Pirkimo sąlygų

6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Minimali reikšmė | Maksimali leidžiama reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Vaizdo endoskopine sistema |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 60 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 40 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.2.3. | T1.1. | Vaizdo procesoriaus. Šviesos šaltinis 4 ir daugiau LED lempos (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.2.4. | T1.2. | Vaizdo procesorius. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas (išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą). (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.2.10 | T1.3. | Vaizdo procesorius. Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.2.11 | T1.4. | Prietaiso valdymo kalba lietuvių (TAIP/NE) | Ne | Taip | 28/40 | T1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |