RINKOS KONSULTACIJA

CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS  Nr. 3483173

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Rekomenduojame įsitraukti, jog stotis palaikytų 4K raiškos ekranus. Tokiam gausiam paciento monitorių kiekiui 55” ekranas turėtų būti 4K raiškos ir jo vaizdas turėtų būti ne dubliuojamas, tačiau atskiro išdėstymo - kaip atskira stotis, kuri specifiškai suderinta rodyti visą paciento monitorių kiekį, skirtingai nei postuose esantis išdėstymas. | Apsvarstysime pasiūlymą. |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Siūlome įsitraukti kaip kokybinius punktus: 1.,,Prie centrinės monitoravimo stoties gali būti prijungiama įranga: 1. Pacientų monitoriai 2. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai 3. Gyvybinių funkcijų monitoriai 4. Infuzinės tūrinės bei švirkštinės pompos 1. Defibriliatoriai 2. IP kameros 3. Narkozės aparatai” 2.,,Įrangą suskirstyta sektoriais, prie lovos priskiriama išvardintos įrangos grupės“ Infekciniame skyriuje apjungta įranga yra didelis privalumas, darbas tampa našesnis, mažiau kontakto su pacientu, daugiau saugumo. Paciento monitoriaus reikalavimuose nematyti CO2 kapnografijos matavimo. Darome prielaidą, jog CO2 planuojamas matuoti su DPV aparatais. Tokiu atveju dar labiau svarbu centrinėje stotyje įsitraukti reikalavimą, jog ji pasirengusi apjungti skirtingas įrangos grupes, tokias kaip DPV aparatai (pageidautina nurodyti konkrečius DPV modelius). | Apsvarstysime pasiūlymą. |