2025-07-28

Laba diena, pirkime ,,Neringos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbai“ gauti tiekėjų klausimai:

1. Prašome nurodyti apsauginės signalizacijos (AS), gaisro signalizacijos (GSS) ir elektroninių ryšių (ER) dalių įrangos kiekius, kuriuos reikės demontuoti ir sumontuoti atgal po remonto.

2. Ar demontuojamą AS, GSS ir ER įrangą reikia keisti į naujus modelius?

3. Prašome nurodyti video kamerų stovų ir vaizdo įrašančio įrenginio montavimo vietas.

4. Ar prie naujai statomos video įrangos reikės prijungti esamas video kameras? Jei taip, koks kiekis?

Atsakymai į tiekėjo klausimus dėl Neringos PU konkurso:

- Dėl AS, GSS ir ER dalių demontavimo ir pakartotinio montavimo:

Techninėje specifikacijoje nėra numatyta esamos apsauginės signalizacijos (AS), gaisro signalizacijos (GSS) ar elektroninių ryšių (ER) dalių demontavimo ar modernizavimo.
Taip, projektas apima ir vidaus patalpų remontą, tačiau remonto darbai orientuoti į apdailą, santechnikos, durų ir langų keitimą, be esminių pakeitimų ar perplanavimų, kurie reikalautų esamų AS, GSS ar ER sistemų demontavimo. Jei tokių poreikių atsirastų vykdant darbus, rangovas turės užtikrinti tinkamą jų apsaugą ar laikiną perjungimą, bet įrangos keitimas nenumatytas.

- Dėl įrangos keitimo į naujus modelius:

Esamų AS, GSS ar ER sistemų modernizavimas ar keitimas į naujus modelius nėra planuojamas, nebent tai būtų būtina siekiant apsaugoti esamą infrastruktūrą nuo pažeidimo vykdant remonto darbus.

- Dėl vaizdo kamerų stovų ir įrašymo įrenginio montavimo vietų:

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vaizdo stebėjimo sistema skirta lauko vaikų žaidimo aikštelės stebėjimui. Preliminarių darbų kiekių lentelėje numatyta įrengti 2 vaizdo stebėjimo kameras, o vaizdo įrašymo įrenginys turi būti sumontuotas serverinės patalpoje, kaip apibrėžta techninėje specifikacijoje.

- Dėl esamų kamerų prijungimo prie naujos sistemos:

Prie naujai diegiamos vaizdo stebėjimo sistemos nėra numatyta jungti esamų kamerų. Sistema projektuojama kaip atskiras sprendimas, skirtas tik vaikų žaidimų aikštelės priežiūrai.

Papildomai:

Norint išvengti galimų neaiškumų dėl esamos infrastruktūros ar darbų apimties, rekomenduojame organizuoti objekto apžiūrą vietoje. Tai padėtų rangovams tiksliau įsivertinti situaciją ir sumažintų papildomų klausimų poreikį.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Talačkienė