BŪSTO, ADRESU TULPIŲ G. 10, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Būsto, adresu Tulpių g. 10, Žiežmariai, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai. Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių sąrašą, kuriame nurodyta reikalingi atlikti darbai, medžiagų kiekiai. Kiekiai preliminarūs, Rangovas savarankiškai apsilanko objekte, pasitikslina ir įsivertina visus reikalingus atlikti darbų kiekius vietoje.

|  |  |  |  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinių grupė 25-03-01 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statinys 3 Gyv. namas, Tulpių g. 10, Žiežmariai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sąm. |  | Darbo |  | Darbų ir išlaidų |  |  |  | Mato |  |  |  | Kiekis |  |
| eil. |  | kodas |  | aprašymai |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Apdailos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių iki 25 % |  |  |  |  |  | m2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas k8=1.17 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 50mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolydžius). k8=1.03 |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant |  |  |  |  |  | m2 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais ( 1 klasė pagal standartą EN13300) |  |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k9=1.15 |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų |  |  |  |  |  | m2 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais |  |  |  |  |  | m2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu |  |  |  |  |  | m2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos |  |  |  |  |  | m |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  |  |  |  |  | t |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  |  |  |  |  | t |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elekrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm |  |  |  |  |  | 100vnt |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) |  |  |  |  |  | 100vnt |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) |  |  |  |  |  | 100m |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji |  |  |  |  |  | 100vnt |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skyriuje 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Santechnikos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais |  |  |  |  |  | vnt. |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Dušo kabinos nuėmimas |  |  |  |  |  | vnt |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 20 mm skersmens ventilių įrengimas |  |  |  |  |  | vnt. |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas |  |  |  |  |  | m |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm |  |  |  |  |  | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm |  |  |  |  |  | vnt. |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose |  |  |  |  |  | m |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Dušo maišytuvų montavimas |  |  |  |  |  | vnt |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos |  |  |  |  |  | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dušo laikiklių - porankių montavimas |  |  |  |  |  | kompl. |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Dušo užuolaidos montavimas |  |  |  |  |  | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skyriuje 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prievažos įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03 |  |  |  |  |  | t |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Metalinių turėklų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03 |  |  |  |  |  | t |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | .Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03 |  |  |  |  |  | t |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |