PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 
             (teikiama su pasiūlymu ir yra neatskiriama Pasiūlymo dalis)
Pasiūlymas gali būti teikiamas tiek vienai pirkimo daliai atskirai, tiek kelioms pirkimo dalims, tiek visoms pirkimo dalims kartu.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos atitinka šiuos bendruosius 
Reikalavimus (jei taikoma):

	1. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos originalios, skirtos įstaigos nuosavybės teise priklausančiam analizatoriui arba tiekėjo siūlomam analizatoriui.

	2. Reagentai paženklinti CE ženklu.
	
	
	

	3. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija, su sistema dirbama vidutiniškai 2 kartus per savaitę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio pakanka numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų,  kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę;

	4. Įsipareigojame pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.

5. Tiekėjas pasiūlyme privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

6. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.


	


      1 pirkimo dalis. Šlapimo tyrimai atliekami juosteliniu pusiau automatiniu analizatoriumi:
	 Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimams
	Preliminarus tyrimų skaičius 36 mėn.
	Siūlomi  tiekėjo kokybiniai ir techniniai parametrai

(pildo tiekėjas)
	Siūlomų pakuočių  kiekis preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. 
	Siūloma pakuotė 


	Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM
	Bendra 1 dalies suma EUR be PVM 
(6*8 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1. 
	Bendras šlapimo tyrimas juostelinčiu būdu
	Turi būti tiriami šie parametrai:

Gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, lyginamsaisi tankis, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai


	3600
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	Bendra 1 pirkimo dalies suma su PVM
	(pildo tiekėjas)


   2 pirkimo dalis. Gliukozės kraujo tyrimai atliekami pusiau automatiniu analizatoriumi
	Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimams
	Preliminarus tyrimų skaičius 36 mėn.
	Siūlomi  tiekėjo kokybiniai ir techniniai parametrai

(pildo tiekėjas)
	Siūlomų pakuočių  kiekis preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. 
	Siūloma pakuotė 


	Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM
	Bendra suma EUR be PVM 
(6*8 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1. 
	Gliukozės kraujo tyrimai atliekami pusiau automatiniu analizatoriumi
	1. Tyrimo mėginys – kraujas, serumas arba plazma . 

2. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 10 ar 20 µl,
3. Matavimo ribos ne mažesnės nei 0,5 – 50 mmol/l.

4. Reagentai turi būti paruošti naudoti.
	48000
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	2.2
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi 
	Reikalavimas tiekėjui nurodyti tikslius pavadinimus
	-
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	2.3.
	Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalaingos analizatoriaus eksploatacijai
	Reikalavimas tiekėjui nurodyti tikslius pavadinimus
	-
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	2.4.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimu priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
	Reikalavimas tiekėjui nurodyti tikslius pavadinimus
	-
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	Bendra 2 pirkimo dalies suma  EUR be PVM 


	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	Bendra 2 pirkimo dalies suma su PVM
	(pildo tiekėjas)


    3 pirkimo dalis. Dažai tepinėliams (pakuotėmis). 
	Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimams
	Preliminarus pakuočių skaičius 36 mėn.
	Siūlomų pakuočių  kiekis preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. (EUR be PVM) 


	Siūloma pakuotė 


	Siūlomos pakuotės įkainis,  EUR be PVM
	Bendra suma EUR be PVM 
(5*7 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11.1. 
	Dažai Gimza, po 2,5 litro
	1. dažų koncentratas (kraujo tepinėlių dažymui).

2. Galiojimas nemažiau 12 mėn. 

3. MERCK arba lygiaverčiai
	10
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.2.
	Fiksatorius May-Griunvaldas 
po 2,5 litro
	1. May-Grunvaldo  (kraujo tepinėlių fiksavimui) 

2. Galiojimas nemažiau 12 mėn.  

3. MERCK arba lygiaverčiai
	18
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.3.
	Dažai Gramo po 250 ml
	1.  Galiojimas nemažiau 12 mėn.  

2. MERCK arba lygiaverčiai
	2
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.4.
	Vandeniniai Metileno mėlio dažai 
po 2,5 litro
	1. Tepinėlių dažymui 

2. galiojimas nemažiau 12 mėn.  

3. MERCK arba lygiaverčiai
	2
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.5.
	Dažai skirti rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti 
po 250 ml.
	1. Tepinėlių dažymui 

2. Galiojimas nemažiau 12 mėn. 

3. MERCK arba lygiaverčiai
	7
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.6.
	Buferinės tabletės 
po 100 vnt.
	Galiojimo laikas 3 metai. Buferio tabletės Ph-7,2
	4
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.7.
	Imersinis aliejus po 500
	-
	2
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.8.
	Kalio šarmas (KOH) 30% 
po 1000 ml
	-
	2
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	Bendra 3 pirkimo dalies suma be PVM
	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	PVM ___ proc.
	(pildo tiekėjas)

	Bendra 3 pirkimo dalies suma su PVM
	(pildo tiekėjas)


PASTABA. Kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto šio priedo, pasiūlymas bus atmestas be galimybės tikslinti.

	________________

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	                     ____________

                  (Parašas)
	                    ____________

                          (Vardas ir pavardė)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


