| Uroflometro techninė specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis ir rankinis matavimas | Būtina |
| 2. | Srauto matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 0 -50 ml/s |
| 3. | Srauto tikslumas | Ne daugiau +/- 2 ml |
| 4. | Rezoliucija | Ne daugiau 0.5 ml/s |
| 5. | Impedansas | 1000 Ω |
| 6. | Skiriamoji geba | 16 Bit/1 kHz |
| 7. | Tūrio kreivės mastelio keitimo funkcija | Būtina |
| 8. | Matavimo režimai | Automatinis arba rankinis |
| 9. | Maksimalus šlapimo kiekis, kurį prietaisas gali pamatuoti vieno tyrimo metu | Ne mažiau 1100 g. |
| 10. | Darbinė įtampa | 9 VDC |
| 11. | Integruotas spausdintuvas | Būtina |
| 12. | Ne mažiau kaip 1 USB jungtis | Būtina |
| 13. | Galimybė prietaisą pritvirtinti prie sienos | Būtina |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |