## Sheet1
Viešojo pirkimo dalyvis:
(viešojo pirkimo dalyvio (įmonės) pavadinimas)
Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų Visagine pastato, Taikos pr. 80A, Visaginas, paprastojo remonto darbai.
Sąm. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis | Įkainis * | Kaina **
eil. |  | vnt. |  | Eur | Eur
1 | Vidaus durų (varčių ir staktų) demontavimas | vnt. | 7 |  | 0
2 | Seno unitazo demontavimas | vnt. | 3 |  | 0
3 | Seno praustuvo su maišytuvu demontavimas | vnt. | 2 |  | 0
4 | Senos grindų dangos (plytelės) demontavimas | kv. m | 19 |  | 0
5 | Senos sienų dangos demontavimas (plytelės) | kv. m | 36 |  | 0
6 | Senos sienų dangos demontavimas (dažai ir/ar kt.) | kv. m | 22 |  | 0
7 | Senų plastiko lubų dangos demontavimas | kv. m | 17 |  | 0
8 | Senos elektros instaliacijos ir įrangos (įskaitant esamus šviestuvus, elektros kištukinius lizdus ir šviesos jungiklius ) demontavimas | kompl. | 1 |  | 0
9 | Atitvarinių sienų konstrukcijų ardymas Patalpose | kub. m | 3 |  | 0
10 | Seno nuotekų ketaus vamzdyno demontavimas | m | 15 |  | 0
11 | Senos vandentiekio sistemos demontavimas | m | 15 |  | 0
12 | Naujos vidaus durys (su apvadais, furnitūra), jų įrengimas | kompl. | 4 |  | 0
13 | Naujas, pritaikytas neįgaliesiems, unitazo komplektas, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1 |  | 0
14 | Naujas unitazo komplektas, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 2 |  | 0
15 | Naujas higieninis bide dušelis su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1 |  | 0
16 | Naujas vandens šildytuvas, jo sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 1 |  | 0
17 | Naujas neįgaliesiems pritaikytas praustuvas su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 2 |  | 0
18 | Naujas praustuvas su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1 |  | 0
19 | Atlenkiamas neįgaliųjų turėklas (0,75-1,05 cm ilgio) su tualetinio popieriaus laikikliu, jo sumontavimas | vnt. | 2 |  | 0
20 | Metalinis kablys viršutiniams drabužiams kabinti, jo sumontavimas | vnt. | 3 |  | 0
21 | Neįgaliųjų turėklas (ranktūris) ant durų, jo sumontavimas | vnt. | 1 |  | 0
22 | Grindų dangos paruošimas plytelių klijavimui | kv. m | 20 |  | 0
23 | Akmens masės grindų plytelės, atsparumo klasė PEI 4, vandens atsparumo klasė E ≤ 0,5 %, slidumo klasė ≥R10. Grindų dangos įrengimas | kv. m | 20 |  | 0
24 | Sienų dangos paruošimas plytelių klijavimui (gruntavimas, tinkavimas, glaistymas ir pan.) | kv. m | 52 |  | 0
25 | Nauja sienų danga (plytelės), jos įrengimas | kv. m | 52 |  | 0
26 | Sienų dangos paruošimas dažymui (gruntavimas, tinkavimas, glaistymas ir pan.) | kv. m | 39 |  | 0
27 | Nauja sienų danga (gerasis dažymas). Dažai pusiau matiniai, vandeniniai, gryno akrilo vidaus darbams | kv. m | 39 |  | 0
28 | Nauja plastikinė palangė, jos sumontavimas | vnt. | 1 |  | 0
29 | Pakabinamos lubos su aliuminio konstrukcija ir plokštėmis, jų įrengimas | kv. m | 19 |  | 0
30 | LED šviesos panelė, 600 x 600 mm, spalvinė temperatūra 4000 K., su lubiniais būvio jutikliais, jos sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 6 |  | 0
31 | Oro ištraukimo ventiliatoriaus sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 3 |  | 0
32 | Metalinis ortakis, ≥d100, jo montavimas | m | 7 |  | 0
33 | Pagalbos iškvietimo sistema, pritaikyta neįgaliesiems (įskaitant signalinius kabelius ir kitas reikalingas priemones), jos sumontavimas bei pajungimas | vnt. | 1 |  | 0
34 | Grafinis simbolis (pagal ISO 21542), jo sumontavimas | vnt. | 2 |  | 0
35 | Metalinis profilių karkasas gipskartonio plokščių konstrukcijai, su garso izoliacine juosta ir kt. medžiagomis, jo įrengimas | kv. m | 10 |  | 0
36 | Mineralinė vata, jos sumontavimas metalinio profilio karkase | kv. m | 10 |  | 0
37 | Dviejų sluoksnių impregnuotos gipskartonio plokštės, skirtos naudoti padidinto oro drėgnumo patalpose, jų tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso | kv. m | 20 |  | 0
38 | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokštės, jų tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso | kv. m | 20 |  | 0
39 | Gipskartonio plokščių siūlių glaistymas armuojant siūles | kv. m | 20 |  | 0
40 | Nauji trijų gyslų variniai laidai, jų montavimas | m | 100 |  | 0
41 | Kabelio instaliacijos vamzdis, jo montavimas | m | 100 |  | 0
42 | Naujas elektros skydelis su automatiniais išjungikliais ir srovės nuotekio išjungikliais sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1 |  | 0
43 | Naujas šviesos jungiklis, jo sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 4 |  | 0
44 | Naujas elektros kištukinis lizdas, jo montavimas ir pajungimas | vnt. | 6 |  | 0
45 | Nauji nuotekų vamzdynai, jų įrengimas | m | 20 |  | 0
46 | Nauji vandentiekio vamzdžiai (įskaitant jungtis), jų sumontavimas ir pajungimas | m | 20 |  | 0
47 | Nauja metalinė spinta ūkinėms reikmėms (1000 x 500 x 1950 mm) | vnt. | 1 |  | 0
48 | Naujas elektrinis rankų džiovintuvas, jo sumontavimas | vnt. | 2 |  | 0
49 | Naujas muilo dozatorius, jo sumontavimas | vnt. | 3 |  | 0
50 | Naujas tualetinio popieriaus dozatorius, jo sumontavimas | vnt. | 3 |  | 0
51 | Naujas veidrodis, jo sumontavimas | vnt. | 3 |  | 0
52 | Naujas nubėgimo trapas su metaliniu dangteliu, jo sumontavimas | vnt. | 1 |  | 0
53 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | kompl. | 1 |  | 0
54 | Statybinių šiukšlių išvežimas | kompl. | 1 |  | 0
55 | Matinė plėvelė ir jos montavimas ant lango | vnt. | 1 |  | 0
56 | Radiatorių dažymas | vnt. | 3 |  | 0
57 | Kitos Patalpų remontui atlikti reikalingos medžiagos, prekės, įranga, jų montavimas (ventiliacijos grotelės, revizinės durelės ir pan.) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Bendra kaina be PVM |  |  | 0
|  | PVM | 21 | % | 0
|  | Bendra kaina su PVM ** |  |  | 0
Pasiūlymo formą užpildė:
(vardas, pavardė)
* - visi kiti darbų ir išlaidų aprašyme nepaminėti, tačiau pagal darbų technologiją, techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams kokybiškai atlikti reikalingi darbai, medžiagos ir prekės turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo formoje teikiamus įkainius.
** - į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas nėra PVM mokėtojas).

## Sheet2
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis*
1 | Vidaus durų (varčių ir staktų) demontavimas | vnt. | 7
2 | Seno unitazo demontavimas | vnt. | 3
3 | Seno praustuvo su maišytuvu demontavimas | vnt. | 2
4 | Senos grindų dangos (plytelės) demontavimas | kv. m | 19
5 | Senos sienų dangos demontavimas (plytelės) | kv. m | 36
6 | Senos sienų dangos demontavimas (dažai ir/ar kt.) | kv. m | 22
7 | Senų plastiko lubų dangos demontavimas | kv. m | 17
8 | Senos elektros instaliacijos ir įrangos (įskaitant esamus šviestuvus, elektros kištukinius lizdus ir šviesos jungiklius ) demontavimas | kompl. | 1
9 | Atitvarinių sienų konstrukcijų ardymas Patalpose | kub. m | 3
10 | Seno nuotekų ketaus vamzdyno demontavimas | m | 15
11 | Senos vandentiekio sistemos demontavimas | m | 15
12 | Naujos vidaus durys (su apvadais, furnitūra), jų įrengimas | kompl. | 4
13 | Naujas, pritaikytas neįgaliesiems, unitazo komplektas, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1
14 | Naujas unitazo komplektas, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 2
15 | Naujas higieninis bide dušelis su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1
16 | Naujas vandens šildytuvas, jo sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 1
17 | Naujas neįgaliesiems pritaikytas praustuvas su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 2
18 | Naujas praustuvas su šilto ir šalto vandens maišytuvu, jo sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1
19 | Atlenkiamas neįgaliųjų turėklas (0,75-1,05 cm ilgio) su tualetinio popieriaus laikikliu, jo sumontavimas | vnt. | 2
20 | Metalinis kablys viršutiniams drabužiams kabinti, jo sumontavimas | vnt. | 3
21 | Neįgaliųjų turėklas (ranktūris) ant durų, jo sumontavimas | vnt. | 1
22 | Grindų dangos paruošimas plytelių klijavimui | kv. m | 20
23 | Akmens masės grindų plytelės, atsparumo klasė PEI 4, vandens atsparumo klasė E ≤ 0,5 %, slidumo klasė ≥R10. Grindų dangos įrengimas | kv. m | 20
24 | Sienų dangos paruošimas plytelių klijavimui (gruntavimas, tinkavimas, glaistymas ir pan.) | kv. m | 52
25 | Nauja sienų danga (plytelės), jos įrengimas | kv. m | 52
26 | Sienų dangos paruošimas dažymui (gruntavimas, tinkavimas, glaistymas ir pan.) | kv. m | 39
27 | Nauja sienų danga (gerasis dažymas). Dažai pusiau matiniai, vandeniniai, gryno akrilo vidaus darbams | kv. m | 39
28 | Nauja plastikinė palangė, jos sumontavimas | vnt. | 1
29 | Pakabinamos lubos su aliuminio konstrukcija ir plokštėmis, jų įrengimas | kv. m | 19
30 | LED šviesos panelė, 600 x 600 mm, spalvinė temperatūra 4000 K., su lubiniais būvio jutikliais, jos sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 6
31 | Oro ištraukimo ventiliatoriaus sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 3
32 | Metalinis ortakis, ≥d100, jo montavimas | m | 7
33 | Pagalbos iškvietimo sistema, pritaikyta neįgaliesiems (įskaitant signalinius kabelius ir kitas reikalingas priemones), jos sumontavimas bei pajungimas | vnt. | 1
34 | Grafinis simbolis (pagal ISO 21542), jo sumontavimas | vnt. | 2
35 | Metalinis profilių karkasas gipskartonio plokščių konstrukcijai, su garso izoliacine juosta ir kt. medžiagomis, jo įrengimas | kv. m | 10
36 | Mineralinė vata, jos sumontavimas metalinio profilio karkase | kv. m | 10
37 | Dviejų sluoksnių impregnuotos gipskartonio plokštės, skirtos naudoti padidinto oro drėgnumo patalpose, jų tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso | kv. m | 20
38 | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokštės, jų tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso | kv. m | 20
39 | Gipskartonio plokščių siūlių glaistymas armuojant siūles | kv. m | 20
40 | Nauji trijų gyslų variniai laidai, jų montavimas | m | 100
41 | Kabelio instaliacijos vamzdis, jo montavimas | m | 100
42 | Naujas elektros skydelis su automatiniais išjungikliais ir srovės nuotekio išjungikliais sumontavimas ir pajungimas | kompl. | 1
43 | Naujas šviesos jungiklis, jo sumontavimas ir pajungimas | vnt. | 4
44 | Naujas elektros kištukinis lizdas, jo montavimas ir pajungimas | vnt. | 6
45 | Nauji nuotekų vamzdynai, jų įrengimas | m | 20
46 | Nauji vandentiekio vamzdžiai (įskaitant jungtis), jų sumontavimas ir pajungimas | m | 20
47 | Nauja metalinė spinta ūkinėms reikmėms (1000 x 500 x 1950 mm) | vnt. | 1
48 | Naujas elektrinis rankų džiovintuvas, jo sumontavimas | vnt. | 2
49 | Naujas muilo dozatorius, jo sumontavimas | vnt. | 3
50 | Naujas tualetinio popieriaus dozatorius, jo sumontavimas | vnt. | 3
51 | Naujas veidrodis, jo sumontavimas | vnt. | 3
52 | Naujas nubėgimo trapas su metaliniu dangteliu, jo sumontavimas | vnt. | 1
53 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | kompl. | 1
54 | Statybinių šiukšlių išvežimas | kompl. | 1
55 | Matinė plėvelė ir jos montavimas ant lango | vnt. | 1
56 | Radiatorių dažymas | vnt. | 3
57 | Kitos Patalpų remontui atlikti reikalingos medžiagos, prekės, įranga, jų montavimas (ventiliacijos grotelės, revizinės durelės ir pan.) | kompl. | 1