Klausimas. „Kiek modulinių namelių perkame? TS nurodyta - Administracinės paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų kompl. 1 TS 11 Sandėliavimo paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų kompl. 1 TS 12 Tačiau TS 12 nėra. ir TS 11 nėra aiškus. Prašome nurodyti, kiek ir kokio dydžio nemelių numatyta įsigyti.“.

Atsakymas.  Informuojame, kad Donelaičio g. 85 adresu planuojama įsigyti 1 modulinį namelį, kurio bendras plotas būtų iki 20 m² (plotas bus tikslinamas priklausomai nuo suprojektuotų darbo vietų skaičiaus ir funkcinio išplanavimo).

Vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, kurioje nurodyta, kad:

Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m² ploto ir Ne mažiau kaip 20 m³ patalpos tūrio.