Atsakymai į klausimus

Klausimas:

Prašome pateikti stogo konstruktyvo brėžinį. Norime įvertinti, ar yra techninės galimybės stoglangius pakeisti iš stogo viršaus.

Atsakymas:

Teikiame brėžinį.

Taip pat teikiame papildomą informaciją:

Vien iš viršaus atlikti darbus techninių galimybių nėra, kadangi " Esami metalo sustiprinimai (stoglangių atramos) pažeisti korozijos, todėl juos reikia keisti naujais iš nerūdijančio metalo arba įrengti naujus (atramas ar tvirtinimus) pagal siūlomo stoglangio konstrukciją. Naudojamų metalų ar metalinių dalių atsparumas korozijai - CX ." (jau irgi rašėme).

Stogo laikančios konstrukcijos yra metalinės santvaros (ryšiai, spyriai, ilginiai, skersiniai ir pan., tame tarpe ir metalo sustiprinimai, ant kurių montuojamas ir tvirtinamas stoglangis),  ant santvarų įrengtas metalo paklotas ir stogo konstruktyvas. Sumontavus stoglangį, stoglangio rėmas hermetizuojamas, sandarinamas, prilydoma stogo danga.