## DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI KETVIRTINIŲ AMONIO JUNGINIŲ PAGRINDU ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai ketvirtinių amonio junginių pagrindu:

- veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius ir/ar mieles (LST EN 13624 ar lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

- naudojama med. įrangos ir paviršių dezinfekcijai;

- po dezinfekcijos nereikia papildomai valyti paviršių;

- sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų;

- priemonės pavidalas – skystas koncentratas;

- baktericidinis ir tuberkuliocidinis poveikis (nešvariomis sąlygomis)  ≤ 15 min.;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus;

- pateikti saugos duomenų lapus;

- pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui 4000 vnt.;

- atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba 400 vnt.;

- įpakavimas  ≤ 5 ltr.;

- dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai (nešvariomis sąlygomis) ≤ 15 min. (koncentracija turi būti įrašyta gamintojo naudojimo instrukcijoje ir Biocido autorizacijos liudijimo prieduose).

Orientacinis poreikis: 320 000 ltr. darbinio tirpalo.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.