TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbų pirkimo tikslas – VU, siekdamas įrengti, rekonstruoti, atnaujinti silpnų srovių (įsilaužimo ir gaisro aptikimo signalizacijų, praėjimo kontrolės, vaizdo stebėjimo) sistemas, Užsakovui priklausančiose teritorijose ir patalpose, numato įsigyti toliau įvardintus darbus.

  - Leidimai, suderinimai – už leidimus ir (ar) suderinimus su atsakingomis institucijomis, reikalingus darbų atlikimui (pvz., žemės kasimo darbai ir kt.), yra atsakingas Rangovas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VU viešųjų erdvių ir patalpų silpnų srovių sistemų montavimo darbai (toliau – Darbai).

  - Statybos rūšis – Paprastasis remontas.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Darbų teikimo vieta – Vilniaus m. teritorijoje, VU priklausančios patalpose ir teritorijose:

- Saulėtekio al. 9, Vilnius, fakultetų pastatai, teritorija ir automobilių stovėjimo aikštelės;

- Saulėtekio al. 3a, Vilnius, dagiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė;

- Saulėtekio al. 2, Vilnius, mokslo įstaigos pastatas;

- Saulėtekio al. 47, 51, 37, bendrabučiai ir automobilių stovėjimo aikštelės;

- Kairėnų g., Vilnius, Botanikos sodo teritorija ir pastatai;

- Akademijos g. 4, Vilnius, pastatas ir automobilių stovėjimo aikštelė;

- Mokslininkų g. 12a, 16, institutas, sandėliavimo patalpos;

- M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, mokymo įstaigos patalpos, teritorija ir automobilių stovėjimo aikštelės;

- Didlaukio g. 47, Vilnius, mokymo įstaigos patalpos, teritorija ir automobilių stovėjimo aikštelės;

- Naugarduko g. 24, Vilnius, mokymo įstaigos patalpos, teritorija ir automobilių stovėjimo aikštelės.

Preliminarūs Darbų apimtys ir (ar) kiekiai, kurias planuojama atlikti per Sutarties laikotarpį, yra nurodyta priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu teikiami pagal Užsakovo poreikį. Darbai turi būti atlikti per Užsakovo užsakyme nurodytą terminą sutarties vykdymo metu (Sutarties 2.2 punktas).

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Vykdydamas Sutartį, Rangovas tiesia gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos, kompiuterinio tinklo kabelius virš pakabinamų lubų, ant sienų atviru būdu, instaliaciniuose kanaluose. Tai pat išvesti kabelius iš patalpų į lauką gręžiant skyles mūro sienose. Sumontuoti RJ45 kištukus, vaizdo stebėjimo kameras patalpose (iki 6 m.), lauke ant sienų (iki 6 m.) ir stulpų (iki 12 m.). Sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo ir praėjimo kontrolės sistemų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrenginius. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu:

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi į Sutarties vykdymo vietą, t. y. objektą turi atvykti/išvykti ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais - ketvirtadieniais yra nuo 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 16:30 iki 19:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse – 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 15:30 iki 19:00 val.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.